Образец

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

към Предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали за текуща поддръжка за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД“ в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя

- Материали за текуща поддръжка:

| № по ред | АРТИКУЛ | Разфасовка | Мерна единица | Производител |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | МАТЕРИАЛИ СТРОИТЕЛНИ |  |  |  |
| 1 | Цимент М300 | 25 кг. | бр. |  |
| 2 | Теракол | 25 кг. | бр. |  |
| 3 | Хоросан | 20 кг. | бр. |  |
| 4 | Вар хидратна | 10 кг. | бр. |  |
| 5 | Пясък |  | м.3 |  |
| 6 | Филц |  | м.3 |  |
| 7 | Гипс | 25 кг. | бр. |  |
| 8 | Бял цимент | 1 кг. | бр. |  |
| 9 | Гипсова шпакловка | 15кг. | бр. |  |
| 10 | Сатен гипс | 25 кг. | бр. |  |
| 11 | Гипсово лепило | 15 кг. | бр. |  |
| 12 | Колор кит | 5 кг. | бр. |  |
| 13 | Газобетон 600/250/100мм. |  | бр. |  |
|  | 600/250/125мм. |  | бр. |  |
|  | 600/250/150мм. |  | бр. |  |
|  | 600/250/200мм. |  | бр. |  |
|  | 600/250/250мм. |  | бр. |  |
|  | 600/250/300мм. |  | бр. |  |
| 14 | Анкер за газобетон мм. 8 |  | бр. |  |
|  | 10 |  | бр. |  |
|  | 12 |  | бр. |  |
| 15 | Мозайка бяла | 20 кг. | бр. |  |
| 16 | Мозайка черна | 20 кг. | бр. |  |
| 17 | Строителни ръкавици: |  |  |  |
|  | Латекс |  | бр. |  |
|  | Брезент |  | бр. |  |
| 18 | Поцинкована тел мека с дебелина 1.8 мм. |  | м. |  |
| 19 | Заварена мрежа 5мм. 4000/2000мм |  | бр. |  |
| 20 | Армираща мрежа 2м/1м/6мм |  | бр. |  |
| 21 | Мрежа стъклотекстилна 145гр./м2 |  | м.2 |  |
| 22 | Мрежа рабиц - стандартна оплетка ширина 0,80м на топчета. |  | м. |  |
| 23 | Гипс картон импрегниран 12.5/1200/2500мм. |  | бр. |  |
|  | 12.5/1200/2000мм |  | бр. |  |
| 24 | Винтове за гипсокартон, 4,2мм черен, самонарезен |  | бр. |  |
|  | Дюбели за гипсокартон |  | бр. |  |
| 25 | Кнауф дебър 12.5/1200/2800мм или еквивалент. |  | бр. |  |
|  | 12.5/1200/2000мм |  | бр. |  |
| 26 | Метални профили за монтаж на гипс картон- преградна стена |  | бр. |  |
| 27 | Латекс бял | 25 кг. | бр. |  |
| 28 | Оцветител за латекс | 0.250 кг. | бр. |  |
| 29 | Боя алкидна | 0.650 л. | бр. |  |
| 30 | Фасадна боя /фасаген/ | 25 кг. | бр. |  |
| 31 | Четки за боядисване с латекс и блажна боя 2" |  | бр. |  |
|  | Четки за боядисване 2 1/2" |  | бр. |  |
|  | Четки за боядисване 3" |  | бр. |  |
| 32 | Латекс бял релефен | 25 кг. | бр. |  |
| 33 | Валяк за латекс релефен |  | бр. |  |
| 34 | Ролка за валяк /латекс/ |  | бр. |  |
| 35 | Фугин | 1кг. | бр. |  |
| 36 | Грунд за метал | 0.700кг, | бр. |  |
| 37 | Контактен грунд |  | л. |  |
| 38 | Разредител за алкидна боя | 1л. | бр. |  |
| 39 | Плоскости за окачен таван 60/60см. |  | бр. |  |
| 40 | Пана "Аврора" 60/60см. |  | бр. |  |
| 41 | Плочки фаянс 20/25см. |  | м.2 |  |
|  | 20/20см. |  | м.2 |  |
| 42 | Лепило за фаянс | 25кг. | бр. |  |
|  | Лепило Fix |  | бр. |  |
| 43 | Монтажно лепило | 310мл. | бр. |  |
| 44 | Лепило строително неопреново | 310мл. | бр. |  |
| 45 | Пластимо (стереопор) 1000/500/40мм. |  | бр. |  |
| 46 | Пяна полиуретанова за пистолет | 0.750л. | бр. |  |
| 47 | Пяна полиуретанова ръчна | 0.300л. | бр. |  |
| 48 | Балатум 3.5м ширина |  | м.2 |  |
| 49 | Плексиглас 4мм 50/100 см |  | м.2 |  |
| 50 | Первази ПВЦ |  | м. |  |
| 51 | Ъгли за первази ПВЦ |  | бр. |  |
| 52 | Монтажен силикон високоякостен | 0.280л | бр. |  |
| 53 | Силикон - акрилен |  | бр. |  |
| 54 | Покривен найлон обикновен |  | м. |  |
| 55 | Фолио покривно 20м2, за под |  | бр. |  |
| 56 | Фолио за прозорци - матово |  | м. |  |
| 57 | Растерно пано - таван |  | бр. |  |
| 58 | Тиксо хартиено, бяло 19мм/40м |  | бр. |  |
|  | Тиксо хартиено, бяло 38мм/40м |  | бр. |  |
|  | Тиксо хартиено, бяло 50мм/40м |  | бр. |  |
| 59 | Маламашка неръждавейка 30/12см |  | бр. |  |
| 60 | Маламашка за ъгли |  | бр. |  |
| 61 | Бъркалка за теракол |  | бр. |  |
| 62 | Валяк с телескоп за латекс |  | бр. |  |
| 63 | Валяк дунапрен 5см. |  | бр. |  |
|  | Валяк дунапрен 10см. |  | бр. |  |
|  | Валяк дунапрен 15см. |  | бр. |  |
| 64 | Мушелкалк 600/300мм. |  | бр. |  |
| 65 | Мраморни плочи 600/300мм. |  | бр. |  |
|  | Теракотни плочи 25х25 см |  | бр. |  |
|  | 33,3х33,3 |  | бр. |  |
| 66 | Врати ревизия пластмасови 20/25см. |  | бр. |  |
| 67 | Вата за изолация, каменна плътност 70, 1000/б00мм. |  | бр. |  |
| 68 | Лента за гипсокартон 50мм.20м |  | бр. |  |
| 69 | Лента за банцик 25мм |  | бр. |  |
| 70 | Нож за абрихт |  | бр. |  |
| 71 | Дъски с дължина до 4м-букови |  | м.3 |  |
|  | -иглолистни |  | м.3 |  |
| 72 | Талпи с дължина до 4м-букови |  | м.3 |  |
|  | - иглолистни |  | м.3 |  |
| 73 | Летви с дължина до 4м-букови |  | м.3 |  |
|  | -иглолистни |  | м.3 |  |
| 74 | Греди с дължина до 4м-букови |  | м.3 |  |
|  | -иглолистни |  | м.3 |  |
|  | Бичмета иглолистни до 4 м 8/10 мм |  | м.3 |  |
|  | 10/10мм |  | м.3 |  |
|  | 12/12 мм |  | м.3 |  |
|  | 12/20 мм |  | м.3 |  |
| 75 | ПДЧ ламинат 2400/1200/18мм. |  | бр. |  |
| 76 | ПДЧ фурнир 2400/1200/18мм. |  | бр. |  |
| 77 | Плоскост -гръб за мебели 2400/1200/8мм. |  | бр. |  |
| 78 | Гвоздей за дърво 2.5х50мм. |  | кг. |  |
|  | 1.8x40 мм |  | кг. |  |
|  | 1.4x30 мм |  | кг. |  |
|  | 1.8x25 мм |  | кг. |  |
|  | 1.8х20мм. |  | кг. |  |
|  | 1.6x20 мм |  | кг. |  |
|  | 1.2x18 мм |  | кг. |  |
|  | 2.0x30 мм |  | кг. |  |
|  | 3.6x90 мм |  | кг. |  |
| 79 | Гвоздеи стоманени 2.2х40мм. |  | кг. |  |
| 80 | Винт за дърво 4x20мм. |  | бр. |  |
|  | 4x30мм. |  | бр. |  |
|  | 4х40мм. |  | бр. |  |
|  | 4x50мм. |  | бр. |  |
|  | 4х70мм. |  | бр. |  |
|  | 3.5x35 мм. |  | бр. |  |
|  | 3.5x25 мм. |  | бр. |  |
|  | 3.5x20 мм. |  | бр. |  |
|  | 3.5x16 мм. |  | бр. |  |
|  | 3x15 мм. |  | бр. |  |
|  | 3x20 мм. |  | бр. |  |
|  | 3x30 мм. |  | бр. |  |
|  | 3x40 мм. |  | бр. |  |
|  | 5x25мм |  | бр. |  |
|  | 5x30мм |  | бр. |  |
|  | 5x40мм |  | бр. |  |
|  | 5х50мм |  | бр. |  |
|  | 5х60мм |  | бр. |  |
|  | 5х70мм |  | бр. |  |
|  | 6х30мм |  | бр. |  |
|  | 6х40мм |  | бр. |  |
|  | 6x50мм |  | бр. |  |
|  | 6х70мм |  | бр. |  |
|  | 6х80мм |  | бр. |  |
|  | 6х100мм |  | бр. |  |
| 81 | Държач за рафтове |  | бр. |  |
| 82 | Дюбели с винт 6x41 мм. |  | бр. |  |
|  | 8x49мм. |  | бр. |  |
|  | 10х66мм. |  | бр. |  |
| 83 | Дюбел пирон 6х80мм |  | бр. |  |
| 84 | Метални ъгли за мебели 5 x5см |  | бр. |  |
|  | 10х10см |  | бр. |  |
| 85 | Панта стругована диам.34мм. |  | бр. |  |
| 86 | Панта мебелна |  | бр. |  |
| 87 | Райбер винтов |  | бр. |  |
| 88 | Магнит за мебели |  | бр. |  |
| 89 | Брава мебелна w80 -16.5 кръгла |  | бр. |  |
| 90 | Сюрме месинг |  | бр. |  |
|  | Сюрме метално за дървени врати |  | бр. |  |
|  | Сюрме метално за метални врати |  | бр. |  |
| 91 | Шкурка 120мм.Р40 |  | бр. |  |
|  | 100 |  | бр. |  |
|  | 80 |  | бр. |  |
|  | 40 |  | бр. |  |
| 92 | Шкурка за лентов шлайф 533х75мм, Р 150 |  | м. |  |
| 93 | Боя за метал -бяла | 0.650л | бр. |  |
|  | -зелена | 0.650л | бр. |  |
|  | -черна | 0.650л | бр. |  |
|  | -сива | 0.650л | бр. |  |
| 94 | Разредител АМВ | 1л. | бр. |  |
| 95 | Безир ленен | 1л. | бр. |  |
| 96 | Лак за дърво/цветен/ | 0.700л. | бр. |  |
| 97 | Лазурен лак | 0.700л. | бр. |  |
| 98 | Спирт |  | бр. |  |
| 99 | Валяк дунапрен 60-200 мм |  | бр. |  |
| 100 | Валяк велур 25-110 мм |  | бр. |  |
| 101 | Лепило за дърво С-300 | 1кг | бр. |  |
| 102 | Кантове 24х0.8 мм |  | м. |  |
| 103 | Брава за врата секретна 70 мм |  | бр. |  |
|  | 90мм |  | бр. |  |
| 104 | Брава за врата обикновена 70 мм |  | бр. |  |
|  | 90 мм |  | бр. |  |
| 105 | Первази дървени 3.5/3.5/200 см |  | бр. |  |
| 106 | Дръжки за врати секретни 70мм |  | бр. |  |
|  | 90мм. |  | бр. |  |
| 107 | Дръжки за врати секретни 70мм лукс |  | бр. |  |
|  | 90мм лукс |  | бр. |  |
| 108 | Мрежа за насекоми – стъклофибърна 1.20м ширина |  | м. |  |
| 109 | Кант череша 20 мм |  | м. |  |
|  | 30 мм |  | м. |  |
| 110 | Ножчета за прободен трион тип "Спарки" |  | бр. |  |
|  | Ел. ренде тип "Бош" |  | бр. |  |
| 111 | Болт с гайка коларски М 6x35мм |  | бр. |  |
|  | М6х40мм |  | бр. |  |
|  | М6х50мм |  | бр. |  |
|  | М6х 60мм |  | бр. |  |
|  | М6х70мм |  | бр. |  |
|  | М8х35мм |  | бр. |  |
|  | М8х50мм |  | бр. |  |
|  | М10х50мм |  | бр. |  |
|  | М10х80мм |  | бр. |  |
| 112 | Болт с гайка 5x30мм |  | бр. |  |
|  | 5х40мм |  | бр. |  |
|  | 6х50мм |  | бр. |  |
|  | 16х40мм |  | бр. |  |
| 113 | Гайки М4мм |  | бр. |  |
|  | 5 мм |  | бр. |  |
|  | 6мм |  | бр. |  |
|  | 8мм |  | бр. |  |
|  | 10мм |  | бр. |  |
|  | 12мм |  | бр. |  |
| 114 | Шайби М4мм |  | бр. |  |
|  | 5мм |  | бр. |  |
|  | бмм |  | бр. |  |
|  | 8мм |  | бр. |  |
|  | 10мм |  | бр. |  |
|  | 12мм |  | бр. |  |
| 115 | Федерки М4мм |  | бр. |  |
|  | 5мм |  | бр. |  |
|  | бмм |  | бр. |  |
|  | 8 мм |  | бр. |  |
|  | 10мм |  | бр. |  |
|  | 12мм |  | бр. |  |
| 116 | Анкерен болт 6x115мм |  | бр. |  |
|  | 8х105мм |  | бр. |  |
|  | Анкер сегментен удължена резба 8х65мм |  | бр. |  |
|  | Шпилка |  | м. |  |
| 117 | Кабел за електрожен |  | м. |  |
| 118 | Електроди 2.00мм | кутия | бр. |  |
|  | 2,5 | кутия | бр. |  |
|  | 3.25мм | кутия | бр. |  |
| 119 | Сервизна брава 70мм. |  | бр. |  |
| 120 | Дръжки за сервизна брава 70мм. |  | бр. |  |
| 121 | Брава за алуминиева врата |  | бр. |  |
| 122 | Дръжки за алуминиева врата |  | бр. |  |
|  | Дръжки за алуминиева врата с патрон за заключване |  | бр. |  |
| 123 | Брава за ПВЦ врата |  | бр. |  |
| 124 | Дръжки за ПВЦ врата |  | бр. |  |
|  | Дръжки за ПВЦ врата с патрон за заключване |  | бр. |  |
| 125 | Брава двустранна |  | бр. |  |
| 126 | Брава с тесен език |  | бр. |  |
| 127 | Дръжки за алуминиева врата двустранни |  | бр. |  |
| 128 | Брава за ПВЦ врата |  | бр. |  |
| 129 | Дръжки за ПВЦ врата,двустранни |  | бр. |  |
| 130 | Брава двустранна |  | бр. |  |
| 131 | Брава за прозорец мартинка |  | бр. |  |
| 132 | Лист за ножовка |  | бр. |  |
| 133 | Лист за ръчна ножовка |  | бр. |  |
| 134 | Лък за ръчна ножовка |  | бр. |  |
| 135 | Секретен патрон двустранен симет. |  | бр. |  |
| 136 | Секретен патрон двустранен асиметричен с дълъг ключ |  | бр. |  |
| 137 | Патрон ямков с 5 ключа |  | бр. |  |
| 138 | Патрон за секретна брава симетр., тънък |  | бр. |  |
| 139 | Дръжки двустранни комплект |  | бр. |  |
| 140 | Катинари |  | бр. |  |
| 141 | Колела за количка 500кг |  | бр. |  |
| 142 | Колела за столове |  | бр. |  |
| 143 | Колела за мебели |  | бр. |  |
| 144 | Автомат за врата |  | бр. |  |
| 145 | Диск рязане на метал180хЗ,0х22мм |  | бр. |  |
|  | 150хЗ,0х22мм |  | бр. |  |
|  | 230x3,0x22.2 KSM мм |  | бр. |  |
|  | 125x3,0x22A30R.mm |  | бр. |  |
| 146 | Диск за неметал 125x3,0x22C30S мм |  | бр. |  |
|  | 180x3,0x22 мм |  | бр. |  |
|  | 230x3,0x22 мм |  | бр. |  |
| 147 | Винкел ъглов 20x20 мм |  | кг. |  |
|  | 25x25 мм |  | кг. |  |
|  | 30x30 мм |  | кг. |  |
|  | 40x40 мм |  | кг. |  |
| 148 | Шина 12x3 мм |  | кг. |  |
|  | 20x3 мм |  | кг. |  |
|  | 30x3 мм 30x4 мм |  | кг. |  |
|  | 20x4 мм |  | кг. |  |
|  | 30x4 мм |  | кг. |  |
| 149 | П профил 40x20x2/2000 мм |  | кг. |  |
| 150 | Т профил 30x30 мм |  | кг. |  |
|  | 35x35 мм |  | кг. |  |
| 151 | Обло желязо 6 мм |  | кг. |  |
|  | 8 мм |  | кг. |  |
|  | 10 мм |  | кг. |  |
| 152 | Железни тръби безшевни 22 мм |  | м. |  |
|  | 32 мм |  | м. |  |
|  | 42мм |  | м. |  |
|  | 48 мм |  | м. |  |
| 153 | Дюбел многоцелев комплект 6x41 мм |  | бр. |  |
|  | 8х52мм |  | бр. |  |
| 154 | Дюбел с винт 5 мм |  | бр. |  |
|  | 6мм |  | бр. |  |
|  | 8мм |  | бр. |  |
|  | 10мм |  | бр. |  |
|  | 12мм |  | бр. |  |
| 155 | Поп нитове 3,2мм |  | бр. |  |
|  | 3,8мм |  | бр. |  |
|  | 4,0мм |  | бр. |  |
|  | 5,0мм |  | бр. |  |
| 156 | Панти за алуминиева дограма |  | бр. |  |
| 157 | Ограничител за прозорци ПВЦ |  | бр. |  |
| 158 | Носач за щори |  | бр. |  |
|  | тапи |  | бр. |  |
|  | стопери |  | бр. |  |
| 159 | Пръчка за щори |  | бр. |  |
| 160 | Бургии за метал |  |  |  |
|  | 1,0 мм |  | бр. |  |
|  | 1,5мм |  | бр. |  |
|  | 1,6мм |  | бр. |  |
|  | 2 мм, 2,4мм |  | бр. |  |
|  | Змм, 3,2мм |  | бр. |  |
|  | 4мм, 4,8мм |  | бр. |  |
|  | 5мм |  | бр. |  |
|  | 6мм, 6,4мм |  | бр. |  |
|  | 7мм |  | бр. |  |
|  | 8мм |  | бр. |  |
|  | 10мм |  | бр. |  |
|  | 12мм |  | бр. |  |
| 161 | Бургии за бетон |  |  |  |
|  | 8мм |  | бр. |  |
|  | 6мм |  | бр. |  |
|  | 10мм |  | бр. |  |
|  | 12мм |  | бр. |  |
|  | Бургии за дърво Ф20мм/за мебели/ |  | бр. |  |
|  | Ф35мм/за мебели/ |  | бр. |  |
|  | Ф4мм |  | бр. |  |
|  | ф6мм |  | бр. |  |
|  | ф8мм |  | бр. |  |
| 162 | Накрайници за винтоверт комплект |  | бр. |  |
| 163 | Отверка |  |  |  |
|  | Отверка звезда - малка |  | бр. |  |
|  | Отверка звезда - средна |  | бр. |  |
|  | Отверка звезда - голяма |  | бр. |  |
|  | Отверка плоска - малка |  | бр. |  |
|  | Отверка плоска - средна |  | бр. |  |
|  | Отверка плоска - голяма |  | бр. |  |
| 164 | Чук – метален/ монтажен 0.600 кг. |  | бр. |  |
| 165 | Ролетка 2 м |  | бр. |  |
| 166 | Метър 2 м |  | бр. |  |
| 167 | Ключ |  |  |  |
|  | Шестограм к-т |  | бр. |  |
|  | Еврейска звезда к-т |  | бр. |  |
| 168 | Клещи с изолирани дръжки |  | бр. |  |
| 169 | Клещи арматурни и кримпващи |  | бр. |  |
| 170 | Ножица за тръби PPR |  | бр. |  |
| 171 | Въже капрон |  |  |  |
|  | Ф16 |  | м. |  |
|  | Ф18 |  | м. |  |
| 172 | Глава за батерия керамична |  | бр. |  |
| 173 | Масло |  |  |  |
|  | М10D |  | л. |  |
|  | М16D |  | л. |  |
| 174 | Ножове за ротенбергер |  |  |  |
|  | R3006HNK |  | бр. |  |
|  | R2014S |  | бр. |  |
|  | R2008SR |  | бр. |  |
| 175 | Пили часовникарски комплект |  | бр. |  |
| 176 | Пили шлосерски комплект |  | бр. |  |
| 177 | Пили плоски малки |  | бр. |  |
|  | средни |  | бр. |  |
|  | големи |  | бр. |  |
| 178 | Пили кръгли малки |  | бр. |  |
|  | средни |  | бр. |  |
|  | големи |  | бр. |  |
| 179 | Пили квадратни малки |  | бр. |  |
|  | средни |  | бр. |  |
|  | големи |  | бр. |  |
| 180 | Пили полукръгли малки |  | бр. |  |
|  | средни |  | бр. |  |
|  | големи |  | бр. |  |
| 181 | Пили плоски малки |  | бр. |  |
|  | средни |  | бр. |  |
|  | големи |  | бр. |  |
| 182 | Пили триъгълни малки |  | бр. |  |
| 183 | Флашка 6мм с нормална резба |  | бр. |  |
| 184 | Закачалка с два рога |  | бр. |  |
|  | Материали за поддръжка на абонатни станции , парни , ВиК и климатични инсталации |  |  |  |
| 1 | Сферичен кран с изпразнител - FF |  |  |  |
|  | - 1/2" |  | бр. |  |
|  | - 3/4" |  | бр. |  |
|  | -1" |  | бр. |  |
|  | 1 1/4" |  | бр. |  |
|  | 1 1/2 " |  | бр. |  |
|  | 2" |  | бр. |  |
| 2 | Сферичен кран с изпразнител - MF |  |  |  |
|  | - 1/2" |  | бр. |  |
|  | - 3/4" |  | бр. |  |
|  | -1" |  | бр. |  |
|  | 1 1/4 " |  | бр. |  |
|  | 1 1/2" |  | бр. |  |
|  | 2" |  | бр. |  |
| 3 | Сферичен кран - FF |  |  |  |
|  | - 1/2" |  | бр. |  |
|  | - 3/4" |  | бр. |  |
|  | -1" |  | бр. |  |
|  | 1 1/4 " |  | бр. |  |
|  | 1 1/2" |  | бр. |  |
|  | 2" |  | бр. |  |
| 4 | Сферичен кран - MF |  |  |  |
|  | - 1/2" |  | бр. |  |
|  | - 3/4" |  | бр. |  |
|  | -1" |  | бр. |  |
|  | 1 1/4" |  | бр. |  |
|  | 1 1/2 " |  | бр. |  |
|  | 2" |  | бр. |  |
| 5 | Сферичен кран с холендър - прав |  |  |  |
|  | - 1/2" |  | бр. |  |
|  | - 3/4" |  | бр. |  |
|  | -1" |  | бр. |  |
|  | 1 1/4" |  | бр. |  |
|  | 1 1/2 |  | бр. |  |
|  | 2" |  | бр. |  |
| 6 | Сферичен кран с холендър - ъглов |  |  |  |
|  | - 1/2" |  | бр. |  |
|  | - 3/4" |  | бр. |  |
|  | -1" |  | бр. |  |
|  | 1 1/4" |  | бр. |  |
|  | 1 1/2" |  | бр. |  |
|  | 2" |  | бр. |  |
| 7 | Сферичен кран миньон - FF |  |  |  |
|  | - 1/2" |  | бр. |  |
|  | - 3/4" |  | бр. |  |
|  | -1" |  | бр. |  |
|  | 1 1/4 " |  | бр. |  |
|  | 1 1/2 " |  | бр. |  |
|  | 2" |  | бр. |  |
| 8 | Сферичен кран миньон - MF |  |  |  |
|  | - 1/2" |  | бр. |  |
|  | - 3/4" |  | бр. |  |
|  | -1" |  | бр. |  |
|  | 1 1/4 " |  | бр. |  |
|  | 1 1/2 " |  | бр. |  |
|  | 2" |  | бр. |  |
| 9 | Сферичен кран с термометър - прав |  |  |  |
|  | - 1/2" |  | бр. |  |
|  | - 3/4" |  | бр. |  |
|  | -1" |  | бр. |  |
|  | 1 1/4" |  | бр. |  |
|  | 1 1/2 " |  | бр. |  |
|  | 2" |  | бр. |  |
| 10 | Сферичен кран с термометър - ъглов |  |  |  |
|  | - 1/2" |  | бр. |  |
|  | - 3/4" |  | бр. |  |
|  | -1" |  | бр. |  |
|  | 1 1/4 " |  | бр. |  |
|  | 1 1/2 " |  | бр. |  |
|  | 2" |  | бр. |  |
| 11 | Търба с алуминиева вложка - парно |  |  |  |
|  | - Ø 16x2 мм |  | м. |  |
|  | - Ø 18x2 мм |  | м, |  |
|  | - Ø 20x2 мм |  | м. |  |
|  | - Ø 25x3 мм |  | м. |  |
|  | - Ø 32х 3 мм |  | м. |  |
| 12 | Гофрирана тръба |  |  |  |
|  | - Ø 19 мм |  | м. |  |
|  | - Ø 21 мм |  | м. |  |
|  | - Ø 23mm |  | м. |  |
|  | - Ø 28mm |  | м. |  |
|  | - Ø 35mm |  | м. |  |
| 13 | Радиаторен кран винтил - |  |  |  |
|  | - прав - 1/2" |  | бр. |  |
|  | - прав - 3/4" |  | бр. |  |
|  | - ЪГЛОВ - 1/2" |  | бр. |  |
|  | - ъглов - 3/4" |  | бр. |  |
| 14 | Радиаторен щепсел - |  |  |  |
|  | - лява резба 1 1/4 " — 1/2 " |  | бр. |  |
|  | - десна резба 1 1/4 " - 1/2 " |  | бр. |  |
|  | - лява резба 1 1/4 " - 3/4 " |  | бр. |  |
|  | - десна резба 1 1/4 " - 3/4 " |  | бр. |  |
|  | - лява резба 1 " - 1/2 " |  | бр. |  |
|  | - десна резба 1 " - 1/2 " |  | бр. |  |
| 15 | Адаптор прав - мъжки |  |  |  |
|  | - Ø 1/2-16 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 1/2-20 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 3/4-20 mm |  | бр. |  |
| 16 | Адаптор прав - женски |  |  |  |
|  | - Ø 1/2-16 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 1/2-20 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 3/4-20 mm |  | бр. |  |
| 17 | Адаптор ъглов - мъжки |  |  |  |
|  | - Ø '1/2-16 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 1/2-20 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 3/4-20mm |  | бр. |  |
| 18 | Адаптор ъглов - женски |  |  |  |
|  | - Ø 1/2-16 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 1/2-20 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 3/4-20mm |  | бр. |  |
| 19 | Адапторен тещик |  |  |  |
|  | - Ø 1/2x16x16 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 16x16x16 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 3/4х20х20 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 20x20x20 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 25x25x25 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 1"x25x25 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 1 1/4"x32x32 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 32x32x32 mm |  | бр. |  |
| 20 | Адапторна муфа - права |  |  |  |
|  | - Ø 16x16 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 20x20 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 25x25 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 32x32 mm |  | бр. |  |
| 21 | Адапторно коляно |  |  |  |
|  | - Ø 16x16 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 20x20 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 25x25 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 32x32 mm |  | бр. |  |
| 22 | Мъжки ракор за многослойна тръба с алуминиева вложка |  |  |  |
| 23 | Кран сферичен - спирателен UG мъжка резба за адаптор Ø 16 (прав) |  |  |  |
|  | 1/2 - 16 mm |  | бр. |  |
|  | 1/2 - 20 mm |  | бр. |  |
|  | 3/4- 20 mm |  | бр. |  |
| 24 | Кран сферичен - спирателен 1/2 женска резба за адаптор Ø 16 (прав) |  |  |  |
|  | 1/2' 16 mm |  | бр. |  |
|  | 1/2 - 20 mm |  | бр. |  |
|  | 3/4- 20 mm |  | бр. |  |
| 25 | Кран сферичен - спирателен 1/2 мъжка резба за адаптор Ø 16 (ъглов) |  |  |  |
|  | 1/2 - 16 mm |  | бр. |  |
|  | 1/2 - 20 mm |  | бр. |  |
|  | 3/4 - 20 mm |  | бр. |  |
| 26 | Кран сферичен - спирателен 1/2 женска резба за адаптор Ø 16 (ъглов) |  |  |  |
|  | 1/2 -16 mm |  | бр. |  |
|  | 1.2 - 20 mm |  | бр. |  |
|  | 3/4 - 20 mm |  | бр. |  |
| 27 | Стенно коляно за адаптор |  |  |  |
|  | - Ø 1/2 х 16 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 1/2 х 20 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 3/4 х 20 mm |  | бр. |  |
| 28 | Термостатичен вентил - ъглов за адаптор |  |  |  |
|  | - Ø 16 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 20 mm |  | бр. |  |
| 29 | Термостатичен вентил - прав за адаптор |  |  |  |
|  | - Ø 16 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 20 mm |  | бр. |  |
| 30 | Термостатичен вентил - ъглов за адаптор с термоглава |  |  |  |
|  | - Ø 16 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 20 mm |  | бр. |  |
| 31 | Термостатичен вентил — прав за адаптор с термоглава |  |  |  |
|  | - Ø 16 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 20 mm |  | бр. |  |
| 32 | Термостатичен вентил - ъглов за адаптор с термоглава |  |  |  |
|  | - Ø 1/2 х 16 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 1/2 х 20 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 3/4 х 20 mm |  | бр. |  |
| 33 | Термостатичен вентил - прав за адаптор с термоглава |  |  |  |
|  | - Ø 1/2 х 16 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 1/2 х 20 mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 3/4 х 20 mm |  | бр. |  |
| 34 | Термостатичен вентил - ъглов за с термоглава |  |  |  |
|  | -Ø 1/2 |  | бр. |  |
|  | -Ø 3/4 |  | бр. |  |
| 35 | Термостатичен вентил - нрав за с термоглава |  |  |  |
|  | -Ø 1/2 |  | бр. |  |
|  | -Ø 3/4 |  | бр. |  |
| 36 | Термостатичен вентил - ъглов |  |  |  |
|  | -Ø 1/2 |  | бр. |  |
|  | -Ø 3/4 |  | бр. |  |
| 37 | Термостатичен вентил - прав |  |  |  |
|  | -Ø 1/2 |  | бр. |  |
|  | -Ø 3/4 |  | бр. |  |
| 38 | Термостатична глава |  | бр. |  |
| 39 | Кълчища дълги повесмо |  | кг. |  |
| 40 | Секреген кран вентил - |  |  |  |
|  | прав - 1/2" |  | бр. |  |
|  | прав - 3/4" |  | бр. |  |
| 41 | Секретен кран вентил - |  |  |  |
|  | ъглов - 1/2п |  | бр. |  |
|  | ъглов- 3/4" |  | бр. |  |
| 42 | Секретен кран вентил с адаптор |  |  |  |
|  | ъглов - 1/2 -16 mm |  | бр. |  |
|  | ъглов - 1/2 -20 mm |  | бр. |  |
|  | ъглов - 3/4 -20 mm |  | бр. |  |
| 43 | Секретен кран винтил с адаптор |  |  |  |
|  | ъглов - 1/2 -16 mm |  | бр. |  |
|  | ъглов - 1/2 -20 mm |  | бр. |  |
|  | ъглов - 3/4 -20 mm |  | бр. |  |
| 44 | Кран за пълнене и източване |  |  |  |
|  | -Ø 1/2 |  | бр. |  |
|  | -Ø 3/4 |  | бр. |  |
| 45 | Термокран винтил - |  |  |  |
|  | прав - 1/2" |  | бр. |  |
|  | ЪГЛОВ - 1/2" |  | бр. |  |
| 46 | Ръчен обезвъздушител - Ø 1/2 |  | бр. |  |
| 47 | Автоматичен обезвъздушител за радиатор - |  |  |  |
|  | прав - 1/2" |  | бр. |  |
|  | ЪГЛОВ - 1/2" |  | бр. |  |
| 48 | Автоматичен обезвъздушител за радиатор - |  |  |  |
|  | - ляв 1" |  | бр. |  |
|  | - десен 1 " |  | бр. |  |
|  | - лив 1 1/4 " |  | бр. |  |
|  | - десен 1 1/4 " |  | бр. |  |
| 49 | Мека изолация за тръби |  |  |  |
|  | - Ø 16 х 6 mm |  | м. |  |
|  | - Ø 18 х 6 mm |  | м. |  |
|  | - Ø 22 х 6 mm |  | м. |  |
|  | - Ø 28x6 mm |  | м. |  |
|  | - Ø 35 x 6 mm |  | м. |  |
|  | - Ø 18 x 10 mm |  | м. |  |
|  | - Ø 22 x 10 mm |  | м. |  |
|  | - Ø 28x10 mm |  | м. |  |
|  | - Ø 35x10 mm |  | м. |  |
| 50 | Клингерит за гарнитури със специфичен размер |  |  |  |
|  | - 1 mm |  | м2 |  |
|  | - 2 mm |  | м2 |  |
|  | - 3 mm |  | м2 |  |
|  | - 4 mm |  | м2 |  |
| 51 | Клингеритови гарнитури - |  |  |  |
|  | - 1/2" |  | бр. |  |
|  | - 3/4" |  | бр. |  |
|  | 1" |  | бр. |  |
|  | 1 1/4 " |  | бр. |  |
| 52 | Гумени гарнитури - |  |  |  |
|  | - 1/2 " |  | бр. |  |
|  | - 3/4" |  | бр. |  |
|  | 1" |  | бр. |  |
|  | 1 1/4 " |  | бр. |  |
| 53 | Манометър MIRI -4,6-скала 0/6,клас 2,5, резба G-1/8, големина 40 |  | бр. |  |
| 54 | Манометър + термометър — 80mm, 0 до 120°С, 0 до 6 Bar - заден изход |  | бр. |  |
| 55 | Манометър радиален ABS-80mm, 1/2, 2,5, 0 до 6Ваг - заден изход |  | бр. |  |
| 56 | Манометър аксиален ABS- 80mm, 1/2, 2,5,0 до 6Ваг, 0 до 120°С - заден изход |  | бр. |  |
| 57 | Термометър - 0 63, 0 до 120"С, аксиален -заден изход |  | бр. |  |
| 58 | Манометър - 0 63, 0 до 10 Bar, аксиален -заден изход |  | бр. |  |
| 59 | Конзоли за чугунени радиатори |  | бр. |  |
| 60 | Конзоли за алуминиеви радиатори |  | бр. |  |
| 61 | Тръба полипропиленова с алуминиева вложка |  |  |  |
|  | - Ø 20mm |  | м. |  |
|  | - Ø 25mm |  | м. |  |
|  | - Ø 32mm |  | м. |  |
|  | - Ø 40mm |  | м. |  |
| 62 | Холендър радиаторен - прав |  |  |  |
|  | 1/2" |  | бр. |  |
|  | 3/4" |  | бр. |  |
| 63 | Холендър радиаторен - ъглов |  |  |  |
|  | 1/2" |  | бр. |  |
|  | 3/4" |  | бр. |  |
| 64 | Тапа радиаторна |  |  |  |
|  | лява 1 1/4" |  | бр. |  |
|  | дясна 1 1/4 " |  | бр. |  |
|  | лява 1" |  | бр. |  |
|  | дясна 1 " |  | бр. |  |
| 65 | Обезвъздушител - тапа |  |  |  |
|  | дясна 1 1/4 " |  | бр. |  |
|  | лява 1 1/4" |  | бр. |  |
|  | лява 1 " |  | бр. |  |
|  | дясна 1" |  | бр. |  |
| 66 | Скоби за тръби |  |  |  |
|  | - Ø 16mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 18mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 20mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 25mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 32mm |  | бр. |  |
|  | - Ø 40mm |  | бр. |  |
| 67 | Моментно монтажно лепило за тухла и бетон |  | бр. |  |
| 68 | Бързо свързващо монтажно лепило |  | бр. |  |
| 69 | Универсално монтажно лепило |  | бр. |  |
| 70 | Универсално лепило |  | бр. |  |
| 71 | Воден "Y"- филтър |  |  |  |
|  | - 1/2" |  | бр. |  |
|  | - 3/4" |  | бр. |  |
|  | - 1" |  | бр. |  |
|  | 1 1/4" |  | бр. |  |
|  | 1 1/2" |  | бр. |  |
|  | 2" |  | бр. |  |
| 72 | Канела сферична с накрайник за маркуч |  |  |  |
|  | 1/2" |  | бр. |  |
|  | 3/4" |  | бр. |  |
| 73 | Бързосменна връзка за маркуч |  |  |  |
|  | 1/2" |  | бр. |  |
|  | 3/4" |  | бр. |  |
| 74 | Бързосменна връзка със стоп за маркуч |  |  |  |
|  | 1/2" |  | бр. |  |
|  | 3/4" |  | бр. |  |
| 75 | Адаптор за кран за бързосменни връзки |  |  |  |
|  | 1/2" |  | бр. |  |
|  | 3/4" |  | бр. |  |
| 76 | Съединител за бързосменна връзка за маркуч |  |  |  |
|  | 1/2" |  | бр. |  |
|  | 3/4" |  | бр. |  |
| 77 | Съединител за маркуч |  |  |  |
|  | 1/2" |  | бр. |  |
|  | 3/4" |  | бр. |  |
| 78 | Месингова връзка |  |  |  |
|  | 1/2" |  | бр. |  |
|  | 3/4" |  | бр. |  |
| 79 | Адаптор от три секции за бързосменна връзка за маркуч |  |  |  |
|  | 1/2" |  | бр. |  |
|  | 3/4" |  | бр. |  |
| 80 | Маркуч температуроустойчив усилен - 10Ваг |  | м. |  |
| 81 | Коляно |  |  |  |
|  | - 1/2" |  | бр. |  |
|  | - 3/4" |  | бр. |  |
|  | -1" |  | бр. |  |
|  | 1 1/4 " |  | бр. |  |
|  | 1 1/2 " |  | бр. |  |
|  | 2" |  | бр. |  |
| 82 | Коляно-нипел |  |  |  |
|  | - 1/2" |  | бр. |  |
|  | - 3/4" |  | бр. |  |
|  | 1 " |  | бр. |  |
|  | 1 1/4" |  | бр. |  |
|  | 1 1/2" |  | бр. |  |
|  | 2" |  | бр. |  |
| 83 | Нипел |  |  |  |
|  | - 1/2" |  | бр. |  |
|  | - 3/4" |  | бр. |  |
|  | - 1" |  | бр. |  |
|  | 1 1/4 " |  | бр. |  |
|  | 1 1/2" |  | бр. |  |
|  | 2" |  | бр. |  |
| 84 | Тройник |  |  |  |
|  | - 1/2" |  | бр. |  |
|  | - 3/4" |  | бр. |  |
|  | - 1" |  | бр. |  |
|  | 1 1/4" |  | бр. |  |
|  | 1 1/2" |  | бр. |  |
|  | 2" |  | бр. |  |
| 85 | Холендър мъжки - женски |  |  |  |
|  | - 1/2" |  | бр. |  |
|  | - 3/4" |  | бр. |  |
|  | - 1" |  | бр. |  |
|  | 1 1/4" |  | бр. |  |
|  | 1 1/2" |  | бр. |  |
|  | 2" |  | бр. |  |
| 86 | Холендър женски - женски |  |  |  |
|  | - 1/2" |  | бр. |  |
|  | - 3/4" |  | бр. |  |
|  | - 1" |  | бр. |  |
|  | 1 1/4 " |  | бр. |  |
|  | 1 1/2" |  | бр. |  |
|  | 2" |  | бр. |  |
| 87 | Ъглов холендър |  |  |  |
|  | - 1/2" |  | бр. |  |
|  | - 3/4" |  | бр. |  |
|  | 1" |  | бр. |  |
|  | 1 1/4" |  | бр. |  |
|  | 1 1/2" |  | бр. |  |
|  | 2" |  | бр. |  |
| 88 | Капи |  |  |  |
|  | - 1/2" |  | 6р. |  |
|  | - 3/4" |  | бр. |  |
|  | -1" |  | бр. |  |
|  | 1 1/4 " |  | бр. |  |
|  | 1 1/2 " |  | бр. |  |
|  | 2" |  | бр. |  |
| 89 | Тапи |  |  |  |
|  | - 1/2 " |  | бр. |  |
|  | - 3/4" |  | бр. |  |
|  | - 1" |  | бр. |  |
|  | 1 1/4" |  | бр. |  |
|  | 1 1/2" |  | бр. |  |
|  | 2" |  | бр. |  |
| 90 | Муфа-нипел |  |  |  |
|  | - 1/2" |  | бр. |  |
|  | - 3/4" |  | бр. |  |
|  | - 1" |  | бр. |  |
|  | 1 3/4" |  | бр. |  |
|  | 1 1/2" |  | бр. |  |
|  | 2" |  | бр. |  |
| 91 | Редуктивна муфа |  |  |  |
|  | 1/2 - 3/4 |  | бр. |  |
| 92 | Редуктивен нипел |  |  |  |
|  | 1/2 - 3/4 |  | бр. |  |
| 93 | Редукция |  |  |  |
|  | 1/2 - 3/4 |  | бр. |  |
| 94 | Група за автоматично пълнене на вода с манометър |  |  |  |
|  | 1/2" |  | бр. |  |
|  | 3/4" |  | бр. |  |
| 95 | Възвратен клапан |  |  |  |
|  | - 1/2" |  | бр. |  |
|  | - 3/4" |  | бр. |  |
|  | -1" |  | бр. |  |
|  | 1 1/4 " |  | бр. |  |
|  | 1 1/2 " |  | бр. |  |
|  | 2" |  | бр. |  |
| 96 | Редуцир - вентил за вода |  | бр. |  |
| 97 | Филтър за вода тип "Y" с вграден сферичен кран с холендър и осов манометър |  |  |  |
|  | - 1/2" |  | бр. |  |
|  | - 3/4" |  | бр. |  |
| 98 | Кран сферичен 1/2 " с накрайник за дренаж |  | бр. |  |
| 99 | Шибърни кранове - 1/2 |  | бр. |  |
| 100 | Мини кран сферичен - мъжка резба за накрайник на адаптор |  | бр. |  |
| 101 | Колекторни кутии |  |  |  |
| 102 | Конзола за закрепване бяла 195 мм с дюбел |  | бр. |  |
| 103 | Конзола за закрепване ъглова 195 мм с дюбел |  | бр. |  |
| 104 | Конзола регулируема 100 мм |  | бр. |  |
| 105 | Стойка за под радиатор |  | бр. |  |
| 106 | Нипел радиаторен |  |  |  |
|  | 1 1/4" |  | бр. |  |
|  | 1" |  | бр. |  |
| 107 | Шпилки метални |  |  |  |
|  | - Ø 6mm |  | м. |  |
|  | - Ø 8тт |  | м. |  |
|  | - Ø 10mm |  | м. |  |
|  | - Ø 12mm |  | м. |  |
|  | - Ø 14mm |  | м. |  |
| 108 | Шина - метална |  |  |  |
|  | 4mm дебелина 20mm ширина |  | м. |  |
|  | 5mm дебелина 20mm ширина |  | м. |  |
| 109 | Скоба за маркуч |  |  |  |
|  | 12 - 20mm |  | бр. |  |
|  | 20 - 32mm |  | бр. |  |
|  | 28 - 38mm |  | бр. |  |
|  | 32 - 44mm |  | бр. |  |
|  | 38 - 50mm |  | бр. |  |
|  | 44 - 56mm |  | бр. |  |
|  | 56 - 66mm |  | бр. |  |
|  | 84 - 100mm |  | бр. |  |
| 110 | Усилено бандажно тиксо 50mm x 50m |  | бр. |  |
| 111 | Грес - ЛИТЕЛ Y-2 |  | оп. |  |
| 112 | Тръби ППР мм. |  |  |  |
|  | 20 |  | м. |  |
|  | 25 |  | м. |  |
|  | 32 |  | м. |  |
|  | 40 |  | м. |  |
|  | 50 |  | м. |  |
| 113 | Тръби поцинковани - |  |  |  |
|  | 1/2" |  | м. |  |
|  | 3/4" |  | м. |  |
|  | 1" |  | м. |  |
|  | 1 1/2" |  | м. |  |
| 114 | Коляно ППР |  |  |  |
|  | 20мм. |  | бр. |  |
|  | 25мм. |  | бр. |  |
|  | 32 мм. |  | бр. |  |
|  | 40мм. |  | бр. |  |
| 115 | Коляно с метална вложка с външна резба |  |  |  |
|  | 20/1/2 " |  | бр. |  |
|  | 25/1/2 " |  | бр. |  |
|  | 20/3/4" |  | бр. |  |
|  | 25/3/4" |  | бр. |  |
| 116 | Коляно с метална вложка с вътрешна резба |  |  |  |
|  | 20/1/2 " |  | бр. |  |
|  | 25/1/2" |  | бр. |  |
|  | 20/3/4" |  | бр. |  |
|  | 25/3/4" |  | бр. |  |
| 117 | Коляно степно с метална вложка с вътрешна резба |  |  |  |
|  | 20/1/2 " |  | бр. |  |
|  | 25/1/2 " |  | бр. |  |
|  | 20/3/4" |  | бр. |  |
|  | 25/3/4" |  | бр. |  |
| 118 | Муфа ППР |  |  |  |
|  | 20мм |  | бр. |  |
|  | 25мм |  | бр. |  |
|  | 32мм |  | бр. |  |
|  | 40мм |  | бр. |  |
| 119 | Тройник ППР |  |  |  |
|  | 20мм |  | бр. |  |
|  | 25мм |  | бр. |  |
|  | З2мм |  | бр. |  |
|  | 40мм |  | бр. |  |
| 120 | Тройник редукцин ППР |  |  |  |
|  | 25/25/20 мм. |  | бр. |  |
|  | 32/32/20 мм. |  | бр. |  |
|  | 32/32/25 мм. |  | бр. |  |
| 121 | Редукция ППР |  |  |  |
|  | 25/20мм. |  | бр. |  |
|  | 32/20 мм. |  | бр. |  |
|  | 40/20 мм. |  | бр. |  |
|  | 40/32 мм. |  | бр. |  |
|  | 32/25мм |  | бр. |  |
|  | 40/25мм. |  | бр. |  |
| 122 | Преход външна резба |  |  |  |
|  | 20/1/2 " |  | бр. |  |
|  | 25/1/2 " |  | бр. |  |
|  | 20/3/4" |  | бр. |  |
|  | 25/3/4" |  | бр. |  |
| 123 | Преход вътрешна резба |  |  |  |
|  | 20/1/2" |  | бр. |  |
|  | 25/1/2" |  | бр. |  |
|  | 20/3/4" |  | бр. |  |
|  | 25/3/4" |  | бр. |  |
| 124 | Спирателен кран ППРмм. |  |  |  |
|  | 20 |  | бр. |  |
|  | 25 |  | бр. |  |
|  | 32 |  | бр. |  |
| 125 | Тапа ППРмм. |  |  |  |
|  | 20 |  | бр. |  |
|  | 25 |  | бр. |  |
|  | 32 |  | бр. |  |
| 126 | Скоба ремонтна (бърза връзка)мм. |  |  |  |
|  | 20 |  | бр. |  |
|  | 25 |  | бр. |  |
|  | 32 |  | бр. |  |
|  | 40 |  | бр. |  |
|  | 50 |  | бр. |  |
| 127 | Удължител 1/2",см. |  |  |  |
|  | 2 |  | бр. |  |
|  | 3 |  | бр. |  |
|  | 4 |  | бр. |  |
|  | 5 |  | бр. |  |
| 128 | Удължител 3/4",см. |  |  |  |
|  | 2 |  | бр. |  |
|  | 3 |  | бр. |  |
|  | 4 |  | бр. |  |
|  | 5 |  | бр. |  |
| 129 | Лебедка за батерия |  | бр. |  |
| 130 | Скоба водовземна за |  |  |  |
|  | 1/2" |  | бр. |  |
|  | 3/4" |  | бр. |  |
|  | 1" |  | бр. |  |
|  | 2" |  | бр. |  |
| 131 | Сферичен спирателен кран |  |  |  |
|  | 1/2" |  | бр. |  |
|  | 3/4" |  | бр. |  |
|  | 1" |  | бр. |  |
|  | 2" |  | бр. |  |
| 132 | Спирателен кран за писоар |  |  |  |
|  | 1/2 "/3/8" |  | бр. |  |
|  | 1/2 "/1/2 " |  | бр. |  |
| 133 | Смесителна батерия - |  |  |  |
|  | - стенна |  | бр. |  |
|  | -стояща |  | бр. |  |
| 134 | Глава за батерия |  |  |  |
|  | за тип "Видима" |  | бр. |  |
|  | за стоящи батерия |  | бр. |  |
| 135 | Пластмасови ръкохватки за батерия |  | бр. |  |
| 136 | Душ батерия |  | бр. |  |
| 137 | Слушалка за душ |  | бр. |  |
| 138 | Шлаух за душ |  | бр. |  |
| 139 | Обикновена стенна стойка за душ - подвижна слушалка |  | бр. |  |
| 140 | Уплътнители за глави на батерия |  | бр. |  |
| 141 | Мека връзка 1/2 "см.- |  |  |  |
|  | 20 |  | бр. |  |
|  | 30 |  | бр. |  |
|  | 40 |  | бр. |  |
|  | 50 |  | бр. |  |
|  | 60 |  | бр. |  |
| 142 | Напорен кран за тоалетни тип "Видима" |  | бр. |  |
| 143 | Напорен кран за писоари тип "Видима"' |  | бр. |  |
| 144 | Резервни части за напорни кранове-клапан, цилиндър,пружина тип "Видима" |  | бр. |  |
| 145 | Тефлонова лента12мм.- 10м. |  | бр. |  |
| 146 | Компенсатор метал |  |  |  |
|  | 1/2" |  | бр. |  |
|  | 3/4" |  | бр. |  |
|  | 1" |  | бр. |  |
|  | 11/2" |  | бр. |  |
|  | 2" |  | бр. |  |
| 147 | Ремонтна скоба |  |  |  |
|  | 1/2" |  | бр. |  |
|  | 3/4" |  | бр. |  |
|  | 1" |  | бр. |  |
|  | 11/2" |  | бр. |  |
|  | 222 2" |  | бр. |  |
| 148 | Капа ППР |  |  |  |
|  | 20мм |  | бр. |  |
|  | 25мм |  | бр. |  |
| 149 | Уплътнител за батерия |  | бр. |  |
| 150 | Уплътнител за меки връзки |  | бр. |  |
| 151 | Уплътнители за |  |  |  |
|  | 1/2" |  | бр. |  |
|  | 3/4" |  | бр. |  |
|  | 1" |  | бр. |  |
|  | 11/2" |  | бр. |  |
|  | 2" |  | бр. |  |
| 152 | Прехвърляща дъга ППР |  |  |  |
|  | 20мм. |  | бр. |  |
|  | 25мм |  | бр. |  |
| 153 | Тръби ПВЦ мм. |  |  |  |
|  | 20 |  | бр. |  |
|  | 25 |  | бр. |  |
|  | 32 |  | бр. |  |
|  | 40 |  | бр. |  |
|  | 50 |  | бр. |  |
|  | 110 |  | бр. |  |
| 154 | Колена ПВЦ мм. |  |  |  |
|  | 25 |  | бр. |  |
|  | 32 |  | бр. |  |
|  | 40 |  | бр. |  |
|  | 50 |  | бр. |  |
|  | 110 |  | бр. |  |
| 155 | Дъги ПВЦ мм. |  |  |  |
|  | 25 |  | бр. |  |
|  | 32 |  | бр. |  |
|  | 40 |  | бр. |  |
|  | 50 |  | бр. |  |
|  | 110 |  | бр. |  |
| 156 | Разклонители ПВЦ мм. |  |  |  |
|  | 40 |  | бр. |  |
|  | 50 |  | бр. |  |
|  | 110 |  | бр. |  |
| 157 | Муфи ПВЦ 100мм. |  | бр. |  |
| 158 | Ремонтна /дълга/муфа ПВЦ 100мм. |  | бр. |  |
| 159 | Лепило за ПВЦ |  | бр. |  |
| 160 | Бандажна лента за ВиК |  | бр. |  |
| 161 | Силикон водоустойчив |  | бр. |  |
| 162 | Болкит |  | кг. |  |
| 163 | Мивки порцеланови тоалетни |  |  |  |
|  | малък размер |  | бр. |  |
|  | среден размер |  | бр. |  |
|  | голям размер |  | бр. |  |
| 164 | Мивка алпака |  | бр. |  |
| 165 | Сифон за мивка - |  |  |  |
|  | пластмасов |  | бр. |  |
|  | комбиниран |  | бр. |  |
|  | гъвкав |  | бр. |  |
| 166 | Мека връзка за мивка /гофрирана/ |  | бр. |  |
| 167 | Сифон за писоар |  | бр. |  |
| 168 | Комплект за монтаж на мивка 8x90мм. |  | бр. |  |
| 169 | Комплект за монтаж на тоалетна чиния |  | бр. |  |
| 170 | Казанче пластмасово стенно |  | бр. |  |
| 171 | ПВЦ болт за свързване на капак за тоалетна чиния |  | бр. |  |
| 172 | Арматура за казанче пластмасово комплект |  | бр. |  |
| 173 | Арматура за казанче порцеланово комплект |  | бр. |  |
| 174 | Изпразващ механизъм за тоалетно казанче |  | бр. |  |
| 175 | Пълнещо устройство за тоалетно казанче |  | бр. |  |
| 176 | Поплавък за казанче |  | бр. |  |
| 177 | Тоалетна чиния порцеланова |  | бр. |  |
|  | Тоалетно клекало |  | бр. |  |
| 178 | Моноблок порцелан |  | бр. |  |
| 179 | Тоалетна дъска пластмасова |  | бр. |  |
| 180 | Поставка за сапун - Инокс |  | бр. |  |
| 181 | Закачалки - Инокс |  | бр. |  |
| 182 | Решетка за душ/ накрайник |  | бр. |  |
| 183 | Държач на щанга за душ |  | бр. |  |
| 184 | Дозатор за течен сапун за монтаж на стена |  | бр. |  |
| 185 | Поставка за тоалетна хартия обикновенна |  | бр. |  |
| 186 | Дозатор за тоалетна хартия на пачки монтаж на стена |  | бр. |  |
| 187 | Маншон хармоника за тоалетна чинии |  | бр. |  |
| 188 | Маншон гумен мм. |  |  |  |
|  | 40 |  | бр. |  |
|  | 50 |  | бр. |  |
|  | 110 |  | бр. |  |
| 189 | Уплътнители за сифон па тоалетна мивка |  |  |  |
|  | 32х50мм. |  | бр. |  |
|  | 25х50мм. |  | бр. |  |
|  | 40х50мм. |  | бр. |  |
| 190 | Уплътнител за моноблок |  | бр. |  |
| 191 | Подов сифон 105мм. |  | бр. |  |
| 192 | Подов сифон квадратен |  | бр. |  |
| 193 | Подов сифон дворен |  | бр. |  |
| 194 | Решетка за подов сифон |  |  |  |
|  | кръг |  | бр. |  |
|  | квадрат |  | бр. |  |
| 195 | Скоби за укрепване ВиК инсталация |  | бр. |  |
| 196 | Изолационна лента ВиК |  | бр. |  |
| 197 | Секундно лепило |  | бр. |  |
| 198 | Манометри - комбинирани за температура и налягане с възвратни клапи - 1/2 " |  | бр. |  |
| 199 | Водни филтри |  |  |  |
|  | 3/8" |  | бр. |  |
|  | 1/2" |  | бр. |  |
|  | 3/4" |  | бр. |  |
|  | 1" |  | бр. |  |
|  | 2" |  | бр. |  |
|  | 3" |  | бр. |  |
| 200 | Елементи за водни филтри |  |  |  |
|  | 3/8" |  | бр. |  |
|  | 1/2" |  | бр. |  |
|  | 3/4" |  | бр. |  |
|  | 1" |  | бп. |  |
|  | 2" |  | бр. |  |
|  | 3" |  | бр. |  |
| 201 | Силиконово уплътнение за ремонт на водна помпа |  | бр. |  |
| 202 | Самозалепваща се изолационна лента |  | м. |  |
| 203 | Термоизолация за тръби d-20mm |  |  |  |
|  | 3/8" |  | м. |  |
|  | 1" |  | м. |  |
|  | 1/2" |  | м. |  |
|  | 3/4" |  | м. |  |
|  | 2" |  | м. |  |
|  | 3" |  | м. |  |
|  | 4 " |  | м. |  |
|  | 5" |  | м. |  |
| 204 | Термоизолация на платна - дебелина 20mm |  |  |  |
|  | 2x1 м |  | бр. |  |
|  | 2 х 2 м |  | бр. |  |
| 205 | Алуминиева самозалепваща се лента- 50/50mm |  | бр. |  |
| 206 | Бандажна лента за изолация |  | бр. |  |
| 207 | Лепило за изолация |  | бр. |  |
|  | Препарат за премахване на мазнини (обезмаслител) |  | бр. |  |
| 208 | Филтърна материя(миеща)- за въздушен ф-тър |  | бр. |  |
| 209 | Спрей за почистване на изпарителите на стайните климатици |  | бр. |  |
| 210 | Гумени и клингеритови гарнитури - |  |  |  |
|  | - дебелина — 1mm: |  |  |  |
|  | 3/8 " |  | бр. |  |
|  | 1/2" |  | бр. |  |
|  | 3/4" |  | бр. |  |
|  | 1" |  | бр. |  |
|  | 2" |  | бр. |  |
|  | 3" |  | бр. |  |
|  | - дебелина — 2mm: |  |  |  |
|  | 3/8" |  | бр. |  |
|  | 1/2" |  | бр. |  |
|  | 3/4" |  | бр. |  |
|  | 1 " |  | бр. |  |
|  | 2" |  | бр. |  |
|  | 3" |  | бр. |  |
|  | - дебелина - 3mm: |  |  |  |
|  | 3/8" |  | бр. |  |
|  | 1/2" |  | бр. |  |
|  | 3/4" |  | бр. |  |
|  | 1" |  | бр. |  |
|  | 2 " |  | бр. |  |
|  | 3 " |  | бр. |  |
| 211 | Трапецовидни ремъци |  |  |  |
|  | 750mm |  | бр. |  |
|  | 850mm |  | бр. |  |
|  | 950mm |  | бр. |  |
|  | 1000mm |  | бр. |  |
|  | 1150mm |  | бр. |  |
|  | 1180mm |  | бр. |  |
|  | 1550mm |  | бр. |  |
|  | 1900mm |  | бр. |  |
| 212 | Антифриз - концентрат |  | л. |  |
| 213 | Тапа гумена /капачка/ ф110 мм |  | бр. |  |
|  | Ф50мм |  | бр. |  |
| 214 | Капачка за сифон /не ръждавейка/ – Инокс 12/12 |  | бр. |  |
| 215 | Ревизионна вратичка PVC 15/20 |  | бр. |  |
| 216 | Розетна вентилация |  | бр |  |
|  | ф 125/160 |  | бр. |  |
|  | ф 100/128 |  | бр. |  |
| 217 | Изолация за тръби външен м-ж 1/2" |  | м. |  |
|  | Изолация за тръби външен м-ж 3/3" |  | м. |  |
|  | Изолация за тръби външен м-ж 1" |  | м. |  |
|  | Изолация за тръби външен м-ж 1 1/4" |  | м. |  |
|  | Изолация за тръби външен м-ж 1 1/2" |  | м. |  |
|  | Изолация за тръби външен м-ж 2" |  | м. |  |
| 218 | Възвратен клапан 1/2" |  | бр. |  |
|  | Възвратен клапан 3/3" |  | бр. |  |
|  | Възвратен клапан 1" |  | бр. |  |
|  | Възвратен клапан 1 1/4" |  | бр. |  |
|  | Възвратен клапан 1 1/2" |  | бр. |  |
|  | Възвратен клапан 2" |  | бр. |  |
| 219 | ППК - предпазен пружинен клапан 2,5 bar 1/2" |  | бр. |  |
|  | ППК - предпазен пружинен клапан 2,5 bar 3/4" |  | бр. |  |
|  | ППК - предпазен пружинен клапан 2,5 bar 1" |  | бр. |  |
| Материали за ремонт на ел. инсталации и поддръжка на телефонните системи |  |  |  |  |
| 1 | Луминисцентни пури 230V 18W L-600mm |  |  |  |
|  | бяла (студена) светлина |  | бр. |  |
|  | жълта (дневна) светлина |  | бр. |  |
| 2 | Луминисцентни пури 230V 36W L-1200mm |  |  |  |
|  | бяла (студена) светлина |  | бр. |  |
|  | жълта (дневна) светлина |  | бр. |  |
| 3 | Халогенна крушка Е27 230V стандартна L-96mm, dØ-55mm |  |  |  |
|  | 42W – 630Lm |  | бр. |  |
|  | 52W – 820Lm |  | бр. |  |
|  | 70W – 1200Lm |  | бр. |  |
| 4 | Халогенна крушка Е14 230V стандартна L-104mm, dØ-35mm |  |  |  |
|  | 18W – 170Lm |  | бр. |  |
|  | 28W – 345Lm |  | бр. |  |
|  | 42W – 630Lm |  | бр. |  |
| 5 | Халогенна крушка Е27 230V малък балон L-74mm, dØ-45mm |  |  |  |
|  | 28W – 320Lm |  | бр. |  |
|  | 42W – 580Lm |  | бр. |  |
| 6 | Халогенна крушка Е14 230V малък балон L-80mm, dØ-45mm |  |  |  |
|  | 18W – 160Lm |  | бр. |  |
|  | 28W – 320Lm |  | бр. |  |
|  | 42W – 580Lm |  | бр. |  |
| 7 | Халогенна крушка SPOT Е27 230V L-105mm, dØ-63mm , 42W – 765cd |  | бр. |  |
| 8 | Халогенна крушка SPOT Е14 230V L-85mm, dØ-50mm, 28W – 410cd |  | бр. |  |
| 9 | Халогенна крушка PAR38 Е27 230V L-139mm, dШ-123mm |  |  |  |
|  | 50W – 1200cd |  | бр. |  |
|  | 75W – 2400cd |  | бр. |  |
| 10 | Крушка обикновена Е27, 40w |  | бр. |  |
| 11 | Крушка обикновена Е27, 60w |  | бр. |  |
| 12 | Крушка обикновена Е14, 40w |  | бр. |  |
| 13 | Крушка обикновена Е14, 60w |  | бр. |  |
| 14 | Крушка рефлекторна Е14, 40w |  | бр. |  |
| 15 | Крушка енергоспестяваща Е27 20w бяла светлина |  | бр. |  |
| 16 | Крушка енергоспестяваща Е27 11w бяла светлина |  | бр. |  |
| 17 | Апартаментно табло до: |  |  |  |
|  | 8 модула |  | бр. |  |
|  | 12 модула |  | бр. |  |
|  | 2х12 модула |  | бр. |  |
| 18 | Лед осветител 18 W противовлажен |  | бр. |  |
| 20 | Лед осветител 14 W противовлажен |  | бр. |  |
| 21 | Лед осветител /red/ противовлажен |  | бр. |  |
| 22 | Диоден осветител авариен/ евакуационен |  | бр. |  |
| 23 | Крушка специална E27 A55 75 w/240v |  | бр. |  |
| 24 | Капачка PVC – конзола/отвор |  | бр. |  |
| 25 | Халогенна лампа G9 230V L-43mm, dØ-14mm |  |  |  |
|  | 25W – 260Lm |  | бр. |  |
|  | 40W – 490Lm |  | бр. |  |
|  | 60W – 820Lm |  | бр. |  |
| 26 | Халогенна лампа тип „Луна” GU10 230V L-55mm, dØ-50.7mm |  |  |  |
|  | 35W – 570cd |  | бр. |  |
|  | 50W – 900cd |  | бр. |  |
| 27 | Халогенна лампа тип „Луна” GU5.3 230V L-46mm, dØ-50.7mm |  |  |  |
|  | 35W – 570cd |  | бр. |  |
|  | 50W – 900cd |  | бр. |  |
| 28 | Халогенна лампа тип „Луна” GU5.3 12V L-46mm, dØ-50.7mm |  |  |  |
|  | 20W – 510cd |  | бр. |  |
|  | 35W – 1050cd |  | бр. |  |
|  | 50W – 1500cd |  | бр. |  |
| 29 | Халогенна лампа тип „Луна” GU4 12V L-40mm, dØ-35.3mm |  |  |  |
|  | 20W – 580cd |  | бр. |  |
|  | 35W – 1000cd |  | бр. |  |
| 30 | Халогенна лампа G4 12V L-33mm, dØ-10mm |  |  |  |
|  | 5W – 55Lm |  | бр. |  |
|  | 10W – 130Lm |  | бр. |  |
|  | 20W – 300Lm |  | бр. |  |
| 31 | Халогенна пура /линейна лампа/ R7s 230V L-74.9mm, dШ-12mm |  |  |  |
|  | 80(100)W |  | бр. |  |
|  | 120(150)W |  | бр. |  |
| 32 | Халогенна пура /линейна лампа/ R7s 230V L-114.2mm, dØ-12mm |  |  |  |
|  | 120(150)W |  | бр. |  |
|  | 160(200)W |  | бр. |  |
|  | 230(300)W |  | бр. |  |
|  | 400(500)W |  | бр. |  |
| 33 | Халогенна пура /линейна лампа/ R7s 230V L-189mm, dØ-12mm |  |  |  |
|  | 750W |  | бр. |  |
|  | 1000W |  | бр. |  |
|  | 1500W |  | бр. |  |
|  | 2000W |  | бр. |  |
| 34 | Халогенна пура /линейна лампа/ Rx7s 230V L-78mm, dØ-12mm |  |  |  |
|  | 80(100)W |  | бр. |  |
|  | 120(150)W |  | бр. |  |
| 35 | Халогенна пура /линейна лампа/ Rx7s 230V L-118mm, dØ-12mm |  |  |  |
|  | 120(150)W |  | бр. |  |
|  | 160(200)W |  | бр. |  |
|  | 240(300)W |  | бр. |  |
|  | 400(500)W |  | бр. |  |
| 36 | Метал-халогенни лампи |  |  |  |
| 37 | пура HQI-TS Rx7s-24 230V L-135mm, dØ-23mm, 150W |  | бр. |  |
| 38 | Метал-халогенна лампа HIE E27 |  |  |  |
|  | 70W |  | бр. |  |
|  | 150W |  | бр. |  |
| 39 | Натриева лампа Е40 230V L-210mm, dØ-47mm |  |  |  |
|  | 100W |  | бр. |  |
|  | 150W |  | бр. |  |
|  | 250W |  | бр. |  |
| 40 | Живачна лампа Е27 230V |  |  |  |
|  | 125W |  | бр. |  |
|  | 250W |  | бр. |  |
|  | 400W |  | бр. |  |
| 41 | Енергоспестяваща лампа /STICK/ E14 230V 2500-2700K L<129mm, dØ<45mm |  |  |  |
|  | 7W – 380Lm |  | бр. |  |
|  | 11W – 640Lm |  | бр. |  |
| 42 | Енергоспестяваща лампа /STICK/ E27 230V 2500-2700K L<170mm, dØ<55mm |  |  |  |
|  | 14W – 820Lm |  | бр. |  |
|  | 18W – 1140Lm |  | бр. |  |
|  | 22W – 1440Lm |  | бр. |  |
| 43 | Енергоспестяваща лампа /TWIST/ E14 230V 2500-2700K L<100mm, dØ<45mm |  |  |  |
|  | 7W – 420Lm |  | бр. |  |
|  | 11W – 650Lm |  | бр. |  |
| 44 | Енергоспестяваща лампа /TWIST/ E27 230V 2500-2700K L<120mm, dØ<55mm |  |  |  |
|  | 14W – 860Lm |  | бр. |  |
|  | 18W – 1200Lm |  | бр. |  |
|  | 22W – 1600Lm |  | бр. |  |
| 45 | Енергоспестяваща лампа /MINI CANDLE/ E14 230V 2500-2700K L<124mm, dØ<39mm |  |  |  |
|  | 7W – 286Lm |  | бр. |  |
|  | 10W – 445Lm |  | бр. |  |
| 46 | Енергоспестяваща лампа /MINI CANDLE/ E27 230V 2500-2700K L<119mm, dØ<39mm |  |  |  |
|  | 7W – 286Lm |  | бр. |  |
|  | 10W – 445Lm |  | бр. |  |
| 47 | Енергоспестяваща лампа /MINI GLOBE/ E14 230V 7W 2500-2700K L-105mm, dØ-57mm |  | бр. |  |
| 48 | Енергоспестяваща лампа /MINI GLOBE/ E27 230V 2500-2700K L<165mm, dØ<95mm |  |  |  |
|  | 11W – 630Lm |  | бр. |  |
|  | 15W – 850Lm |  | бр. |  |
|  | 20W – 1160Lm |  | бр. |  |
| 49 | Енергоспестяваща лампа G24d-2; G24d-3 2700K L-130:149mm |  |  |  |
|  | 18W – 1200Lm |  | бр. |  |
|  | 26W – 1800Lm |  | бр. |  |
| 50 | Енергоспестяваща лампа G24d-2; G24d-3 4000K L-130:149mm |  |  |  |
|  | 18W – 1200Lm |  | бр. |  |
|  | 26W – 1800Lm |  | бр. |  |
| 51 | Енергоспестяваща лампа G23 2700K L-214mm |  |  |  |
|  | 9W – 600Lm |  | бр. |  |
|  | 11W – 900Lm |  | бр. |  |
| 52 | Енергоспестяваща лампа G23 4000K L-214mm |  |  |  |
|  | 9W – 600Lm |  | бр. |  |
|  | 11W – 900Lm |  | бр. |  |
| 53 | Стартер за луминисцентни лампи S 2 |  | бр. |  |
| 54 | Стартер за луминисцентни лампи S 10 |  | бр. |  |
| 55 | Стартер за луминисцентни лампи S 22 |  | бр. |  |
| 56 | Електронен баласт за луминисцентни лампи |  |  |  |
|  | 1 x 36W |  | бр. |  |
|  | 2 x 36W |  | бр. |  |
|  | 2 x 18W |  | бр. |  |
|  | 4 x 18W |  | бр. |  |
| 57 | Електромагнитен баласт /дросел/ за луминисцентни лампи |  |  |  |
|  | 36W |  | бр. |  |
|  | 18W |  | бр. |  |
|  | 2 x 18W |  | бр. |  |
| 58 | Електромагнитен баласт /дросел/ за натриеви лампи |  |  |  |
|  | 100W |  | бр. |  |
|  | 150W |  | бр. |  |
|  | 250W |  | бр. |  |
| 59 | Електромагнитен баласт /дросел/ за метал-халогенни лампи: |  |  |  |
| 60 | МХ пури HQI-TS 150W |  | бр. |  |
| 61 | МХ лампи HIE E27 |  |  |  |
|  | 70W |  | бр. |  |
|  | 150W |  | бр. |  |
| 62 | Електромагнитен баласт /дросел/ за живачни лампи |  |  |  |
|  | 150W |  | бр. |  |
|  | 250W |  | бр. |  |
|  | 400W |  | бр. |  |
| 63 | Запално устройство за МХЛ: |  |  |  |
| 64 | МХ пури HQI-TS 150W |  | бр. |  |
| 65 | МХ лампи HIE E27 |  |  |  |
|  | 70W |  | бр. |  |
|  | 150W |  | бр. |  |
| 66 | Eл. трансформатори 230 / 12V |  |  |  |
|  | 105W |  | бр. |  |
|  | 150W |  | бр. |  |
| 67 | Фасунги за луминисцентни лампи G13 |  | бр. |  |
| 68 | Фасунга за луминисцентни лампи със стартерна основа G13 |  | бр. |  |
| 69 | Стартерна основа за луминисцентни лампи |  | бр. |  |
| 70 | Кабелни превръзки /свински опашки/ - |  |  |  |
|  | 75 x 2.5mm |  | оп. |  |
|  | 100 x 2.5mm |  | оп. |  |
|  | 160 x 2.5mm |  | оп. |  |
|  | 200 x 2.5mm |  | оп. |  |
|  | 140 x 3.5mm |  | оп. |  |
|  | 200 x 3.5mm |  | оп. |  |
|  | 280 x 3.5mm |  | оп. |  |
|  | 360 x 3.5mm |  | оп. |  |
|  | 160 x 4.5mm |  | оп. |  |
|  | 200 x 4.5mm |  | оп. |  |
|  | 280 x 4.5mm |  | оп. |  |
|  | 360 x 4.5mm |  | оп. |  |
|  | 240 x 7.5mm |  | оп. |  |
|  | 280 x 7.5mm |  | оп. |  |
|  | 360 x 4.5mm |  | оп. |  |
|  | 500 x 4.5mm |  | оп. |  |
|  | 550 x 9mm |  | оп. |  |
|  | 780 x 9mm |  | оп. |  |
|  | 250 x 12.5mm |  | оп. |  |
|  | 500 x 12.5mm |  | оп. |  |
| 71 | Изолирбанд |  | бр. |  |
| 72 | Самовулканизираща изолационна лента (бишоп) |  | бр. |  |
| 73 | Лента ограничителна (маркировъчна) PVC - /жълта „Високо напрежение”/ |  | м. |  |
| 74 | Кабел СВТ - 2 x 1mm² |  | м. |  |
|  | 2 x 1,5mm² |  | м. |  |
|  | 2 x 2,5mm² |  | м. |  |
|  | 2 x 4mm² |  | м. |  |
|  | 3 x 1mm² |  | м. |  |
|  | 3 x 1,5mm² |  | м. |  |
|  | 3 x 2,5mm² |  | м. |  |
|  | 3 x 4mm² |  | м. |  |
|  | 3 x 6mm² |  | м. |  |
|  | 3 x 10mm² |  | м. |  |
|  | 3 x 16mm² |  | м. |  |
|  | 4 x 1mm² |  | м. |  |
|  | 4 x 1,5mm² |  | м. |  |
|  | 4 x 2,5mm² |  | м. |  |
|  | 4 x 4mm² |  | м. |  |
|  | 4 x 6mm² |  | м. |  |
|  | 4 x 10mm² |  | м. |  |
|  | 4 x 16mm² |  | м. |  |
|  | 5 x 1mm² |  | м. |  |
|  | 5 x 1,5mm² |  | м. |  |
|  | 5 x 2,5mm² |  | м. |  |
|  | 5 x 4mm² |  | м. |  |
|  | 5 x 6mm² |  | м. |  |
|  | 5 x 10mm² |  | м. |  |
|  | 5 x 16mm² |  | м. |  |
| 75 | Кабел ПВВ-МБ1 /мостов/ - |  |  |  |
|  | 2 х 1mm² |  | м. |  |
|  | 2 х 1,5mm² |  | м. |  |
|  | 2 х 2,5mm² |  | м. |  |
|  | 2 х 4mm² |  | м. |  |
|  | 2 х 6mm² |  | м. |  |
|  | 2 х 10mm² |  | м. |  |
|  | 3 х 1mm² |  | м. |  |
|  | 3 х 1,5mm² |  | м. |  |
|  | 3 х 2,5mm² |  | м. |  |
|  | 3 х 4mm² |  | м. |  |
|  | 3 х 6mm² |  | м. |  |
|  | 3 х 10mm² |  | м. |  |
|  | 4 х 1mm² |  | м. |  |
|  | 4 х 1,5mm² |  | м. |  |
|  | 4 х 2,5mm² |  | м. |  |
|  | 5 х 1mm² |  | м. |  |
|  | 5 х 1,5mm² |  | м. |  |
|  | 5 х 2,5mm² |  | м. |  |
| 76 | Кабел ШВПС – 2 х 0,5mm² |  | м. |  |
|  | 2 х 0,75mm² |  | м. |  |
|  | 2 х 1mm² |  | м. |  |
|  | 2 х 1,5mm² |  | м. |  |
|  | 2 х 2,5mm² |  | м. |  |
|  | 2 х 4mm² |  | м. |  |
|  | 3 х 1mm² |  | м. |  |
|  | 3 х 1,5mm² |  | м. |  |
|  | 3 х 2,5mm² |  | м. |  |
|  | 3 х 4mm² |  | м. |  |
|  | 3 х 6mm² |  | м. |  |
|  | 4 х 1mm² |  | м. |  |
|  | 4 х 1,5mm² |  | м. |  |
|  | 4 х 2,5mm² |  | м. |  |
|  | 4 х 4mm² |  | м. |  |
|  | 4 х 6mm² |  | м. |  |
|  | 5 х 1mm² |  | м. |  |
|  | 5 х 1,5mm² |  | м. |  |
|  | 5 х 2,5mm² |  | м. |  |
|  | 5 х 4mm² |  | м. |  |
|  | 5 х 6mm² |  | м. |  |
| 77 | Проводник силиконов – |  |  |  |
|  | 0,75mm² |  | м. |  |
|  | 1mm² |  | м. |  |
|  | 1,5mm² |  | м. |  |
|  | 2,5mm² |  | м. |  |
|  | 4mm² |  | м. |  |
|  | 6mm² |  | м. |  |
| 78 | Проводник гъвкав ПВ-А2 / H05V-K/ - |  |  |  |
|  | 0,5mm² |  | м. |  |
|  | 0,75mm² |  | м. |  |
|  | 1mm² |  | м. |  |
|  | 1,5mm² |  | м. |  |
|  | 2,5mm² |  | м. |  |
|  | 4mm² |  | м. |  |
|  | 6mm² |  | м. |  |
|  | 10mm² |  | м. |  |
|  | 16mm² |  | м. |  |
|  | 25mm² |  | м. |  |
|  | 35mm² |  | м. |  |
| 79 | Каб.накрайник втулков изолиран - |  |  |  |
|  | 0.75 / 8 |  | оп. |  |
|  | 0.75 / 10 |  | оп. |  |
|  | 1 / 8 |  | оп. |  |
|  | 1 / 10 |  | оп. |  |
|  | 1,5 / 10 |  | оп. |  |
|  | 1,5 / 12 |  | оп. |  |
|  | 2,5 / 10 |  | оп. |  |
|  | 2,5 / 12 |  | оп. |  |
|  | 4 / 10 |  | оп. |  |
|  | 4 / 12 |  | оп. |  |
|  | 6 / 12 |  | оп. |  |
|  | 6 / 18 |  | оп. |  |
|  | 10 / 12 |  | оп. |  |
|  | 10 / 18 |  | оп. |  |
| 80 | Каб.накрайник втулков изолиран сдвоен - |  |  |  |
|  | 2 х 0,75 / 8 |  | оп. |  |
|  | 2 х 1 / 8 |  | оп. |  |
|  | 2 х 1,5 / 10 |  | оп. |  |
|  | 2 х 2,5 / 10 |  | оп. |  |
|  | 2 х 4 / 12 |  | оп. |  |
|  | 2 х 6 / 14 |  | оп. |  |
| 81 | Каб.накрайник изолиран тип „ухо” - |  |  |  |
|  | 1 / Ø5 |  | оп. |  |
|  | 1 / Ø6 |  | оп. |  |
|  | 2,5 / Ø6 |  | оп. |  |
|  | 2,5 / Ø8 |  | оп. |  |
|  | 2,5 / Ø10 |  | оп. |  |
|  | 6 / Ø6 |  | оп. |  |
|  | 6 / Ø8 |  | оп. |  |
|  | 6 / Ø10 |  | оп. |  |
|  | 16 / Ø10 |  | оп. |  |
| 82 | Каб.накрайник вилков изолиран - |  |  |  |
|  | 1 / Ø5 |  | оп. |  |
|  | 1 / Ø6 |  | оп. |  |
|  | 2,5 / Ø6 |  | оп. |  |
|  | 2,5 / Ø8 |  | оп. |  |
|  | 2,5 / Ø10 |  | оп. |  |
|  | 6 / Ø6 |  | оп. |  |
|  | 6 / Ø8 |  | оп. |  |
|  | 6 / Ø10 |  | оп. |  |
|  | 16 / Ø10 |  | оп. |  |
| 83 | Автоконектори изолирани /тип NI (женски)/ |  |  |  |
|  | 4,8-2,5 / 0,8 |  | оп. |  |
|  | 6,3-2,5 / 0,8 |  | оп. |  |
|  | 6,3-6 / 0,8 |  | оп. |  |
| 84 | Автоконектори изолирани /тип WI (мъжки)/ |  |  |  |
|  | 4,8-2,5 / 0,8 |  | оп. |  |
|  | 6,3-2,5 / 0,8 |  | оп. |  |
|  | 6,3-6 / 0,8 |  | оп. |  |
| 85 | Каб. накрайник съединителен изолиран /муфа/ |  |  |  |
|  | 1 (0,5-1)mm² |  | оп. |  |
|  | 2,5 (1,5-2,5)mm² |  | оп. |  |
|  | 6 (4-6)mm² |  | оп. |  |
| 86 | Каб. обувки тръбни медни - |  |  |  |
|  | 10 / Ø6 |  | бр. |  |
|  | 10 / Ø8 |  | бр. |  |
|  | 10 / Ø10 |  | бр. |  |
|  | 10 / Ø12 |  | бр. |  |
|  | 16 / Ø6 |  | бр. |  |
|  | 16 / Ø8 |  | бр. |  |
|  | 16 / Ø10 |  | бр. |  |
|  | 16 / Ø12 |  | бр. |  |
|  | 25 / Ø6 |  | бр. |  |
|  | 25 / Ø8 |  | бр. |  |
|  | 25 / Ø10 |  | бр. |  |
|  | 25 / Ø12 |  | бр. |  |
|  | 35 / Ø6 |  | бр. |  |
|  | 35 / Ø8 |  | бр. |  |
|  | 35 / Ø10 |  | бр. |  |
|  | 35 / Ø12 |  | бр. |  |
| 87 | Термосвиваем шлаух - |  |  |  |
|  | Ø2,4:1,2mm |  | м. |  |
|  | Ø3,2:1,6mm |  | м. |  |
|  | Ø4,8:2,4mm |  | м. |  |
|  | Ø6,4:3,2mm |  | м. |  |
|  | Ø9,6:4,8mm |  | м. |  |
|  | Ø12,7:6,35mm |  | м. |  |
|  | Ø19,1:9,5mm |  | м. |  |
|  | Ø25,4:12,7mm |  | м. |  |
|  | Ø38,1:19,1mm |  | м. |  |
|  | Ø50,8:25,4mm |  | м. |  |
| 88 | PVC гофрирани тръби - |  |  |  |
|  | Ø11 |  | м. |  |
|  | Ø13,5 |  | м. |  |
|  | Ø16 |  | м. |  |
|  | Ø19 |  | м. |  |
|  | Ø23 |  | м. |  |
|  | Ø29 |  | м. |  |
|  | Ø36 |  | м. |  |
|  | Ø50 |  | м. |  |
| 89 | Прозрачна кабелна спирала - |  |  |  |
|  | Ø3 / Ø5 |  | м. |  |
|  | Ø4 / Ø6 |  | м. |  |
|  | Ø6 / Ø8 |  | м. |  |
|  | Ø8 / Ø10 |  | м. |  |
|  | Ø10 / Ø12 |  | м. |  |
|  | Ø12 / Ø14 |  | м. |  |
|  | Ø14 / Ø16 |  | м. |  |
| 90 | Кутия конзолна Ø60 |  | бр. |  |
| 91 | Кутия конзолна за гипскартон - |  |  |  |
|  | единична |  | бр. |  |
|  | двойна |  | бр. |  |
|  | четворна |  | бр. |  |
| 92 | Кутия разклонителна с капак-кръгла |  | бр. |  |
| 93 | Кутия разклонителна с капак за гипскартон |  | бр. |  |
| 94 | Кутия разклонителна за външен монтаж IP54- |  |  |  |
|  | Ø65 x 35 |  | бр. |  |
|  | Ø80 x 40 |  | бр. |  |
|  | 80 x 80 x 40 |  | бр. |  |
|  | 100 x 100 x 50 |  | бр. |  |
|  | 120 x 80 x 50 |  | бр. |  |
|  | 150 x 110 x 80 |  | бр. |  |
|  | 240 x 190 x 90 |  | бр. |  |
|  | 300 x 220 x 120 |  | бр. |  |
| 95 | Модулно табло за външен монтаж IP40 - |  |  |  |
|  | 8 DIN модула |  | бр. |  |
|  | 12 DIN модула |  | бр. |  |
|  | 18 DIN модула |  | бр. |  |
|  | 24 DIN модула (12х2) |  | бр. |  |
|  | 36 DIN модула (18х2) |  | бр. |  |
|  | 54 DIN модула (18Х3) |  | бр. |  |
| 96 | Модулно табло за вграден монтаж IP40 - |  |  |  |
|  | 8 DIN модула |  | бр. |  |
|  | 12 DIN модула |  | бр. |  |
|  | 18 DIN модула |  | бр. |  |
|  | 24 DIN модула (12х2) |  | бр. |  |
|  | 36 DIN модула (18х2) |  | бр. |  |
|  | 54 DIN модула (18Х3) |  | бр. |  |
| 97 | Кабелни щуцери с гайка - |  |  |  |
|  | PG 7 |  | бр. |  |
|  | PG 9 |  | бр. |  |
|  | PG 11 |  | бр. |  |
|  | PG 13,5 |  | бр. |  |
|  | PG 16 |  | бр. |  |
|  | PG 21 |  | бр. |  |
|  | PG 29 |  | бр. |  |
|  | PG 36 |  | бр. |  |
| 98 | PVC кабелни канали - |  |  |  |
|  | 11 x 10 mm |  | м. |  |
|  | 18 x 13 mm |  | м. |  |
|  | 24 x 22 mm |  | м. |  |
|  | 40 x 15 mm |  | м. |  |
| 99 | Лустер клеми бакелитови - |  |  |  |
|  | 2,5mm² |  | бр. |  |
|  | 4mm² |  | бр. |  |
|  | 6mm² |  | бр. |  |
| 100 | Лустер клеми полипропиленови - |  |  |  |
|  | 2,5mm² |  | бр. |  |
|  | 4mm² |  | бр. |  |
|  | 6mm² |  | бр. |  |
|  | 10mm² |  | бр. |  |
|  | 16mm² |  | бр. |  |
|  | 25mm² |  | бр. |  |
| 101 | Лустер клеми порцеланови - |  |  |  |
|  | 2,5mm² двойна |  | бр. |  |
|  | 2,5mm² тройна |  | бр. |  |
|  | 4mm² двойна |  | бр. |  |
|  | 4mm² тройна |  | бр. |  |
|  | 6mm² двойна |  | бр. |  |
|  | 6mm² тройна |  | бр. |  |
| 102 | Клема редова - |  |  |  |
|  | WK 2,5 / U |  | бр. |  |
|  | WK 4 / U |  | бр. |  |
|  | WK 6 / U |  | бр. |  |
|  | WK 10 / U |  | бр. |  |
|  | WK 16 / U |  | бр. |  |
| 103 | Клема редова земна - |  |  |  |
|  | WK 4 SL / U |  | бр. |  |
|  | WK 6 SL / U |  | бр. |  |
|  | WK 10 SL / U |  | бр. |  |
|  | WK 16 SL / U |  | бр. |  |
| 104 | Монтажна шина за табла (DIN – шина) - |  |  |  |
|  | 35mm x 7,5L - 2m |  | бр. |  |
|  | 35mm x 15L - 2m |  | бр. |  |
| 105 | Захранващи (фазови) гребени - |  |  |  |
|  | Гребен изолиран 1Р 57р 63А |  | бр. |  |
|  | Гребен изолиран 3Р 19р 63А |  | бр. |  |
|  | Гребен изолиран 4Р 16р 63А |  | бр. |  |
|  | Гребен за авт. прекъсвачи 1Р /12р/ |  | бр. |  |
|  | Гребен за авт. прекъсвачи 2Р /12р/ |  | бр. |  |
|  | Гребен за авт. прекъсвачи 3Р /12р/ |  | бр. |  |
|  | Гребен за авт. прекъсвачи 4Р /12р/ |  | бр. |  |
|  | Гребен за авт. прекъсвачи 1Р /48р/ |  | бр. |  |
|  | Гребен за авт. прекъсвачи 2Р /48р/ |  | бр. |  |
|  | Гребен за авт. прекъсвачи 3Р /48р/ |  | бр. |  |
|  | Гребен за авт. прекъсвачи 4Р /48р/ |  | бр. |  |
| 106 | Модулни контактори - |  |  |  |
|  | 16A 1NO 230/240V AC |  | бр. |  |
|  | 25A 1NO 230/240V AC |  | бр. |  |
|  | 16A 1NO+1NC 230/240V AC |  | бр. |  |
|  | 16A 2NO+2NC 230/240V AC |  | бр. |  |
|  | 25A 2NO+2NC 230/240V AC |  | бр. |  |
|  | 25A 2NO 230/240V AC |  | бр. |  |
|  | 40A 2NO 230/240V AC |  | бр. |  |
|  | 16A 3NO 230/240V AC |  | бр. |  |
|  | 25A 3NO 230/240V AC |  | бр. |  |
|  | 40A 3NO 230/240V AC |  | бр. |  |
|  | 63A 3NO 230/240V AC |  | бр. |  |
|  | 25A 4NO 230/240V AC |  | бр. |  |
|  | 40A 4NO 230/240V AC |  | бр. |  |
|  | 63A 4NO 230/240V AC |  | бр. |  |
|  | 25A 2NO 230/240V AC – ръчно управление |  | бр. |  |
| 107 | Модулни импулсни релета - |  |  |  |
|  | 16A 1NO 230V AC |  | бр. |  |
|  | 16A 2NO 230V AC |  | бр. |  |
|  | 32A 1NO 230V AC |  | бр. |  |
| 108 | Модулен аналогов таймер 230V AC - дневен |  | бр. |  |
| 109 | Модулен аналогов таймер 230V AC - седмичен |  | бр. |  |
| 110 | Модулен цифров таймер 230V AC - дневен |  | бр. |  |
| 111 | Модулен цифров таймер 230V AC - седмичен |  | бр. |  |
| 112 | Модулен брояч на работни часове - 230V AC |  | бр. |  |
| 113 | Контактор автоматичен /модел D/ - |  |  |  |
|  | 18А 3P 1NO/1NC 230V AC |  | бр. |  |
|  | 25А 3P 1NO/1NC 230V AC |  | бр. |  |
|  | 32А 3P 1NO/1NC 230V AC |  | бр. |  |
|  | 40А 3P 1NO/1NC 230V AC |  | бр. |  |
|  | 50А 3P 1NO/1NC 230V AC |  | бр. |  |
|  | 65А 3P 1NO/1NC 230V AC |  | бр. |  |
|  | 80А 3P 1NO/1NC 230V AC |  | бр. |  |
|  | 18А 3P 1NO/1NC 380V AC |  | бр. |  |
|  | 25А 3P 1NO/1NC 380V AC |  | бр. |  |
|  | 32А 3P 1NO/1NC 380V AC |  | бр. |  |
|  | 40А 3P 1NO/1NC 380V AC |  | бр. |  |
|  | 50А 3P 1NO/1NC 380V AC |  | бр. |  |
|  | 65А 3P 1NO/1NC 380V AC |  | бр. |  |
|  | 80А 3P 1NO/1NC 380V AC |  | бр. |  |
| 114 | Контактор автоматичен /модел K/ - |  |  |  |
|  | 6A 3P 1NC 230V AC |  | бр. |  |
|  | 6A 3P 1NO 230V AC |  | бр. |  |
|  | 9A 3P 1NC 230V AC |  | бр. |  |
|  | 9A 3P 1NO 230V AC |  | бр. |  |
|  | 12A 3P 1NC 230V AC |  | бр. |  |
|  | 12A 3P 1NO 230V AC |  | бр. |  |
|  | 16A 3P 1NC 230V AC |  | бр. |  |
|  | 16A 3P 1NO 230V AC |  | бр. |  |
|  | 6A 3P 1NC 380V AC |  | бр. |  |
|  | 6A 3P 1NO 380V AC |  | бр. |  |
|  | 9A 3P 1NC 380V AC |  | бр. |  |
|  | 9A 3P 1NO 380V AC |  | бр. |  |
|  | 12A 3P 1NC 380V AC |  | бр. |  |
|  | 12A 3P 1NO 380V AC |  | бр. |  |
|  | 16A 3P 1NC 380V AC |  | бр. |  |
|  | 16A 3P 1NO 380V AC |  | бр. |  |
| 115 | Помощни контакти за контактор /модел D/ - |  |  |  |
|  | 2NO |  | бр. |  |
|  | 2NC |  | бр. |  |
|  | 1NO+1NC |  | бр. |  |
|  | 4NO |  | бр. |  |
|  | 3NO+1NC |  | бр. |  |
|  | 2NO+2NC |  | бр. |  |
|  | 1NO+3NC |  | бр. |  |
|  | 4NC |  | бр. |  |
| 116 | Помощни контакти за контактор /модел K/ - |  |  |  |
|  | 2NO |  | бр. |  |
|  | 2NC |  | бр. |  |
|  | 1NO+1NC |  | бр. |  |
|  | 4NO |  | бр. |  |
|  | 3NO+1NC |  | бр. |  |
|  | 2NO+2NC |  | бр. |  |
|  | 1NO+3NC |  | бр. |  |
|  | 4NC |  | бр. |  |
| 117 | Триполюсно термо реле с/у претоварване (термична защита) за контактор /модел D/ - |  |  |  |
|  | 0,40 – 0,63 А |  | бр. |  |
|  | 0,63 – 1 А |  | бр. |  |
|  | 1 – 1,6 А |  | бр. |  |
|  | 1,6 – 2,5 А |  | бр. |  |
|  | 2,5 – 4 А |  | бр. |  |
|  | 4 – 6 А |  | бр. |  |
|  | 5,5 – 8 А |  | бр. |  |
|  | 7 – 10 А |  | бр. |  |
|  | 9 – 13 А |  | бр. |  |
|  | 12 – 18 А |  | бр. |  |
|  | 16 – 24 А |  | бр. |  |
|  | 23 – 32 А |  | бр. |  |
|  | 30 – 40 А |  | бр. |  |
|  | 48 – 65 А |  | бр. |  |
| 118 | Настройваема термична защита за мотори за монтаж на контактор /модел К/ - |  |  |  |
|  | 0,35 – 0,54 А |  | бр. |  |
|  | 0,54 – 0,8 А |  | бр. |  |
|  | 0,8 – 1,2 А |  | бр. |  |
|  | 1,2 – 1,8 А |  | бр. |  |
|  | 1,8 – 2,6 А |  | бр. |  |
|  | 2,6 – 3,7 А |  | бр. |  |
|  | 3,7 – 5,5 А |  | бр. |  |
|  | 5,5 – 8 А |  | бр. |  |
|  | 8 – 11,5 А |  | бр. |  |
|  | 10 – 14 А |  | бр. |  |
|  | 12 – 16 А |  | бр. |  |
| 119 | Триполюсен термо-магнитен автоматичен прекъсвач (моторна защита) - |  |  |  |
|  | 1 – 1,6 А |  | бр. |  |
|  | 1,6 – 2,5 А |  | бр. |  |
|  | 2,5 – 4 А |  | бр. |  |
|  | 4 – 6 А |  | бр. |  |
|  | 10 – 16 А |  | бр. |  |
|  | 16 – 25 А |  | бр. |  |
|  | 25 – 40 А |  | бр. |  |
|  | 40 – 63 А |  | бр. |  |
|  | 56 – 80 А |  | бр. |  |
| 120 | Нереверсивни пускови устройства (пускатели въздушни /ПВ/) - |  |  |  |
|  | 0,54 – 0,8 А 220V 0,25kW |  | бр. |  |
|  | 0,8 – 1,2 А 220V 0,37kW |  | бр. |  |
|  | 1,2 – 1,8 А 220V 0,55kW |  | бр. |  |
|  | 1,8 – 2,6 А 220V 1,1kW |  | бр. |  |
|  | 2,6 – 3,7 А 220V 1,5kW |  | бр. |  |
|  | 3,7 – 5,5 А 220V 2,2kW |  | бр. |  |
|  | 5,5 – 8 А 220V 3kW |  | бр. |  |
|  | 8 – 11,5 А 220V 4kW |  | бр. |  |
|  | 10 – 14 А 220V 5,5kW |  | бр. |  |
|  | 12 – 16 А 220V 7,5kW |  | бр. |  |
|  | 1,2 – 1,8 А 380V 0,55kW |  | бр. |  |
|  | 1,8 – 2,6 А 380V 1,1kW |  | бр. |  |
|  | 2,6 – 3,7 А 380V 1,5kW |  | бр. |  |
|  | 3,7 – 5,5 А 380V 2,2kW |  | бр. |  |
|  | 5,5 – 8 А 380V 3kW |  | бр. |  |
|  | 8 – 11,5 А 380V 4kW |  | бр. |  |
|  | 10 – 14 А 380V 5,5kW |  | бр. |  |
|  | 12 – 16 А 380V 7,5kW |  | бр. |  |
| 121 | Автоматични прекъсвачи за защита от ток на късо съединение и претоварване MOELLER /EATON/ или еквивалент: |  |  |  |
| 122 | АП с крива (х-ка) на изключване „B” - |  |  |  |
|  | 1 - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А |  | бр. |  |
|  | 10 А |  | бр. |  |
|  | 16 А |  | бр. |  |
|  | 20 А |  | бр. |  |
|  | 25 А |  | бр. |  |
|  | 32 А |  | бр. |  |
|  | 40 А |  | бр. |  |
|  | 50 А |  | бр. |  |
|  | 63 А |  | бр. |  |
|  | 1+N - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А |  | бр. |  |
|  | 10 А |  | бр. |  |
|  | 16 А |  | бр. |  |
|  | 20 А |  | бр. |  |
|  | 25 А |  | бр. |  |
|  | 32 А |  | бр. |  |
|  | 40 А |  | бр. |  |
|  | 50 А |  | бр. |  |
|  | 63 А |  | бр. |  |
|  | 3 - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А |  | бр. |  |
|  | 10 А |  | бр. |  |
|  | 16 А |  | бр. |  |
|  | 20 А |  | бр. |  |
|  | 25 А |  | бр. |  |
|  | 32 А |  | бр. |  |
|  | 40 А |  | бр. |  |
|  | 50 А |  | бр. |  |
|  | 63 А |  | бр. |  |
|  | 3+N - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А |  | бр. |  |
|  | 10 А |  | бр. |  |
|  | 16 А |  | бр. |  |
|  | 20 А |  | бр. |  |
|  | 25 А |  | бр. |  |
|  | 32 А |  | бр. |  |
|  | 40 А |  | бр. |  |
|  | 50 А |  | бр. |  |
|  | 63 А |  | бр. |  |
| 123 | АП с крива (х-ка) на изключване „C” - |  |  |  |
|  | 1 - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А |  | бр. |  |
|  | 10 А |  | бр. |  |
|  | 16 А |  | бр. |  |
|  | 20 А |  | бр. |  |
|  | 25 А |  | бр. |  |
|  | 32 А |  | бр. |  |
|  | 40 А |  | бр. |  |
|  | 50 А |  | бр. |  |
|  | 63 А |  | бр. |  |
|  | 1+N - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А |  | бр. |  |
|  | 10 А |  | бр. |  |
|  | 16 А |  | бр. |  |
|  | 20 А |  | бр. |  |
|  | 25 А |  | бр. |  |
|  | 32 А |  | бр. |  |
|  | 40 А |  | бр. |  |
|  | 50 А |  | бр. |  |
|  | 63 А |  | бр. |  |
|  | 3 - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А |  | бр. |  |
|  | 10 А |  | бр. |  |
|  | 16 А |  | бр. |  |
|  | 20 А |  | бр. |  |
|  | 25 А |  | бр. |  |
|  | 32 А |  | бр. |  |
|  | 40 А |  | бр. |  |
|  | 50 А |  | бр. |  |
|  | 63 А |  | бр. |  |
|  | 3+N - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А |  | бр. |  |
|  | 10 А |  | бр. |  |
|  | 16 А |  | бр. |  |
|  | 20 А |  | бр. |  |
|  | 25 А |  | бр. |  |
|  | 32 А |  | бр. |  |
|  | 40 А |  | бр. |  |
|  | 50 А |  | бр. |  |
|  | 63 А |  | бр. |  |
| 124 | Автоматични прекъсвачи за защита от ток на късо съединение и претоварване SCHNEIDER или еквивалент |  |  |  |
| 125 | АП с крива (х-ка) на изключване „B” - |  |  |  |
|  | 1 - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А |  | бр. |  |
|  | 10 А |  | бр. |  |
|  | 16 А |  | бр. |  |
|  | 20 А |  | бр. |  |
|  | 25 А |  | бр. |  |
|  | 32 А |  | бр. |  |
|  | 40 А |  | бр. |  |
|  | 50 А |  | бр. |  |
|  | 63 А |  | бр. |  |
|  | 3 - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А |  | бр. |  |
|  | 10 А |  | бр. |  |
|  | 16 А |  | бр. |  |
|  | 20 А |  | бр. |  |
|  | 25 А |  | бр. |  |
|  | 32 А |  | бр. |  |
|  | 40 А |  | бр. |  |
|  | 50 А |  | бр. |  |
|  | 63 А |  | бр. |  |
|  | 3+N - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А |  | бр. |  |
|  | 10 А |  | бр. |  |
|  | 16 А |  | бр. |  |
|  | 20 А |  | бр. |  |
|  | 25 А |  | бр. |  |
|  | 32 А |  | бр. |  |
|  | 40 А |  | бр. |  |
|  | 50 А |  | бр. |  |
|  | 63 А |  | бр. |  |
| 126 | АП с крива (х-ка) на изключване „C” - |  |  |  |
|  | 1 - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А |  | бр. |  |
|  | 10 А |  | бр. |  |
|  | 16 А |  | бр. |  |
|  | 20 А |  | бр. |  |
|  | 25 А |  | бр. |  |
|  | 32 А |  | бр. |  |
|  | 40 А |  | бр. |  |
|  | 50 А |  | бр. |  |
|  | 63 А |  | бр. |  |
|  | 3 - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А |  | бр. |  |
|  | 10 А |  | бр. |  |
|  | 16 А |  | бр. |  |
|  | 20 А |  | бр. |  |
|  | 25 А |  | бр. |  |
|  | 32 А |  | бр. |  |
|  | 40 А |  | бр. |  |
|  | 50 А |  | бр. |  |
|  | 63 А |  | бр. |  |
|  | 3+N - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А |  | бр. |  |
|  | 10 А |  | бр. |  |
|  | 16 А |  | бр. |  |
|  | 20 А |  | бр. |  |
|  | 25 А |  | бр. |  |
|  | 32 А |  | бр. |  |
|  | 40 А |  | бр. |  |
|  | 50 А |  | бр. |  |
|  | 63 А |  | бр. |  |
| 127 | Автоматични прекъсвачи за защита от ток на късо съединение и претоварване LEGRAND или еквивалент: |  |  |  |
| 128 | АП с крива (х-ка) на изключване „B” - |  |  |  |
|  | 1 - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А |  | бр. |  |
|  | 10 А |  | бр. |  |
|  | 16 А |  | бр. |  |
|  | 20 А |  | бр. |  |
|  | 25 А |  | бр. |  |
|  | 32 А |  | бр. |  |
|  | 40 А |  | бр. |  |
|  | 50 А |  | бр. |  |
|  | 63 А |  | бр. |  |
|  | 3 - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А |  | бр. |  |
|  | 10 А |  | бр. |  |
|  | 16 А |  | бр. |  |
|  | 20 А |  | бр. |  |
|  | 25 А |  | бр. |  |
|  | 32 А |  | бр. |  |
|  | 40 А |  | бр. |  |
|  | 50 А |  | бр. |  |
|  | 63 А |  | бр. |  |
|  | 3+N - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А |  | бр. |  |
|  | 10 А |  | бр. |  |
|  | 16 А |  | бр. |  |
|  | 20 А |  | бр. |  |
|  | 25 А |  | бр. |  |
|  | 32 А |  | бр. |  |
|  | 40 А |  | бр. |  |
|  | 50 А |  | бр. |  |
|  | 63 А |  | бр. |  |
| 129 | АП с крива (х-ка) на изключване „C” - |  |  |  |
|  | 1 - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А |  | бр. |  |
|  | 10 А |  | бр. |  |
|  | 16 А |  | бр. |  |
|  | 20 А |  | бр. |  |
|  | 25 А |  | бр. |  |
|  | 32 А |  | бр. |  |
|  | 40 А |  | бр. |  |
|  | 50 А |  | бр. |  |
|  | 63 А |  | бр. |  |
|  | 3 - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А |  | бр. |  |
|  | 10 А |  | бр. |  |
|  | 16 А |  | бр. |  |
|  | 20 А |  | бр. |  |
|  | 25 А |  | бр. |  |
|  | 32 А |  | бр. |  |
|  | 40 А |  | бр. |  |
|  | 50 А |  | бр. |  |
|  | 63 А |  | бр. |  |
|  | 3+N - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А |  | бр. |  |
|  | 10 А |  | бр. |  |
|  | 16 А |  | бр. |  |
|  | 20 А |  | бр. |  |
|  | 25 А |  | бр. |  |
|  | 32 А |  | бр. |  |
|  | 40 А |  | бр. |  |
|  | 50 А |  | бр. |  |
|  | 63 А |  | бр. |  |
| 130 | Защитни диференциални изключватели /ЗДИ/ (дефектнотокови защити) MOELLER /EATON/ или еквивалент: |  |  |  |
|  | ЗДИ - тип АС |  |  |  |
|  | 2 (1+N) - полюсни |  |  |  |
|  | 25 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 25 А / 0,3 mA |  | бр. |  |
|  | 40 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 40 А / 0,3 mA |  | бр. |  |
|  | 63 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 63 А / 0,3 mA |  | бр. |  |
|  | 4 (3+N) - полюсни |  |  |  |
|  | 25 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 25 А / 0,3 mA |  | бр. |  |
|  | 40 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 40 А / 0,3 mA |  | бр. |  |
|  | 63 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 63 А / 0,3 mA |  | бр. |  |
|  | ЗДИ - тип А |  |  |  |
|  | 2 (1+N) - полюсни |  |  |  |
|  | 25 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 25 А / 0,3 mA |  | бр. |  |
|  | 40 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 40 А / 0,3 mA |  | бр. |  |
|  | 63 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 63 А / 0,3 mA |  | бр. |  |
|  | 4 (3+N) - полюсни |  |  |  |
|  | 25 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 25 А / 0,3 mA |  | бр. |  |
|  | 40 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 40 А / 0,3 mA |  | бр. |  |
|  | 63 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 63 А / 0,3 mA |  | бр. |  |
| 131 | Защитни диференциални изключватели /ЗДИ/ (дефектнотокови защити) SCHNEIDER или еквивалент: |  |  |  |
|  | ЗДИ - тип АС |  |  |  |
|  | 2 (1+N) - полюсни |  |  |  |
|  | 25 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 25 А / 0,3 mA |  | бр. |  |
|  | 40 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 40 А / 0,3 mA |  | бр. |  |
|  | 63 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 63 А / 0,3 mA |  | бр. |  |
|  | 80 A / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 80 A / 0,3 mA |  | бр. |  |
|  | 4 (3+N) - полюсни |  |  |  |
|  | 25 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 25 А / 0,3 mA |  | бр. |  |
|  | 40 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 40 А / 0,3 mA |  | бр. |  |
|  | 63 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 63 А / 0,3 mA |  | бр. |  |
|  | 80 A / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 80 A / 0,3 mA |  | бр. |  |
|  | ЗДИ - тип А |  |  |  |
|  | 2 (1+N) - полюсни |  |  |  |
|  | 25 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 25 А / 0,3 mA |  | бр. |  |
|  | 40 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 40 А / 0,3 mA |  | бр. |  |
|  | 63 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 63 А / 0,3 mA |  | бр. |  |
|  | 80 A / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 80 A / 0,3 mA |  | бр. |  |
|  | 4 (3+N) - полюсни |  |  |  |
|  | 25 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 25 А / 0,3 mA |  | бр. |  |
|  | 40 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 40 А / 0,3 mA |  | бр. |  |
|  | 63 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 63 А / 0,3 mA |  | бр. |  |
|  | 80 A / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 80 A / 0,3 mA |  | бр. |  |
| 132 | ЗДИ с максималнотокова защита (комбинирана ДТЗ) MOELLER /EATON/ или еквивалент: |  |  |  |
|  | 2 (1+N) полюсни ЗДИ - тип АС - |  |  |  |
|  | с крива (х-ка) на изключване „B” - |  |  |  |
|  | 6 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 10 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 13 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 16 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 20 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 25 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 32 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 40 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | с крива (х-ка) на изключване „С” - |  |  |  |
|  | 6 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 10 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 13 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 16 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 20 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 25 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 32 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 40 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 2 (1+N) полюсни ЗДИ - тип А - |  |  |  |
|  | с крива (х-ка) на изключване „B” - |  |  |  |
|  | 6 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 10 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 13 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 16 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 20 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 25 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 32 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 40 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | с крива (х-ка) на изключване „С” - |  |  |  |
|  | 6 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 10 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 13 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 16 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 20 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 25 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 32 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 40 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
| 133 | ЗДИ с максималнотокова защита (комбинирана ДТЗ) SCHNEIDER или еквивалент: |  |  |  |
|  | 2 (1+N) полюсни ЗДИ - |  |  |  |
|  | 10 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 16 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 20 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 25 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 32 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
|  | 40 А / 0,03 mA |  | бр. |  |
| 134 | Прекъсвач автоматичен 3Р тип А1 - |  |  |  |
|  | 80 А |  | бр. |  |
|  | 100 А |  | бр. |  |
|  | 125 А |  | бр. |  |
| 135 | Прекъсвач автоматичен 3Р тип А2 - |  |  |  |
|  | 175 А |  | бр. |  |
|  | 200 А |  | бр. |  |
|  | 250 А |  | бр. |  |
| 136 | Прекъсвач автоматичен 3Р тип А3 - |  |  |  |
|  | 300 А |  | бр. |  |
|  | 350 А |  | бр. |  |
|  | 400 А |  | бр. |  |
| 137 | Основа за стопяем предпазител - порцеланова |  |  |  |
|  | 25 А |  | бр. |  |
|  | 63 А |  | бр. |  |
|  | 100 А |  | бр. |  |
| 138 | Капачка за стопяем предпазител - порцеланова |  |  |  |
|  | 25 А |  | бр. |  |
|  | 63 А |  | бр. |  |
|  | 100 А |  | бр. |  |
| 139 | Стопяем предпазител - |  |  |  |
|  | 6 А |  | бр. |  |
|  | 10 А |  | бр. |  |
|  | 16 А |  | бр. |  |
|  | 25 А |  | бр. |  |
|  | 35 А |  | бр. |  |
|  | 50 А |  | бр. |  |
|  | 63 А |  | бр. |  |
| 140 | Стопяем предпазител стъклен (гилза) 5х20 - |  |  |  |
|  | 0,315 А |  | бр. |  |
|  | 0,63 А |  | бр. |  |
|  | 1 А |  | бр. |  |
|  | 1,5 А |  | бр. |  |
|  | 2 А |  | бр. |  |
|  | 3 А |  | бр. |  |
|  | 5 А |  | бр. |  |
|  | 6,3 А |  | бр. |  |
|  | 10 А |  | бр. |  |
| 141 | Фасунга с цокъл Е14 - |  |  |  |
|  | висяща бакелитова |  | бр. |  |
|  | висяща порцеланова |  | бр. |  |
|  | полилейна бакелитова |  | бр. |  |
|  | стенна бакелитова |  | бр. |  |
|  | стенна порцеланова |  | бр. |  |
| 142 | Фасунга с цокъл Е27 - |  |  |  |
|  | висяща бакелитова |  | бр. |  |
|  | висяща порцеланова |  | бр. |  |
|  | стенна права бакелитова |  | бр. |  |
|  | стенна права порцеланова |  | бр. |  |
|  | стенна крива бакелитова |  | бр. |  |
|  | стенна крива порцеланова |  | бр. |  |
|  | полилейна бакелитова с ринг |  | бр. |  |
|  | еднокорпусна порцеланова |  | бр. |  |
| 143 | Фасунга с цокъл Е40 - |  |  |  |
| 144 | висяща порцеланова |  | бр. |  |
|  | порцеланова фланцова |  | бр. |  |
|  | порцеланова с планка |  | бр. |  |
| 145 | Ел. ключ единичен – скрит монтаж |  | бр. |  |
| 146 | Ел. ключ сериен – скрит монтаж |  | бр. |  |
| 147 | Ел. ключ девиаторен – скрит монтаж |  | бр. |  |
| 148 | Ел. ключ димер 60-500W – скрит монтаж |  | бр. |  |
| 149 | Ел. бутон - скрит монтаж |  | бр. |  |
| 150 | Ел. ключ единичен – открит монтаж IP44 |  | бр. |  |
| 151 | Ел. ключ сериен – открит монтаж IP44 |  | бр. |  |
| 152 | Ел. ключ девиаторен – открит монтаж IP44 |  | бр. |  |
| 153 | Ел. ключ димер 60-500W –открит монтаж IP44 |  | бр. |  |
| 154 | Ел. бутон - открит монтаж IP44 |  | бр. |  |
| 155 | Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - еднополюсен |  | бр. |  |
| 156 | Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - двуполюсен |  | бр. |  |
| 157 | Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - еднополюсен със сигнализация |  | бр. |  |
| 158 | Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - двуполюсен със сигнализация |  | бр. |  |
| 159 | Ел. ключ тип ЦК /за закрепване/ с лост - |  |  |  |
| 160 | двупозиционен - еднополюсен |  |  |  |
|  | 2А |  | бр. |  |
|  | 5А |  | бр. |  |
|  | 10А |  | бр. |  |
| 161 | двупозиционен - двуполюсен |  |  |  |
|  | 2А |  | бр. |  |
|  | 5А |  | бр. |  |
|  | 10А |  | бр. |  |
| 162 | трипозиционен - еднополюсен |  |  |  |
|  | 2А |  | бр. |  |
|  | 5А |  | бр. |  |
|  | 10А |  | бр. |  |
| 163 | трипозиционен - двуполюсен |  |  |  |
|  | 2А |  | бр. |  |
|  | 5А |  | бр. |  |
|  | 10А |  | бр. |  |
| 164 | Фазомер |  | бр. |  |
| 165 | Копчета за котлони |  | бр. |  |
| 166 | Плочи за котлон |  |  |  |
|  | ф 145 мм |  | бр. |  |
|  | ф 180 мм |  | бр. |  |
|  | ф 220 мм |  | бр. |  |
| 167 | Ел. ключ тип мързелив - двупозиционен |  | бр. |  |
| 168 | Краен изключвател тип „шао-бао”– 1NO+1NC |  | бр. |  |
| 169 | Ел. контакт „ШУКО”-единичен- скрит монтаж |  | бр. |  |
| 170 | Ел. контакт „ШУКО”-двоен - скрит монтаж |  | бр. |  |
| 171 | Ел. контакт „ШУКО”-сдвоен - скрит монтаж |  | бр. |  |
| 172 | Ел. контакт „ШУКО”- единичен влагозащитен (с капачка) IP44 - скрит монтаж |  | бр. |  |
| 173 | Ел. контакт „ШУКО”- единичен – открит монтаж |  | бр. |  |
| 174 | Ел. контакт „ШУКО”- единичен влагозащитен (с капачка) IP44 - открит монтаж |  | бр. |  |
| 175 | Ел. контакт противоударен (гумиран) 16А – преносим /чашка/ |  | бр. |  |
| 176 | Ел. контакт – трифазен 16А |  | бр. |  |
| 177 | Ел. контакт – трифазен 25А |  | бр. |  |
| 178 | Щепсел „ШУКО” 16А - бакелитов |  | бр. |  |
| 179 | Щепсел „ШУКО” 16А - гумиран |  | бр. |  |
| 180 | Щепсел монофазен 10А - плосък |  | бр. |  |
| 181 | Щепсел трифазен 16А |  | бр. |  |
| 182 | Щепсел трифазен 25А |  | бр. |  |
| 183 | Разклонител 2 гнезда - бакелит |  | бр. |  |
| 184 | Разклонител 3 гнезда - бакелит |  | бр. |  |
| 185 | Разклонител 3 гнезда – Eco-line |  | бр. |  |
| 186 | Разклонител 4 гнезда – Eco-line |  | бр. |  |
| 187 | Разклонител 5 гнезда – Eco-line |  | бр. |  |
| 188 | Разклонител 6 гнезда – Eco-line |  | бр. |  |
| 189 | Разклонител 3 гнезда с ключ – Eco-line |  | бр. |  |
| 190 | Разклонител 4 гнезда с ключ – Eco-line |  | бр. |  |
| 191 | Разклонител 5 гнезда с ключ – Eco-line |  | бр. |  |
| 192 | Разклонител 6 гнезда с ключ – Eco-line |  | бр. |  |
| 193 | Индустриални контакти /Евро стандарт/ за монтаж на стена IP44 - |  |  |  |
|  | 16A 2P+E |  | бр. |  |
|  | 16A 3P+E |  | бр. |  |
|  | 16A 3P+N+E |  | бр. |  |
|  | 32A 2P+E |  | бр. |  |
|  | 32A 3P+E |  | бр. |  |
|  | 32A 3P+N+E |  | бр. |  |
| 194 | Индустриални контакти /Евро стандарт/ - мобилни IP44 - |  |  |  |
|  | 16A 2P+E |  | бр. |  |
|  | 16A 3P+E |  | бр. |  |
|  | 16A 3P+N+E |  | бр. |  |
|  | 32A 2P+E |  | бр. |  |
|  | 32A 3P+E |  | бр. |  |
|  | 32A 3P+N+E |  | бр. |  |
| 195 | Индустриални щепсели /Евро стандарт/ - мобилни IP44 - |  |  |  |
|  | 16A 2P+E |  | бр. |  |
|  | 16A 3P+E |  | бр. |  |
|  | 16A 3P+N+E |  | бр. |  |
|  | 32A 2P+E |  | бр. |  |
|  | 32A 3P+E |  | бр. |  |
|  | 32A 3P+N+E |  | бр. |  |
| 196 | Луминесцентно осветително тяло за открит монтаж IP20 |  |  |  |
|  | 1 x 18W |  | бр. |  |
|  | 2 x 18W |  | бр. |  |
|  | 4 x 18W |  | бр. |  |
|  | 1 x 36W |  | бр. |  |
|  | 2 x 36W |  | бр. |  |
|  | 3 x 36W |  | бр. |  |
| 197 | Луминесцентно осветително тяло за открит монтаж IP54 |  |  |  |
|  | 1 x 18W |  | бр. |  |
|  | 2 x 18W |  | бр. |  |
|  | 4 x 18W |  | бр. |  |
|  | 1 x 36W |  | бр. |  |
|  | 2 x 36W |  | бр. |  |
|  | 3 x 36W |  | бр. |  |
| 198 | Луминесцентно осветително тяло за вграждане в растерен окачен таван IP20 |  |  |  |
|  | 2 x 18W |  | бр. |  |
|  | 4 x 18W |  | бр. |  |
|  | 2 x 36W |  | бр. |  |
| 199 | Луминесцентно осветително тяло за вграждане в растерен окачен таван IP54 |  |  |  |
|  | 2 x 18W |  | бр. |  |
|  | 4 x 18W |  | бр. |  |
|  | 2 x 36W |  | бр. |  |
| 200 | Батерия алкална L03 AAA 1,5 V |  | бр. |  |
| 201 | Батерия алкална LR6 AA 1,5 V |  | бр. |  |
| 202 | Батерия алкална LR20 1,5 V |  | бр. |  |
| 203 | Батерия алкална 6F22 9 V |  | бр. |  |
| 204 | Спрей против корозия -400ml |  | бр. |  |
| 205 | Спрей против корозия - дълбокопроникващ -400ml |  | бр. |  |
| 206 | Спрей за почистване на ел.контакти -400ml |  | бр. |  |
| 207 | Тефлонов спрей -400ml |  | бр. |  |
| 208 | Силиконов спрей -400ml |  | бр. |  |
| 209 | Тинол (с флюс-2,5%) |  |  |  |
|  | Ø0,5mm |  | бр. |  |
|  | Ø0,75mm |  | бр. |  |
|  | Ø1mm |  | бр. |  |
|  | Ø1,5mm |  | бр. |  |
| 210 | Телефонни розетки единични |  | бр. |  |
| 211 | Телефонни розетки двойни |  | бр. |  |
| 212 | Телефонни контакти единични |  | бр. |  |
| 213 | Телефонни контакти двойни |  | бр. |  |
| 214 | Букси |  |  |  |
|  | - RJ - 11 |  | бр. |  |
|  | - RJ - 45 |  | бр. |  |
| 215 | Реглета кроне -10 чифта |  | бр. |  |
| 216 | Телефонен кабел –ТСВ/А/В |  |  |  |
|  | 2 x 2 x 0,5mm² |  | м. |  |
|  | 4 x 2 x 0,5mm² |  | м. |  |
|  | 6 x 2 x 0,5mm² |  | м. |  |
|  | 8 x 2 x 0,5mm² |  | м. |  |
|  | 10 x 2 x 0,5mm² |  | м. |  |
|  | 12 x 2 x 0,5mm² |  | м. |  |
|  | 16 x 2 x 0,5mm² |  | м. |  |
|  | 20 x 2 x 0,5mm² |  | м. |  |
| 217 | Телефонен кабел – ПТПВ - 1 х 2 х 0,5mm² |  | м. |  |
| 218 | Телефонен кабел – ШТПР - |  |  |  |
|  | 2 жила |  | м. |  |
|  | 4 жила |  | м. |  |
|  | 6 жила |  | м. |  |
| 219 | Телефонен кабел – ШТРВШ |  |  |  |
|  | 4 x 0,14mm² |  | м. |  |
|  | 4 x 0,25mm² |  | м. |  |
|  | 4 x 0,34mm² |  | м. |  |
|  | 6 x 0,14mm² |  | м. |  |
|  | 6 x 0,34mm² |  | м. |  |
| 220 | Скоби за такер СТ 60 - |  |  |  |
|  | 8mm |  | оп. |  |
|  | 10mm |  | оп. |  |
|  | 12mm |  | оп. |  |
|  | 14mm |  | оп. |  |
|  | 16mm |  | оп. |  |
| 221 | Пълнители /пръчки/ за пистолет /поялник/ за топъл силикон Ø11mm |  | бр. |  |

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ:

В колона „Производител“ участникът попълва производителя на оферираните материали от всеки ред.

Дата: ............2017 г. 				ИМЕ И ФАМИЛИЯ: ____________________

Подпис: ______________________________

Документът се подписва от законния представител на участника, или от надлежно упълномощено лице.