ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
към публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на материали за текуща поддръжка за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД“
Предмет на поръчката от настоящата техническа спецификация е доставка на следните материали за текуща поддръжка за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД“:
1. Материали за текуща поддръжка: 
	№ по ред
	АРТИКУЛ
	Разфасовка
	Мерна единица

	1
	2
	3
	4

	 
	МАТЕРИАЛИ СТРОИТЕЛНИ
	 
	 

	1
	Цимент М300
	25 кг
	бр.

	2
	Теракол
	25кг
	бр.

	3
	Хоросан
	20кг
	бр.

	4
	Вар хидратна
	10 кг.
	бр.

	5
	Пясък
	 
	м.3

	6
	Филц
	 
	м.3

	7
	Гипс
	25кг
	бр.

	8
	Бял цимент
	1кг
	бр.

	9
	Гипсова шпакловка
	15кг.
	бр.

	10
	Сатен гипс
	25 кг
	бр.

	11
	Гипсово лепило
	15кг
	бр.

	12
	Колор кит
	5 кг
	бр.

	13
	Газобетон 600/250/100мм.
	 
	бр.

	 
	600/250/125мм.
	 
	бр.

	 
	600/250/150мм.
	 
	бр.

	 
	600/250/200мм.
	 
	бр.

	 
	600/250/250мм.
	 
	бр.

	 
	600/250/300мм.
	 
	бр.

	14
	Анкер за газобетон  мм. 8
	 
	бр.

	 
	10
	 
	бр.

	 
	12
	 
	бр.

	15
	Мозайка бяла
	20кг.
	бр.

	16
	Мозайка черна
	20кг.
	бр.

	17
	Строителни ръкавици:
	 
	

	
	Латекс
	 
	бр.

	
	Брезент
	
	бр.

	18
	Поцинкована тел мека с дебелина 1.8 мм.
	
	м.

	19
	Заварена мрежа 5мм. 4000/2000мм
	 
	бр.

	20
	Армираща мрежа  2м/1м/6мм
	 
	бр.

	21
	Мрежа стъклотекстилна 145гр./м2
	 
	м.2

	22
	Мрежа рабиц - стандартна оплетка ширина 0,80м на топчета.
	 
	м.

	23
	Гипс картон 
импрегниран 12.5/1200/2500мм.
	 
	бр.

	 
	12.5/1200/2000мм
	 
	бр.

	24
	Винтове за гипсокартон, 4,2мм черен, самонарезен
	 
	бр.

	 
	Дюбели за гипсокартон
	 
	бр.

	25
	Кнауф дебър 12.5/1200/2800мм. или еквивалент
	 
	бр.

	 
	12.5/1200/2000мм
	 
	бр.

	26
	Метални профили за монтаж на гипс картон- преградна стена
	 
	бр.

	27
	Латекс бял
	25кг
	бр.

	28
	Оцветител за латекс
	0.250кг.
	бр.

	29
	Боя алкидна
	0.650л.
	бр.

	30
	Фасадна боя /фасаген/ 
	 25 кг.
	бр.

	31
	Четки за боядисване с латекс и блажна боя 2"
	 
	бр.

	 
	Четки за боядисване 2 1/2"
	 
	бр.

	 
	Четки за боядисване 3"
	 
	бр.

	32
	Латекс бял релефен 
	25 кг.
	бр.

	33
	Валяк за латекс релефен
	 
	бр.

	34
	Ролка за валяк /латекс/
	 
	бр.

	35
	Фугин
	1кг.
	бр.

	36
	Грунд за метал
	0.700кг,
	бр.

	37
	Контактен грунд
	 
	л.

	38
	Разредител за алкидна боя
	1л.
	бр.

	39
	Плоскости за окачен таван 60/60см.
	 
	бр.

	40
	Пана "Аврора" 60/60см.
	 
	бр.

	41
	Плочки фаянс 20/25см.
	 
	м.2

	 
	                        20/20см.
	 
	м.2

	42
	Лепило за фаянс
	25кг.
	бр.

	 
	Лепило Fix
	 
	бр.

	43
	Монтажно лепило 
	310мл.
	бр.

	44
	Лепило строително неопреново
	310мл.
	бр.

	45
	Пластимо (стереопор) 1000/500/40мм.
	 
	бр.

	46
	Пяна полиуретанова за пистолет
	0.750л.
	бр.

	47
	Пяна полиуретанова ръчна
	0.300л.
	бр.

	48
	Балатум 3.5м ширина
	 
	м.2

	49
	Плексиглас 4мм 50/100 см
	 
	 м.2

	50
	Первази ПВЦ
	 
	м.

	51
	Ъгли за первази ПВЦ
	 
	бр.

	52
	Монтажен  силикон  високоякостен
	0.280л
	бр.

	53
	Силикон - акрилен
	 
	бр.

	54
	Покривен найлон обикновен
	 
	м.

	55
	Фолио покривно 20м2, за под
	 
	бр.

	56
	Фолио за прозорци - матово
	 
	м.

	57
	Растерно пано - таван
	 
	бр.

	58
	Тиксо хартиено, бяло 19мм/40м
	 
	бр.

	 
	Тиксо хартиено, бяло 38мм/40м
	 
	бр.

	 
	Тиксо хартиено, бяло 50мм/40м
	 
	бр.

	59
	Маламашка неръждавейка 30/12см
	 
	бр.

	60
	Маламашка за ъгли
	 
	бр.

	61
	Бъркалка за теракол
	 
	бр.

	62
	Валяк с телескоп за латекс
	 
	бр.

	63
	Валяк дунапрен 5см.
	 
	бр.

	 
	Валяк дунапрен 10см.
	 
	бр.

	 
	Валяк дунапрен 15см.
	 
	бр.

	64
	Мушелкалк 600/300мм.
	 
	бр.

	65
	Мраморни плочи 600/300мм.
	 
	бр.

	 
	Теракотни плочи 25х25 см
	 
	бр.

	 
	33,3х33,3
	 
	бр.

	66
	Врати ревизия пластмасови 20/25см.
	 
	бр.

	67
	Вата за изолация, каменна плътност 70, 1000/б00мм.
	 
	бр.

	68
	Лента за гипсокартон 50мм.20м
	 
	бр.

	69
	Лента за банцик 25мм
	 
	бр.

	70
	Нож за абрихт
	 
	бр.

	71
	Дъски с дължина до 4м-букови
	 
	м.3

	 
	-иглолистни
	 
	м.3

	72
	Талпи с дължина до 4м-букови
	 
	м.3

	 
	- иглолистни
	 
	м.3

	73
	Летви с дължина до 4м-букови
	 
	м.3

	 
	-иглолистни
	 
	м.3

	74
	Греди с дължина до 4м-букови
	 
	м.3

	 
	-иглолистни
	 
	м.3

	 
	Бичмета иглолистни до 4 м 8/10 мм
	 
	м.3

	 
	10/10мм
	 
	м.3

	 
	12/12 мм
	 
	м.3

	 
	12/20 мм
	 
	м.3

	75
	ПДЧ ламинат 2400/1200/18мм.
	 
	бр.

	76
	ПДЧ фурнир 2400/1200/18мм.
	 
	бр.

	77
	Плоскост -гръб за мебели 2400/1200/8мм.
	 
	бр.

	78
	Гвоздей за дърво 2.5х50мм.
	 
	кг.

	 
	1.8x40 мм
	 
	кг.

	 
	1.4x30 мм
	 
	кг.

	 
	1.8x25 мм
	 
	кг.

	 
	1.8х20мм.
	 
	кг.

	 
	1.6x20 мм
	 
	кг.

	 
	1.2x18 мм
	 
	кг.

	 
	2.0x30 мм
	 
	кг.

	 
	3.6x90 мм
	 
	кг.

	79
	Гвоздеи стоманени 2.2х40мм.
	 
	кг.

	80
	Винт за дърво   4x20мм.
	 
	бр.

	 
	4x30мм.
	 
	бр.

	 
	4х40мм.
	 
	бр.

	 
	4x50мм.
	 
	бр.

	 
	4х70мм.
	 
	бр.

	 
	3.5x35 мм.
	 
	бр.

	 
	3.5x25 мм.
	 
	бр.

	 
	3.5x20 мм.
	 
	бр.

	 
	3.5x16 мм.
	 
	бр.

	 
	3x15 мм.
	 
	бр.

	 
	3x20 мм.
	 
	бр.

	 
	3x30 мм.
	 
	бр.

	 
	3x40 мм.
	 
	бр.

	 
	5x25мм
	 
	бр.

	 
	5x30мм
	 
	бр.

	 
	5x40мм
	 
	бр.

	 
	5х50мм
	 
	бр.

	 
	5х60мм
	 
	бр.

	 
	5х70мм
	 
	бр.

	 
	6х30мм
	 
	бр.

	 
	6х40мм
	 
	бр.

	 
	6x50мм
	 
	бр.

	 
	6х70мм
	 
	бр.

	 
	6х80мм
	 
	бр.

	 
	6х100мм                        
	 
	бр.

	81
	Държач за рафтове                               
	 
	бр.

	82
	Дюбели с винт 6x41 мм.                       
	 
	бр.

	 
	8x49мм.                                   
	 
	бр.

	 
	10х66мм.
	 
	бр.

	83
	Дюбел пирон 6х80мм
	 
	бр.

	84
	Метални ъгли за мебели 5 x5см
	 
	бр.

	 
	10х10см
	 
	бр.

	85
	Панта стругована диам.34мм.
	 
	бр.

	86
	Панта мебелна
	 
	бр.

	87
	Райбер винтов
	 
	бр.

	88
	Магнит за мебели
	 
	бр.

	89
	Брава мебелна w80 -16.5 кръгла
	 
	бр.

	90
	Сюрме месинг
	 
	бр.

	 
	Сюрме метално за дървени врати
	 
	бр.

	 
	Сюрме метално за метални врати
	 
	бр.

	91
	Шкурка 120мм.Р40
	 
	бр.

	 
	100
	 
	бр.

	 
	80
	 
	бр.

	 
	40
	 
	бр.

	92
	Шкурка за лентов шлайф 533х75мм, Р 150
	 
	м.

	93
	Боя за метал -бяла
	0.650л
	бр.

	 
	                      -зелена
	0.650л
	бр.

	 
	                      -черна
	0.650л
	бр.

	 
	                      -сива
	0.650л
	бр.

	94
	Разредител АМВ
	1л.
	бр.

	95
	Безир ленен
	1л.
	бр.

	96
	Лак за дърво/цветен/
	0.700л.
	бр.

	97
	Лазурен лак                                         
	0.700л.
	бр.

	98
	Спирт
	 
	бр.

	99
	Валяк дунапрен 60-200 мм                
	 
	бр.

	100
	Валяк велур 25-110 мм                      
	 
	бр.

	101
	Лепило за дърво С-300
	1кг
	бр.

	102
	Кантове 24х0.8 мм
	 
	м.

	103
	Брава за врата секретна 70 мм
	 
	бр.

	 
	                                        90мм
	 
	бр.

	104
	Брава за врата обикновена 70 мм
	 
	бр.

	 
	                                             90 мм
	 
	бр.

	105
	Первази дървени 3.5/3.5/200 см
	 
	бр.

	106
	Дръжки за врати секретни 70мм
	 
	бр.

	 
	90мм.
	 
	бр.

	107
	Дръжки за врати секретни 70мм лукс
	 
	бр.

	 
	                                              90мм лукс             
	 
	бр.

	108
	Мрежа за насекоми – стъклофибърна 1.20м ширина 
	 
	м.

	109
	Кант череша 20 мм                               
	 
	м.

	 
	                       30 мм
	 
	м.

	110
	Ножчета за
прободен трион тип "Спарки"
	 
	бр.

	 
	за ел. ренде тип "Бош"
	 
	бр.

	111
	Болт с гайка коларски М 6x35мм
	 
	бр.

	 
	 М6х40мм
	 
	бр.

	 
	 М6х50мм
	 
	бр.

	 
	 М6х 60мм
	 
	бр.

	 
	 М6х70мм
	 
	бр.

	 
	М8х35мм
	 
	бр.

	 
	М8х50мм
	 
	бр.

	 
	М10х50мм
	 
	бр.

	 
	 М10х80мм
	 
	бр.

	112
	Болт с гайка 5x30мм
	 
	бр.

	 
	5х40мм
	 
	бр.

	 
	6х50мм
	 
	бр.

	 
	16х40мм
	 
	бр.

	113
	Гайки М4мм
	 
	бр.

	 
	5 мм
	 
	бр.

	 
	6мм
	 
	бр.

	 
	8мм
	 
	бр.

	 
	10мм
	 
	бр.

	 
	12мм
	 
	бр.

	114
	Шайби М4мм
	 
	бр.

	 
	5мм
	 
	бр.

	 
	бмм
	 
	бр.

	 
	8мм
	 
	бр.

	 
	10мм
	 
	бр.

	 
	12мм
	 
	бр.

	115
	Федерки М4мм
	 
	бр.

	 
	5мм
	 
	бр.

	 
	бмм
	 
	бр.

	 
	8 мм
	 
	бр.

	 
	10мм
	 
	бр.

	 
	12мм
	 
	бр.

	116
	Анкерен болт 6x115мм
	 
	бр.

	 
	8х105мм
	 
	бр.

	 
	Анкер сегментен удължена резба 8х65мм
	 
	бр.

	 
	Шпилка
	 
	м.

	117
	Кабел за електрожен
	 
	м.

	118
	Електроди 2.00мм
	кутия
	бр.

	 
	2,5
	кутия
	бр.

	 
	3.25мм
	кутия
	бр.

	119
	Сервизна брава 70мм.
	 
	бр.

	120
	Дръжки за сервизна брава 70мм.
	 
	бр.

	121
	Брава за алуминиева врата
	 
	бр.

	122
	Дръжки за алуминиева врата
	 
	бр.

	 
	Дръжки за алуминиева врата с патрон за заключване
	 
	бр.

	123
	Брава за ПВЦ врата
	 
	бр.

	124
	Дръжки за ПВЦ врата
	 
	бр.

	 
	Дръжки за ПВЦ врата с патрон за заключване
	 
	бр.

	125
	Брава двустранна
	 
	бр.

	126
	Брава с тесен език
	 
	бр.

	127
	Дръжки за алуминиева врата двустранни
	 
	бр.

	128
	Брава за ПВЦ врата
	 
	бр.

	129
	Дръжки за ПВЦ врата, двустранни
	 
	бр.

	130
	Брава двустранна
	 
	бр.

	131
	Брава за прозорец мартинка 
	 
	бр.

	132
	Лист за ножовка
	 
	бр.

	133
	Лист за ръчна ножовка
	 
	бр.

	134
	Лък за ръчна ножовка
	 
	бр.

	135
	Секретен патрон двустранен симетричен
	 
	бр.

	136
	Секретен патрон двустранен асиметричен с дълъг ключ
	 
	бр.

	137
	Патрон ямков с 5 ключа
	 
	бр.

	138
	Патрон за секретна брава симетричен, тънък
	 
	бр.

	139
	Дръжки двустранни комплект
	 
	бр.

	140
	Катинари
	 
	бр.

	141
	Колела за количка 500кг
	 
	бр.

	142
	Колела за столове
	 
	бр.

	143
	Колела за мебели
	 
	бр.

	144
	Автомат за врата
	 
	бр.

	145
	Диск рязане на метал180хЗ,0х22 мм
	 
	бр.

	 
	150хЗ,0х22мм
	 
	бр.

	 
	230x3,0x22.2 KSM мм
	 
	бр.

	 
	125x3,0x22A30R.mm
	 
	бр.

	146
	Диск за неметал 125x3,0x22C30S мм
	 
	бр.

	 
	180x3,0x22 мм
	 
	бр.

	 
	230x3,0x22 мм
	 
	бр.

	147
	Винкел ъглов 20x20 мм
	 
	кг.

	 
	25x25 мм
	 
	кг.

	 
	30x30 мм
	 
	кг.

	 
	40x40 мм
	 
	кг.

	148
	Шина 12x3 мм                                    
	 
	кг.

	 
	20x3 мм                                    
	 
	кг.

	 
	30x3 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         30x4 мм
	 
	кг.

	 
	20x4 мм
	 
	кг.

	 
	30x4 мм
	 
	кг.

	149
	П профил 40x20x2/2000 мм
	 
	кг.

	150
	Т профил 30x30 мм                             
	 
	кг.

	 
	35x35 мм
	 
	кг.

	151
	Обло желязо 6 мм
	 
	кг.

	 
	                       8 мм
	 
	кг.

	 
	                     10 мм
	 
	кг.

	152
	Железни тръби безшевни 22 мм
	 
	м.

	 
	                                               32 мм
	 
	м.

	 
	                                               42мм
	 
	м.

	 
	                                               48 мм
	 
	м.

	153
	Дюбел многоцелев комплект 6x41 мм
	 
	бр.

	 
	8х52мм
	 
	бр.

	154
	Дюбел с винт 5 мм                              
	 
	бр.

	 
	6мм                          
	 
	бр.

	 
	8мм                          
	 
	бр.

	 
	10мм                         
	 
	бр.

	 
	12мм
	 
	бр.

	155
	Поп нитове 3,2 мм
	 
	бр.

	 
	3,8мм
	 
	бр.

	 
	4,0мм
	 
	бр.

	 
	5,0мм
	 
	бр.

	156
	Панти за алуминиева дограма
	 
	бр.

	157
	Ограничител за прозорци ПВЦ
	 
	бр.

	158
	Носач за щори                                    
	 
	бр.

	 
	тапи
	 
	бр.

	 
	стопери
	 
	бр.

	159
	Пръчка за щори
	 
	бр.

	160
	Бургии за метал 
	 
	

	 
	1,0 мм
	 
	бр.

	 
	1,5мм
	 
	бр.

	 
	1,6мм
	 
	бр.

	               
	2 мм, 2,4мм
	 
	бр.

	 
	З мм, 3,2мм
	 
	бр.

	 
	4мм, 4,8мм
	 
	бр.

	 
	5мм
	 
	бр.

	 
	6мм, 6,4мм
	 
	бр.

	 
	7мм
	 
	бр.

	 
	8мм
	 
	бр.

	 
	10мм
	 
	бр.

	 
	12мм
	 
	бр.

	161
	Бургии за бетон
	 
	 

	 
	8мм
	 
	бр.

	 
	6мм
	 
	бр.

	 
	10мм
	 
	бр.

	 
	12мм
	 
	бр.

	 
	Бургии за дърво  Ф20мм/за мебели/
	 
	бр.

	 
	Ф35мм/за мебели/
	 
	бр.

	 
	Ф4мм
	 
	бр.

	 
	ф6мм
	 
	бр.

	 
	ф8мм
	 
	бр.

	162
	Накрайници за винтоверт комплект
	 
	бр.

	163
	Отвертка 
	 
	

	 
	Отвертка звезда - малка
	 
	бр.

	 
	Отвертка звезда - средна
	 
	бр.

	 
	Отвертка звезда - голяма
	 
	бр.

	 
	Отвертка плоска - малка
	 
	бр.

	 
	Отвертка плоска - средна
	 
	бр.

	 
	Отвертка плоска - голяма
	 
	бр.

	164
	Чук – метален/ монтажен 0.600 кг.
	 
	бр.

	165
	Ролетка 2 м
	 
	бр.

	166
	Метър 2 м
	 
	бр.

	 167
	Ключ 
	 
	

	
	Шестограм к-т
	
	бр.

	
	Еврейска звезда к-т
	
	бр.

	168
	Клещи с изолирани дръжки
	 
	бр.

	 169
	Клещи арматурни и кримпващи
	 
	бр.

	170
	Ножица за тръби PPR
	 
	бр.

	171
	Въже капрон 
	 
	

	
	Ф16
	 
	м.

	
	Ф18
	 
	м.

	172
	Глава за батерия керамична
	 
	бр.

	 173
	Масло 
	 
	

	
	М10D
	
	л.

	
	М16D
	
	л.

	174
	Ножове за ротенбергер
	 
	 

	 
	R3006HNK
	 
	бр.

	 
	R2014S
	 
	бр.

	 
	R2008SR
	 
	бр.

	175
	Пили часовникарски комплект          
	 
	бр.

	176
	Пили шлосерски комплект                 
	 
	бр.

	177
	Пили плоски малки
	 
	бр.

	 
	средни
	 
	бр.

	 
	големи
	 
	бр.

	178
	Пили кръгли малки
	 
	бр.

	 
	средни
	 
	бр.

	 
	големи
	 
	бр.

	179
	Пили квадратни малки
	 
	бр.

	 
	средни
	 
	бр.

	 
	големи
	 
	бр.

	180
	Пили полукръгли малки
	 
	бр.

	 
	средни
	 
	бр.

	 
	големи
	 
	бр.

	181
	Пили плоски малки               
	 
	бр.

	 
	средни
	 
	бр.

	 
	големи
	 
	бр.

	182
	Пили триъгълни малки                       
	 
	бр.

	183
	Флашка 6мм с нормална резба
	 
	бр.

	184
	Закачалка с два рога
	 
	бр.

	
	
	
	

	
	2. Материали за поддръжка на абонатни станции, парни, ВиК и климатични инсталации
	
	

	

	1
	Сферичен кран с изпразнител - FF
	
	

	 
	- 1/2"
	
	бр.

	 
	- 3/4"
	
	бр.

	 
	-1"
	
	бр.

	 
	1 1/4"
	
	бр.

	 
	1 1/2 "
	
	бр.

	 
	2"
	
	бр.

	2
	Сферичен кран с изпразнител - MF
	
	

	 
	- 1/2"
	
	бр.

	 
	- 3/4"
	
	бр.

	 
	-1"
	
	бр.

	 
	1 1/4 "
	
	бр.

	 
	1 1/2"
	
	бр.

	 
	2"
	
	бр.

	3
	Сферичен кран - FF
	
	

	 
	- 1/2"
	
	бр.

	 
	- 3/4"
	
	бр.

	 
	-1"
	
	бр.

	 
	1 1/4 "
	
	бр.

	 
	1 1/2"
	
	бр.

	 
	2"
	
	бр.

	4
	Сферичен кран - MF                                             
	
	

	 
	- 1/2"
	
	бр.

	 
	- 3/4"
	
	бр.

	 
	-1"
	
	бр.

	 
	1 1/4"
	
	бр.

	 
	1 1/2 "
	
	бр.

	 
	2"
	
	бр.

	5
	Сферичен кран с холендър - прав
	
	

	 
	- 1/2"
	
	бр.

	 
	- 3/4"
	
	бр.

	 
	-1"
	
	бр.

	 
	1 1/4"
	
	бр.

	 
	1 1/2
	
	бр.

	 
	2"
	
	бр.

	6
	Сферичен кран с холендър - ъглов
	
	

	 
	- 1/2"
	
	бр.

	 
	- 3/4"
	
	бр.

	 
	-1"
	
	бр.

	 
	1 1/4"
	
	бр.

	 
	1 1/2"
	
	бр.

	 
	2"
	
	бр.

	7
	Сферичен кран миньон - FF
	
	

	 
	- 1/2"
	
	бр.

	 
	- 3/4"
	
	бр.

	 
	-1"
	
	бр.

	 
	1   1/4 "
	
	бр.

	 
	1   1/2 "
	
	бр.

	 
	2"
	
	бр.

	8
	Сферичен кран миньон - MF
	
	

	 
	- 1/2"
	
	бр.

	 
	- 3/4"
	
	бр.

	 
	-1"
	
	бр.

	 
	1 1/4 "
	
	бр.

	 
	1 1/2 "
	
	бр.

	 
	2"
	
	бр.

	9
	Сферичен кран с термометър - прав
	
	

	 
	- 1/2"
	
	бр.

	 
	- 3/4"
	
	бр.

	 
	-1"
	
	бр.

	 
	1  1/4"
	
	бр.

	 
	1 1/2 "
	
	бр.

	 
	2"
	
	бр.

	10
	Сферичен кран с термометър - ъглов
	
	

	 
	- 1/2"
	
	бр.

	 
	- 3/4"
	
	бр.

	 
	-1"
	
	бр.

	 
	1 1/4 "
	
	бр.

	 
	1 1/2 "
	
	бр.

	 
	2"
	
	бр.

	11
	Тръба с алуминиева вложка - парно
	
	

	 
	- Ø 16x2 мм
	
	м.

	 
	- Ø 18x2 мм
	
	м,

	 
	- Ø 20x2 мм
	
	м.

	 
	- Ø 25x3 мм
	
	м.

	 
	- Ø 32х 3 мм
	
	м.

	12
	Гофрирана тръба
	
	

	 
	- Ø 19 мм
	
	м.

	 
	- Ø 21 мм
	
	м.

	 
	- Ø 23mm
	
	м.

	 
	- Ø 28mm
	
	м.

	 
	- Ø 35mm
	
	м.

	13
	Радиаторен кран винтил   -
	
	

	 
	- прав - 1/2"
	
	бр.

	 
	- прав - 3/4"
	
	бр.

	 
	- ЪГЛОВ - 1/2"
	
	бр.

	 
	- ъглов - 3/4"
	
	бр.

	14
	Радиаторен щепсел -
	
	

	 
	- лява резба 1 1/4 " — 1/2 "
	
	бр.

	 
	- дясна резба 1 1/4 " - 1/2 "
	
	бр.

	 
	- лява резба 1 1/4 " - 3/4 "
	
	бр.

	 
	- дясна резба 1 1/4 " - 3/4 "
	
	бр.

	 
	- лява резба 1 " - 1/2 "
	
	бр.

	 
	- дясна резба 1 " - 1/2 "
	
	бр.

	 
	 
	
	

	15
	Адаптор прав - мъжки
	
	

	 
	- Ø 1/2-16 mm
	
	бр.

	 
	- Ø 1/2-20 mm
	
	бр.

	 
	- Ø 3/4-20 mm
	
	бр.

	16
	Адаптор прав - женски
	
	

	 
	- Ø 1/2-16 mm
	
	бр.

	 
	- Ø 1/2-20 mm
	
	бр.

	 
	- Ø 3/4-20 mm
	
	бр.

	17
	Адаптор ъглов - мъжки
	
	

	 
	- Ø '1/2-16 mm
	
	бр.

	 
	- Ø 1/2-20 mm
	
	бр.

	 
	- Ø 3/4-20mm
	
	бр.

	18
	Адаптор ъглов - женски
	
	

	 
	 - Ø 1/2-16 mm
	
	бр.

	 
	 - Ø 1/2-20 mm
	
	бр.

	 
	 - Ø 3/4-20mm
	
	бр.

	19
	Адапторен тещик
	
	

	 
	 - Ø 1/2x16x16 mm
	
	бр.

	 
	 - Ø 16x16x16 mm
	
	бр.

	 
	 - Ø 3/4х20х20 mm
	
	бр.

	 
	 - Ø 20x20x20 mm
	
	бр.

	 
	 - Ø 25x25x25 mm
	
	бр.

	 
	 - Ø 1"x25x25 mm
	
	бр.

	 
	  - Ø 1 1/4"x32x32 mm
	
	бр.

	 
	 - Ø 32x32x32 mm
	
	бр.

	20
	Адапторна муфа - права
	
	

	 
	 - Ø 16x16 mm
	
	бр.

	 
	 - Ø 20x20 mm
	
	бр.

	 
	 - Ø 25x25 mm
	
	бр.

	 
	 - Ø 32x32 mm
	
	бр.

	21
	Адапторно коляно
	
	

	 
	 - Ø 16x16 mm
	
	бр.

	 
	 - Ø 20x20 mm
	
	бр.

	 
	 - Ø 25x25 mm
	
	бр.

	 
	 - Ø 32x32 mm
	
	бр.

	22
	Мъжки ракор за многослойна тръба с алуминиева вложка
	
	

	23
	Кран сферичен - спирателен UG мъжка резба за адаптор Ø 16 (прав)
	
	

	 
	1/2 - 16 mm
	
	бр.

	 
	1/2 - 20 mm
	
	бр.

	 
	3/4- 20 mm
	
	бр.

	24
	Кран сферичен - спирателен 1/2 женска резба за адаптор Ø 16 (прав)
	
	

	 
	1/2' 16 mm
	
	бр.

	 
	1/2 - 20 mm
	
	бр.

	 
	3/4- 20 mm
	
	бр.

	25
	Кран сферичен - спирателен 1/2 мъжка резба за адаптор Ø 16 (ъглов)
	
	

	 
	1/2 - 16 mm
	
	бр.

	 
	1/2 - 20 mm
	
	бр.

	 
	3/4 - 20 mm
	
	бр.

	26
	Кран сферичен - спирателен 1/2 женска резба за адаптор Ø 16 (ъглов)
	
	

	 
	1/2 -16 mm
	
	бр.

	 
	1.2 - 20 mm
	
	бр.

	 
	3/4 - 20 mm
	
	бр.

	27
	Стенно коляно за адаптор
	
	

	 
	 - Ø 1/2 х 16 mm
	
	бр.

	 
	 - Ø 1/2 х 20 mm
	
	бр.

	 
	 - Ø 3/4 х 20 mm
	
	бр.

	28
	Термостатичен вентил - ъглов за адаптор
	
	

	 
	 - Ø 16 mm
	
	бр.

	 
	 - Ø 20 mm
	
	бр.

	29
	Термостатичен вентил - прав за адаптор
	
	

	 
	 - Ø 16 mm
	
	бр.

	 
	 - Ø 20 mm
	
	бр.

	30
	Термостатичен вентил - ъглов за адаптор с термоглава
	
	

	 
	 - Ø 16 mm
	
	бр.

	 
	 - Ø 20 mm
	
	бр.

	31
	Термостатичен вентил — прав за адаптор с термоглава
	
	

	 
	 - Ø 16 mm
	
	бр.

	 
	 - Ø 20 mm
	
	бр.

	32
	Термостатичен вентил - ъглов за адаптор с термоглава
	
	

	 
	 - Ø 1/2 х 16 mm
	
	бр.

	 
	 - Ø 1/2 х 20 mm
	
	бр.

	 
	 - Ø 3/4  х 20 mm
	
	бр.

	33
	Термостатичен вентил - прав за адаптор с термоглава
	
	

	 
	 - Ø 1/2 х 16 mm
	
	бр.

	 
	 - Ø 1/2 х 20 mm
	
	бр.

	 
	 - Ø 3/4 х 20 mm
	
	бр.

	34
	Термостатичен вентил - ъглов за с термоглава
	
	

	 
	 -Ø 1/2
	
	бр.

	 
	 -Ø 3/4
	
	бр.

	35
	Термостатичен вентил - нрав за с термоглава
	
	

	 
	 -Ø 1/2
	
	бр.

	 
	 -Ø 3/4
	
	бр.

	36
	Термостатичен вентил - ъглов
	
	

	 
	 -Ø 1/2
	
	бр.

	 
	 -Ø 3/4
	
	бр.

	37
	Термостатичен вентил - прав
	
	

	 
	 -Ø 1/2
	
	бр.

	 
	 -Ø 3/4
	
	бр.

	38
	Термостатична глава
	
	бр.

	39
	Кълчища дълги повесмо
	
	кг.

	40
	Секретен кран вентил -
	
	

	 
	прав - 1/2"
	
	бр.

	 
	прав - 3/4"
	
	бр.

	41
	Секретен кран вентил -
	
	

	 
	ъглов - 1/2п
	
	бр.

	 
	ъглов- 3/4"
	
	бр.

	42
	Секретен кран вентил с адаптор
	
	

	 
	ъглов - 1/2 -16 mm
	
	бр.

	 
	ъглов - 1/2 -20 mm
	
	бр.

	 
	ъглов - 3/4 -20 mm
	
	бр.

	43
	Секретен кран винтил с адаптор
	
	

	 
	ъглов - 1/2 -16 mm
	
	бр.

	 
	ъглов - 1/2 -20 mm
	
	бр.

	 
	ъглов - 3/4 -20 mm
	
	бр.

	44
	Кран за пълнене и източване                                   
	
	

	 
	 -Ø 1/2
	
	бр.

	 
	 -Ø 3/4
	
	бр.

	45
	Термокран винтил -
	
	

	 
	прав   - 1/2"
	
	бр.

	 
	ЪГЛОВ   - 1/2"
	
	бр.

	46
	Ръчен обезвъздушител - Ø 1/2
	
	бр.

	47
	Автоматичен обезвъздушител за радиатор -
	
	

	 
	прав - 1/2"
	
	бр.

	 
	ЪГЛОВ -   1/2"
	
	бр.

	48
	Автоматичен обезвъздушител за радиатор -
	
	

	 
	- ляв 1"
	
	бр.

	 
	- десен 1 "
	
	бр.

	 
	- ляв 1 1/4 "
	
	бр.

	 
	- десен 1 1/4 "
	
	бр.

	49
	Мека изолация за тръби                                                                    
	
	

	 
	 - Ø 16 х 6 mm
	
	м.

	 
	 - Ø 18 х 6 mm
	
	м.

	 
	 - Ø 22 х 6 mm
	
	м.

	 
	 - Ø 28x6 mm
	
	м.

	 
	 - Ø 35 x 6 mm
	
	м.

	 
	 - Ø 18 x 10 mm
	
	м.

	 
	 - Ø 22 x 10 mm
	
	м.

	 
	 - Ø 28x10 mm
	
	м.

	 
	 - Ø 35x10 mm
	
	м.

	50
	Клингерит за гарнитури със специфичен размер
	
	

	 
	 - 1 mm
	
	м2

	 
	 - 2 mm
	
	м2

	 
	 - 3 mm
	
	м2

	 
	 - 4 mm
	
	м2

	51
	Клингеритови гарнитури -
	
	

	 
	- 1/2"
	
	бр.

	 
	- 3/4"
	
	бр.

	 
	1"
	
	бр.

	 
	1 1/4 "
	
	бр.

	52
	Гумени гарнитури -
	
	

	 
	- 1/2 "
	
	бр.

	 
	- 3/4"
	
	бр.

	 
	1"
	
	бр.

	 
	1 1/4 "
	
	бр.

	53
	Манометър MIRI -4,6-скала 0/6,клас 2,5, резба G-1/8, големина 40
	
	бр.

	54
	Манометър + термометър — 80mm, 0 до 120°С, 0 до 6 Bar - заден изход
	
	бр.

	55
	Манометър радиален ABS-80mm, 1/2, 2,5, 0 до 6Ваг - заден изход
	
	бр.

	56
	Манометър аксиален ABS- 80mm, 1/2, 2,5,0 до 6Ваг, 0 до 120°С - заден изход
	
	бр.

	57
	Термометър - 0 63, 0 до 120"С, аксиален -заден изход
	
	бр.

	58
	Манометър - 0 63, 0 до 10 Bar, аксиален -заден изход
	
	бр.

	59
	Конзоли за чугунени радиатори
	
	бр.

	60
	Конзоли за алуминиеви радиатори
	
	бр.

	61
	Тръба полипропиленова с алуминиева вложка
	
	

	 
	 - Ø 20mm
	
	м.

	 
	 - Ø 25mm
	
	м.

	 
	 - Ø 32mm
	
	м.

	 
	 - Ø 40mm
	
	м.

	62
	Холендър радиаторен - прав                                  
	
	

	 
	1/2"
	
	бр.

	 
	3/4"
	
	бр.

	63
	Холендър радиаторен - ъглов
	
	

	 
	1/2"
	
	бр.

	 
	3/4"
	
	бр.

	64
	Тапа радиаторна 
	
	

	 
	лява 1 1/4"
	
	бр.

	 
	дясна 1 1/4 "
	
	бр.

	 
	лява 1"
	
	бр.

	 
	дясна 1 "
	
	бр.

	65
	Обезвъздушител - тапа
	
	

	 
	дясна 1 1/4 "
	
	бр.

	 
	лява 1 1/4"
	
	бр.

	 
	лява 1 "
	
	бр.

	 
	дясна 1"
	
	бр.

	66
	Скоби за тръби
	
	

	 
	 - Ø 16mm
	
	бр.

	 
	 - Ø 18mm
	
	бр.

	 
	 - Ø 20mm
	
	бр.

	 
	 - Ø 25mm
	
	бр.

	 
	 - Ø 32mm
	
	бр.

	 
	 - Ø 40mm
	
	бр.

	67
	Моментно монтажно лепило за тухла и бетон
	
	бр.

	68
	Бързо свързващо монтажно лепило
	
	бр.

	69
	Универсално монтажно лепило
	
	бр.

	70
	Универсално лепило
	
	бр.

	71
	Воден "Y"- филтър
	
	

	 
	- 1/2"
	
	бр.

	 
	- 3/4"
	
	бр.

	 
	- 1"
	
	бр.

	 
	1 1/4"
	
	бр.

	 
	1 1/2"
	
	бр.

	 
	2"
	
	бр.

	72
	Канела сферична с накрайник за маркуч
	
	

	 
	1/2"
	
	бр.

	 
	3/4"
	
	бр.

	73
	Бързосменна връзка за маркуч
	
	

	 
	1/2"
	
	бр.

	 
	3/4"
	
	бр.

	74
	Бързосменна връзка със стоп за маркуч
	
	

	 
	1/2"
	
	бр.

	 
	3/4"
	
	бр.

	75
	Адаптор за кран за бързосменни връзки
	
	

	 
	1/2"
	
	бр.

	 
	3/4"
	
	бр.

	76
	Съединител за бързосменна връзка за маркуч
	
	

	 
	1/2"
	
	бр.

	 
	3/4"
	
	бр.

	77
	Съединител за маркуч
	
	

	 
	1/2"
	
	бр.

	 
	3/4"
	
	бр.

	78
	Месингова връзка
	
	

	 
	1/2"
	
	бр.

	 
	3/4"
	
	бр.

	79
	Адаптор от три секции за бързосменна връзка за маркуч                                                                
	
	

	 
	1/2"
	
	бр.

	 
	3/4"
	
	бр.

	80
	Маркуч температуроустойчив усилен - 10Ваг
	
	м.

	81
	Коляно
	
	

	 
	- 1/2"
	
	бр.

	 
	- 3/4"
	
	бр.

	 
	-1"
	
	бр.

	 
	1 1/4 "
	
	бр.

	 
	1 1/2 "
	
	бр.

	 
	2"
	
	бр.

	82
	Коляно-нипел
	
	

	 
	- 1/2"
	
	бр.

	 
	- 3/4"
	
	бр.

	 
	1 "
	
	бр.

	 
	1 1/4"
	
	бр.

	 
	1 1/2"
	
	бр.

	 
	2"
	
	бр.

	83
	Нипел
	
	

	 
	- 1/2"
	
	бр.

	 
	- 3/4"
	
	бр.

	 
	- 1"
	
	бр.

	 
	1 1/4 "
	
	бр.

	 
	1 1/2"
	
	бр.

	 
	2"
	
	бр.

	84
	Тройник
	
	

	 
	- 1/2"
	
	бр.

	 
	- 3/4"
	
	бр.

	 
	- 1"
	
	бр.

	 
	1 1/4"
	
	бр.

	 
	1 1/2"
	
	бр.

	 
	2"
	
	бр.

	85
	Холендър мъжки - женски
	
	

	 
	- 1/2"
	
	бр.

	 
	- 3/4"
	
	бр.

	 
	- 1"
	
	бр.

	 
	1 1/4"
	
	бр.

	 
	1 1/2"
	
	бр.

	 
	2"
	
	бр.

	86
	Холендър женски - женски
	
	

	 
	- 1/2"
	
	бр.

	 
	- 3/4"
	
	бр.

	 
	- 1"
	
	бр.

	 
	1 1/4 "
	
	бр.

	 
	1 1/2"
	
	бр.

	 
	2"
	
	бр.

	87
	Ъглов холендър
	
	

	 
	- 1/2"
	
	бр.

	 
	- 3/4"
	
	бр.

	 
	1"
	
	бр.

	 
	1 1/4"
	
	бр.

	 
	1 1/2"
	
	бр.

	 
	2"
	
	бр.

	88
	Капи
	
	

	 
	- 1/2"
	
	6р.

	 
	- 3/4"
	
	бр.

	 
	-1"
	
	бр.

	 
	1 1/4 "
	
	бр.

	 
	1 1/2 "
	
	бр.

	 
	2"
	
	бр.

	89
	Тапи
	
	

	 
	- 1/2 "
	
	бр.

	 
	- 3/4"
	
	бр.

	 
	- 1"
	
	бр.

	 
	1 1/4"
	
	бр.

	 
	1 1/2"
	
	бр.

	 
	2"
	
	бр.

	90
	Муфа-нипел
	
	

	 
	- 1/2"
	
	бр.

	 
	- 3/4"
	
	бр.

	 
	- 1"
	
	бр.

	 
	1 3/4"
	
	бр.

	 
	1 1/2"
	
	бр.

	 
	2"
	
	бр.

	91
	Редуктивна муфа
	
	

	 
	1/2 - 3/4
	
	бр.

	92
	Редуктивен нипел
	
	

	 
	1/2 - 3/4
	
	бр.

	93
	Редукция
	
	

	 
	1/2 - 3/4
	
	бр.

	94
	Група за автоматично пълнене на вода с манометър
	
	

	 
	1/2"
	
	бр.

	 
	3/4"
	
	бр.

	95
	Възвратен клапан
	
	

	 
	- 1/2"
	
	бр.

	 
	- 3/4"
	
	бр.

	 
	-1"
	
	бр.

	 
	1 1/4 "
	
	бр.

	 
	1 1/2 "
	
	бр.

	 
	2"
	
	бр.

	96
	Редуцир - вентил за вода
	
	бр.

	97
	Филтър за вода тип "Y" с вграден сферичен кран с холендър и осов манометър
	
	

	 
	- 1/2"
	
	бр.

	 
	- 3/4"
	
	бр.

	98
	Кран сферичен 1/2 " с накрайник за дренаж
	
	бр.

	99
	Шибърни кранове - 1/2
	
	бр.

	100
	Мини кран сферичен - мъжка резба за накрайник на адаптор
	
	бр.

	101
	Колекторни кутии
	
	

	102
	Конзола за закрепване бяла 195 мм с дюбел
	
	бр.

	103
	Конзола за закрепване ъглова 195 мм с дюбел
	
	бр.

	104
	Конзола регулируема 100 мм
	
	бр.

	105
	Стойка за под радиатор
	
	бр.

	106
	Нипел радиаторен
	
	

	 
	1 1/4"
	
	бр.

	 
	1"
	
	бр.

	107
	Шпилки метални 
	
	

	 
	 - Ø 6mm
	
	м.

	 
	 - Ø 8тт
	
	м.

	 
	 - Ø 10mm
	
	м.

	 
	 - Ø 12mm
	
	м.

	 
	 - Ø 14mm
	
	м.

	108
	Шина - метална
	
	

	 
	4mm дебелина 20mm ширина
	
	м.

	 
	5mm дебелина 20mm ширина
	
	м.

	109
	Скоба за маркуч 
	
	

	 
	12 - 20mm
	
	бр.

	 
	20 - 32mm
	
	бр.

	 
	28 - 38mm
	
	бр.

	 
	32 - 44mm
	
	бр.

	 
	38 - 50mm
	
	бр.

	 
	44 - 56mm
	
	бр.

	 
	56 - 66mm
	
	бр.

	 
	84 - 100mm
	
	бр.

	110
	Усилено бандажно тиксо 50mm x 50m
	
	бр.

	111
	Грес - ЛИТЕЛ Y-2
	
	оп.

	112
	Тръби ППР мм. 
	
	

	 
	20
	
	м.

	 
	25
	
	м.

	 
	32
	
	м.

	 
	40
	
	м.

	 
	50
	
	м.

	113
	Тръби поцинковани -
	
	

	 
	1/2"
	
	м.

	 
	3/4"
	
	м.

	 
	1"
	
	м.

	 
	1 1/2"
	
	м.

	114
	Коляно ППР 
	
	

	 
	20мм.
	
	бр.

	 
	25мм.
	
	бр.

	 
	32 мм.
	
	бр.

	 
	40мм.
	
	бр.

	115
	Коляно с метална вложка с външна резба        
	
	

	 
	20/1/2 "
	
	бр.

	 
	25/1/2 "
	
	бр.

	 
	20/3/4"
	
	бр.

	 
	25/3/4"
	
	бр.

	116
	Коляно с метална вложка с вътрешна резба
	
	

	 
	20/1/2 "                                    
	
	бр.

	 
	25/1/2"                                    
	
	бр.

	 
	20/3/4"
	
	бр.

	 
	25/3/4"
	
	бр.

	117
	Коляно степно с метална вложка с вътрешна резба
	
	

	 
	20/1/2 "
	
	бр.

	 
	25/1/2 "
	
	бр.

	 
	20/3/4"
	
	бр.

	 
	25/3/4"
	
	бр.

	118
	Муфа   ППР
	
	

	 
	20мм
	
	бр.

	 
	25мм
	
	бр.

	 
	32мм
	
	бр.

	 
	40мм
	
	бр.

	119
	Тройник ППР                                                        
	
	

	 
	20мм
	
	бр.

	 
	25мм
	
	бр.

	 
	З2мм
	
	бр.

	 
	40мм
	
	бр.

	120
	Тройник редукцин ППР
	
	

	 
	25/25/20 мм.
	
	бр.

	 
	32/32/20 мм.
	
	бр.

	 
	32/32/25 мм.
	
	бр.

	121
	Редукция ППР
	
	

	 
	25/20мм.
	
	бр.

	 
	32/20 мм.
	
	бр.

	 
	40/20 мм.
	
	бр.

	 
	40/32 мм.
	
	бр.

	 
	32/25мм
	
	бр.

	 
	40/25мм.
	
	бр.

	122
	Преход външна резба
	
	

	 
	20/1/2 "
	
	бр.

	 
	25/1/2 "
	
	бр.

	 
	20/3/4"
	
	бр.

	 
	25/3/4"
	
	бр.

	123
	Преход вътрешна резба
	
	

	 
	20/1/2"
	
	бр.

	 
	25/1/2"
	
	бр.

	 
	20/3/4"
	
	бр.

	 
	25/3/4"
	
	бр.

	124
	Спирателен кран ППР мм.                                   
	
	

	 
	20
	
	бр.

	 
	25
	
	бр.

	 
	32
	
	бр.

	125
	Тапа ППР мм.
	
	

	 
	20
	
	бр.

	 
	25
	
	бр.

	 
	32
	
	бр.

	126
	Скоба ремонтна (бърза връзка)мм.
	
	

	 
	20
	
	бр.

	 
	25
	
	бр.

	 
	32
	
	бр.

	 
	40
	
	бр.

	 
	50
	
	бр.

	127
	Удължител 1/2",см.
	
	

	 
	2
	
	бр.

	 
	3
	
	бр.

	 
	4
	
	бр.

	 
	5
	
	бр.

	128
	Удължител 3/4",см.
	
	

	 
	2
	
	бр.

	 
	3
	
	бр.

	 
	4
	
	бр.

	 
	5
	
	бр.

	129
	Лебедка за батерия
	
	бр.

	130
	Скоба водовземна за                                                
	
	

	 
	1/2"
	
	бр.

	 
	3/4"
	
	бр.

	 
	1"
	
	бр.

	 
	2"
	
	бр.

	131
	Сферичен спирателен кран
	
	

	 
	1/2"
	
	бр.

	 
	3/4"
	
	бр.

	 
	1"
	
	бр.

	 
	2"
	
	бр.

	132
	Спирателен кран за писоар                                    
	
	

	 
	1/2 "/3/8"
	
	бр.

	 
	1/2 "/1/2 "
	
	бр.

	133
	Смесителна батерия -
	
	

	 
	- стенна
	
	бр.

	 
	-стояща
	
	бр.

	134
	Глава за батерия
	
	

	 
	за тип "Видима"
	
	бр.

	 
	за стоящи батерия
	
	бр.

	135
	Пластмасови ръкохватки за батерия
	
	бр.

	136
	Душ батерия
	
	бр.

	137
	Слушалка за душ
	
	бр.

	138
	Шлаух за душ
	
	бр.

	139
	Обикновена стенна стойка за душ - подвижна слушалка
	
	бр.

	140
	Уплътнители за глави на батерия
	
	бр.

	141
	Мека връзка 1/2 "см.-
	
	

	 
	20
	
	бр.

	 
	30
	
	бр.

	 
	40
	
	бр.

	 
	50
	
	бр.

	 
	60
	
	бр.

	142
	Напорен кран за тоалетни тип "Видима"
	
	бр.

	143
	Напорен кран за писоари тип "Видима"'
	
	бр.

	144
	Резервни части за напорни кранове-клапан, цилиндър, пружина тип "Видима"
	
	бр.

	145
	Тефлонова лента12мм.- 10м.
	
	бр.

	146
	Компенсатор метал
	
	

	 
	1/2"
	
	бр.

	 
	3/4"
	
	бр.

	 
	1"
	
	бр.

	 
	11/2"
	
	бр.

	 
	2"
	
	бр.

	147
	Ремонтна скоба
	
	

	 
	1/2"
	
	бр.

	 
	3/4"
	
	бр.

	 
	1"
	
	бр.

	 
	11/2"
	
	бр.

	 
	222 2"
	
	бр.

	148
	Капа ППР
	
	

	 
	20мм
	
	бр.

	 
	25мм
	
	бр.

	149
	Уплътнител за батерия
	
	бр.

	150
	Уплътнител за меки връзки
	
	бр.

	151
	Уплътнители за
	
	

	 
	1/2"
	
	бр.

	 
	3/4"
	
	бр.

	 
	1"
	
	бр.

	 
	11/2"
	
	бр.

	 
	2"
	
	бр.

	152
	Прехвърляща дъга ППР
	
	

	 
	20мм.
	
	бр.

	 
	25мм
	
	бр.

	153
	Тръби ПВЦ мм.
	
	

	 
	20
	
	бр.

	 
	25
	
	бр.

	 
	32
	
	бр.

	 
	40
	
	бр.

	 
	50
	
	бр.

	 
	110
	
	бр.

	154
	Колена ПВЦ мм.
	
	

	 
	25
	
	бр.

	 
	32
	
	бр.

	 
	40
	
	бр.

	 
	50
	
	бр.

	 
	110
	
	бр.

	155
	Дъги   ПВЦ мм.
	
	

	 
	25
	
	бр.

	 
	32
	
	бр.

	 
	40
	
	бр.

	 
	50
	
	бр.

	 
	110
	
	бр.

	156
	Разклонители ПВЦ мм.
	
	

	 
	40
	
	бр.

	 
	50
	
	бр.

	 
	110
	
	бр.

	157
	Муфи ПВЦ 100мм.
	
	бр.

	158
	Ремонтна /дълга/муфа ПВЦ 100мм.
	
	бр.

	159
	Лепило за ПВЦ
	
	бр.

	160
	Бандажна лента за ВиК
	
	бр.

	161
	Силикон водоустойчив
	
	бр.

	162
	Болкит
	
	кг.

	163
	Мивки порцеланови  тоалетни
	
	

	 
	малък размер
	
	бр.

	 
	среден размер
	
	бр.

	 
	голям размер
	
	бр.

	164
	Мивка алпака
	
	бр.

	165
	Сифон за мивка -
	
	

	 
	пластмасов
	
	бр.

	 
	комбиниран
	
	бр.

	 
	гъвкав
	
	бр.

	166
	Мека връзка за мивка /гофрирана/
	
	бр.

	167
	Сифон за писоар
	
	бр.

	168
	Комплект за монтаж на мивка 8x90мм.
	
	бр.

	169
	Комплект за монтаж на тоалетна чиния
	
	бр.

	170
	Казанче пластмасово стенно
	
	бр.

	171
	ПВЦ болт за свързване на капак за тоалетна чиния
	
	бр.

	172
	Арматура за казанче пластмасово комплект
	
	бр.

	173
	Арматура за казанче порцеланово комплект
	
	бр.

	174
	Изпразващ механизъм за тоалетно казанче
	
	бр.

	175
	Пълнещо устройство за тоалетно казанче
	
	бр.

	176
	Поплавък за казанче
	
	бр.

	177
	Тоалетна чиния порцеланова
	
	бр.

	 
	Тоалетно клекало
	
	бр.

	178
	Моноблок порцелан
	
	бр.

	179
	Тоалетна дъска пластмасова
	
	бр.

	180
	Поставка за сапун - Инокс
	
	бр.

	181
	Закачалки - Инокс
	
	бр.

	182
	Решетка за душ/ накрайник
	
	бр.

	183
	Държач на щанга за душ
	
	бр.

	184
	Дозатор за течен сапун за монтаж на стена
	
	бр.

	185
	Поставка за тоалетна хартия обикновена
	
	бр.

	186
	Дозатор за тоалетна хартия  на пачки монтаж на стена
	
	бр.

	187
	Маншон хармоника за тоалетна чинии
	
	бр.

	188
	Маншон гумен мм.
	
	

	 
	40
	
	бр.

	 
	50
	
	бр.

	 
	110
	
	бр.

	189
	Уплътнители за сифон па тоалетна мивка
	
	

	 
	32х50мм.
	
	бр.

	 
	25х50мм.
	
	бр.

	 
	40х50мм.
	
	бр.

	190
	Уплътнител за моноблок
	
	бр.

	191
	Подов сифон 105мм.
	
	бр.

	192
	Подов сифон квадратен
	
	бр.

	193
	Подов сифон дворен
	
	бр.

	194
	Решетка за подов сифон
	
	

	 
	кръг
	
	бр.

	 
	квадрат
	
	бр.

	195
	Скоби за укрепване ВиК инсталация
	
	бр.

	196
	Изолационна лента ВиК
	
	бр.

	197
	Секундно лепило 
	
	бр.

	198
	Манометри - комбинирани за температура и налягане с възвратни клапи - 1/2 "
	
	бр.

	199
	Водни филтри
	
	

	 
	3/8"
	
	бр.

	 
	1/2"
	
	бр.

	 
	3/4"
	
	бр.

	 
	1"
	
	бр.

	 
	2"
	
	бр.

	 
	3"
	
	бр.

	200
	Елементи за водни филтри
	
	

	 
	3/8"
	
	бр.

	 
	1/2"
	
	бр.

	 
	3/4"
	
	бр.

	 
	1"
	
	бп.

	 
	2"
	
	бр.

	 
	3"
	
	бр.

	201
	Силиконово уплътнение за ремонт на водна помпа
	
	бр.

	202
	Самозалепваща се изолационна лента 
	
	м.

	203
	Термоизолация за тръби d-20mm
	
	

	 
	3/8"
	
	м.

	 
	1"
	
	м.

	 
	1/2"
	
	м.

	 
	3/4"
	
	м.

	 
	2"
	
	м.

	 
	3"
	
	м.

	 
	4 "
	
	м.

	 
	5"
	
	м.

	204
	Термоизолация на платна - дебелина 20mm
	
	

	 
	2x1 м
	
	бр.

	 
	2 х 2 м
	
	бр.

	205
	Алуминиева самозалепваща се лента- 50/50mm
	
	бр.

	206
	Бандажна лента за изолация
	
	бр.

	207
	Лепило за изолация
	
	бр.

	 
	Препарат за премахване на мазнини (обезмаслител)
	
	бр.

	208
	Филтърна материя(миеща)- за въздушен ф-тър
	
	бр.

	209
	Спрей за почистване на изпарителите на стайните климатици
	
	бр.

	210
	Гумени и клингеритови гарнитури -
	
	

	 
	- дебелина — 1mm:
	
	

	 
	3/8 "
	
	бр.

	 
	1/2"
	
	бр.

	 
	3/4"
	
	бр.

	 
	1"
	
	бр.

	 
	2"
	
	бр.

	 
	3"
	
	бр.

	 
	- дебелина — 2mm:
	
	

	 
	3/8"
	
	бр.

	 
	1/2"
	
	бр.

	 
	3/4"
	
	бр.

	 
	1 "
	
	бр.

	 
	2"
	
	бр.

	 
	3"
	
	бр.

	 
	- дебелина - 3mm:
	
	

	 
	3/8"
	
	бр.

	 
	1/2"
	
	бр.

	 
	3/4"
	
	бр.

	 
	1"
	
	бр.

	 
	2 "
	
	бр.

	 
	3 "
	
	бр.

	211
	Трапецовидни ремъци 
	
	

	 
	750mm
	
	бр.

	 
	850mm
	
	бр.

	 
	950mm
	
	бр.

	 
	1000mm
	
	бр.

	 
	1150mm
	
	бр.

	 
	1180mm
	
	бр.

	 
	1550mm
	
	бр.

	 
	1900mm
	
	бр.

	212
	Антифриз - концентрат
	
	л.

	213
	Тапа гумена /капачка/ ф110 мм
	
	бр.

	 
	                                       Ф50мм
	
	бр.

	214
	Капачка за сифон /неръждавейка/ – Инокс 12/12
	
	бр.

	215
	Ревизионна вратичка  PVC 15/20
	
	бр.

	216
	Розетна вентилация
	
	бр

	 
	ф 125/160
	
	бр.

	
	ф 100/128
	
	бр.

	217
	Изолация за тръби външен м-ж 1/2"
	
	м.

	 
	Изолация за тръби външен м-ж 3/3"
	
	м.

	 
	Изолация за тръби външен м-ж 1"
	
	м.

	 
	Изолация за тръби външен м-ж 1 1/4"
	
	м.

	 
	Изолация за тръби външен м-ж 1 1/2"
	
	м.

	 
	Изолация за тръби външен м-ж 2"
	
	м.

	218
	Възвратен клапан 1/2"
	
	бр.

	 
	Възвратен клапан 3/3"
	
	бр.

	 
	Възвратен клапан 1"
	
	бр.

	 
	Възвратен клапан 1 1/4"
	
	бр.

	 
	Възвратен клапан 1 1/2"
	
	бр.

	 
	Възвратен клапан 2"
	
	бр.

	219
	ППК - предпазен пружинен клапан 2,5 bar  1/2"
	
	бр.

	 
	ППК - предпазен пружинен клапан 2,5 bar  3/4"
	
	бр.

	 
	ППК - предпазен пружинен клапан 2,5 bar  1"
	
	бр.

	
	
	
	

	
	3. Материали за ремонт на ел. инсталации и поддръжка на телефонните системи
	
	

	1
	Луминисцентни пури  230V  18W  L-600mm 
	
	

	 
	бяла (студена) светлина
	
	бр.

	 
	жълта (дневна) светлина
	
	бр.

	2
	Луминисцентни пури  230V  36W L-1200mm 
	
	

	 
	бяла (студена) светлина
	
	бр.

	 
	жълта (дневна) светлина
	
	бр.

	3
	Халогенна крушка Е27 230V стандартна  L-96mm, dØ-55mm
	
	

	 
	42W – 630Lm
	
	бр.

	 
	52W – 820Lm
	
	бр.

	 
	70W – 1200Lm
	
	бр.

	4
	Халогенна крушка Е14 230V стандартна L-104mm, dØ-35mm
	
	

	 
	18W – 170Lm
	
	бр.

	 
	28W – 345Lm
	
	бр.

	 
	42W – 630Lm
	
	бр.

	5
	Халогенна крушка Е27 230V малък балон L-74mm, dØ-45mm
	
	

	 
	28W – 320Lm
	
	бр.

	 
	42W – 580Lm
	
	бр.

	6
	Халогенна крушка Е14 230V малък балон L-80mm, dØ-45mm
	
	

	 
	18W – 160Lm
	
	бр.

	 
	28W – 320Lm
	
	бр.

	 
	42W – 580Lm
	
	бр.

	7
	Халогенна крушка  SPOT  Е27 230V
L-105mm, dØ-63mm , 42W – 765cd
	
	бр.

	8
	Халогенна крушка SPOT  Е14 230V  
L-85mm, dØ-50mm, 28W – 410cd
	
	бр.

	9
	Халогенна крушка PAR38  Е27  230V 
L-139mm, dШ-123mm 
	
	

	 
	50W – 1200cd
	
	бр.

	 
	75W – 2400cd
	
	бр.

	10
	Крушка обикновена Е27, 40w
	
	бр.

	 11
	Крушка обикновена Е27, 60w 
	
	бр.

	12
	Крушка обикновена Е14, 40w
	
	бр.

	13
	Крушка обикновена Е14, 60w
	
	бр.

	14
	Крушка рефлекторна Е14, 40w 
	
	бр.

	15
	Крушка енергоспестяваща Е27 20w бяла светлина
	
	бр.

	 16
	Крушка енергоспестяваща Е27 11w бяла светлина
	
	бр.

	17
	Апартаментно табло до:
	
	

	
	8 модула
	
	бр.

	
	12 модула
	
	бр.

	
	2х12 модула
	
	бр.

	18
	Лед осветител 18 W противовлажен
	
	бр.

	 20
	Лед осветител 14 W противовлажен
	
	бр.

	 21
	Лед осветител /red/ противовлажен
	
	бр.

	22
	Диоден осветител авариен/ евакуационен
	
	бр.

	23
	Крушка специална E27 A55 75 w/240v
	
	бр.

	24
	Капачка PVC – конзола/отвор
	
	бр.

	25
	Халогенна лампа G9 230V  L-43mm, dØ-14mm
	
	

	 
	25W – 260Lm
	
	бр.

	 
	40W – 490Lm
	
	бр.

	 
	60W – 820Lm
	
	бр.

	26
	Халогенна лампа тип „Луна” GU10  230V L-55mm, dØ-50.7mm
	
	

	 
	35W – 570cd
	
	бр.

	 
	50W – 900cd
	
	бр.

	27
	Халогенна лампа тип „Луна” GU5.3  230V  L-46mm, dØ-50.7mm
	
	

	 
	35W – 570cd
	
	бр.

	 
	50W – 900cd
	
	бр.

	28
	Халогенна лампа тип „Луна” GU5.3  12V  L-46mm, dØ-50.7mm
	
	

	 
	20W – 510cd
	
	бр.

	 
	35W – 1050cd
	
	бр.

	 
	50W – 1500cd
	
	бр.

	29
	Халогенна лампа тип „Луна” GU4  12V  L-40mm, dØ-35.3mm 
	
	

	 
	20W – 580cd
	
	бр.

	 
	35W – 1000cd
	
	бр.

	30
	Халогенна лампа  G4  12V  L-33mm, dØ-10mm
	
	

	 
	5W – 55Lm
	
	бр.

	 
	10W – 130Lm
	
	бр.

	 
	20W – 300Lm
	
	бр.

	31
	Халогенна пура /линейна лампа/  R7s  230V   L-74.9mm, dØ-12mm
	
	

	 
	80(100)W
	
	бр.

	 
	120(150)W
	
	бр.

	32
	Халогенна пура /линейна лампа/  R7s  230V  L-114.2mm, dØ-12mm
	
	

	 
	120(150)W
	
	бр.

	 
	160(200)W
	
	бр.

	 
	230(300)W
	
	бр.

	 
	400(500)W
	
	бр.

	33
	Халогенна пура /линейна лампа/  R7s  230V  L-189mm, dØ-12mm
	
	

	 
	750W
	
	бр.

	 
	1000W
	
	бр.

	 
	1500W
	
	бр.

	 
	2000W
	
	бр.

	34
	Халогенна пура /линейна лампа/  Rx7s  230V  L-78mm, dØ-12mm
	
	

	 
	80(100)W
	
	бр.

	 
	120(150)W
	
	бр.

	35
	Халогенна пура /линейна лампа/  Rx7s  230V  L-118mm, dØ-12mm
	
	

	 
	120(150)W
	
	бр.

	 
	160(200)W
	
	бр.

	 
	240(300)W
	
	бр.

	 
	400(500)W
	
	бр.

	36
	Метал-халогенни лампи   
	
	

	37
	пура  HQI-TS  Rx7s-24  230V L-135mm, dØ-23mm, 150W
	
	бр.

	38
	Метал-халогенна лампа HIE E27   
	
	

	 
	70W
	
	бр.

	 
	150W
	
	бр.

	39
	Натриева лампа Е40 230V  L-210mm, dØ-47mm
	
	

	 
	100W
	
	бр.

	 
	150W
	
	бр.

	 
	250W
	
	бр.

	40
	Живачна лампа  Е27  230V  
	
	

	 
	125W
	
	бр.

	 
	250W
	
	бр.

	 
	400W
	
	бр.

	41
	Енергоспестяваща лампа /STICK/  E14  230V  2500-2700K   L<129mm, dØ<45mm
	
	

	 
	7W – 380Lm
	
	бр.

	 
	11W – 640Lm
	
	бр.

	42
	Енергоспестяваща лампа /STICK/  E27  230V 2500-2700K   L<170mm, dØ<55mm
	
	

	 
	14W – 820Lm
	
	бр.

	 
	18W – 1140Lm
	
	бр.

	 
	22W – 1440Lm
	
	бр.

	43
	Енергоспестяваща лампа /TWIST/  E14  230V  2500-2700K   L<100mm, dШ<45mm
	
	

	 
	7W – 420Lm
	
	бр.

	 
	11W – 650Lm
	
	бр.

	44
	Енергоспестяваща лампа /TWIST/  E27  230V  2500-2700K   L<120mm, dØ<55mm
	
	

	 
	14W – 860Lm
	
	бр.

	 
	18W – 1200Lm
	
	бр.

	 
	22W – 1600Lm
	
	бр.

	45
	Енергоспестяваща лампа /MINI CANDLE/  E14  230V  2500-2700K   L<124mm, dØ<39mm
	
	

	 
	7W – 286Lm
	
	бр.

	 
	10W – 445Lm
	
	бр.

	46
	Енергоспестяваща лампа /MINI CANDLE/   E27  230V  2500-2700K   L<119mm, dØ<39mm
	
	

	 
	7W – 286Lm
	
	бр.

	 
	10W – 445Lm
	
	бр.

	47
	Енергоспестяваща лампа /MINI GLOBE/   E14 230V  7W   2500-2700K  L-105mm, dØ-57mm
	
	бр.

	48
	Енергоспестяваща лампа /MINI GLOBE/   E27  230V  2500-2700K   L<165mm, dØ<95mm
	
	

	 
	11W – 630Lm
	
	бр.

	 
	15W – 850Lm
	
	бр.

	 
	20W – 1160Lm
	
	бр.

	49
	Енергоспестяваща лампа  G24d-2; G24d-3 2700K  L-130:149mm  
	
	

	 
	18W – 1200Lm
	
	бр.

	 
	26W – 1800Lm
	
	бр.

	50
	Енергоспестяваща лампа  G24d-2; G24d-3 4000K  L-130:149mm  
	
	

	 
	18W – 1200Lm
	
	бр.

	 
	26W – 1800Lm
	
	бр.

	51
	Енергоспестяваща лампа G23  2700K  L-214mm  
	
	

	 
	9W – 600Lm
	
	бр.

	 
	11W – 900Lm
	
	бр.

	52
	Енергоспестяваща лампа G23  4000K  L-214mm  
	
	

	 
	9W – 600Lm
	
	бр.

	 
	11W – 900Lm
	
	бр.

	53
	Стартер за луминисцентни лампи S 2  
	
	бр.

	54
	Стартер за луминисцентни лампи S 10  
	
	бр.

	55
	Стартер за луминисцентни лампи S 22 
	
	бр.

	56
	Електронен баласт за луминисцентни лампи
	
	

	 
	1 x 36W
	
	бр.

	 
	2 x 36W
	
	бр.

	 
	2 x 18W
	
	бр.

	 
	4 x 18W
	
	бр.

	57
	Електромагнитен баласт /дросел/ за луминисцентни лампи 
	
	

	 
	36W
	
	бр.

	 
	18W
	
	бр.

	 
	2 x 18W
	
	бр.

	58
	Електромагнитен баласт /дросел/ за натриеви лампи
	
	

	 
	100W
	
	бр.

	 
	150W
	
	бр.

	 
	250W
	
	бр.

	59
	Електромагнитен баласт /дросел/ за метал-халогенни лампи:
	
	

	60
	МХ пури HQI-TS   150W
	
	бр.

	61
	МХ лампи HIE E27   
	
	

	 
	70W
	
	бр.

	 
	150W
	
	бр.

	62
	Електромагнитен баласт /дросел/ за живачни лампи 
	
	

	 
	150W
	
	бр.

	 
	250W
	
	бр.

	 
	400W
	
	бр.

	63
	Запално устройство за МХЛ:
	
	

	64
	 МХ пури HQI-TS   150W 
	
	бр.

	65
	МХ лампи HIE E27   
	
	

	 
	70W
	
	бр.

	 
	150W
	
	бр.

	66
	Eл. трансформатори  230 / 12V 
	
	

	 
	105W
	
	бр.

	 
	150W
	
	бр.

	67
	Фасунги за луминисцентни лампи G13
	
	бр.

	68
	Фасунга за луминисцентни лампи със стартерна основа G13
	
	бр.

	69
	Стартерна основа за луминисцентни лампи
	
	бр.

	70
	Кабелни превръзки /свински опашки/ -
	
	

	 
	75 x 2.5mm
	
	оп.

	 
	100 x 2.5mm
	
	оп.

	 
	160 x 2.5mm
	
	оп.

	 
	200 x 2.5mm
	
	оп.

	 
	140 x 3.5mm
	
	оп.

	 
	200 x 3.5mm
	
	оп.

	 
	280 x 3.5mm
	
	оп.

	 
	360 x 3.5mm
	
	оп.

	 
	160 x 4.5mm
	
	оп.

	 
	200 x 4.5mm
	
	оп.

	 
	280 x 4.5mm
	
	оп.

	 
	360 x 4.5mm
	
	оп.

	 
	240 x 7.5mm
	
	оп.

	 
	280 x 7.5mm
	
	оп.

	 
	360 x 4.5mm
	
	оп.

	 
	500 x 4.5mm
	
	оп.

	 
	550 x 9mm
	
	оп.

	 
	780 x 9mm
	
	оп.

	 
	250 x 12.5mm
	
	оп.

	 
	500 x 12.5mm
	
	оп.

	71
	Изолирбанд 
	
	бр.

	72
	Самовулканизираща изолационна лента (бишоп)
	
	бр.

	73
	Лента ограничителна (маркировъчна) PVC - /жълта „Високо напрежение”/
	
	м.

	74
	Кабел СВТ   - 2 x 1mm²
	
	м.

	 
	                         2 x 1,5mm²
	
	м.

	 
	                         2 x 2,5mm²
	
	м.

	 
	                         2 x 4mm²
	
	м.

	 
	                         3 x 1mm²
	
	м.

	 
	                         3 x 1,5mm²
	
	м.

	 
	                         3 x 2,5mm²
	
	м.

	 
	                         3 x 4mm²
	
	м.

	 
	                         3 x 6mm²
	
	м.

	 
	                         3 x 10mm²
	
	м.

	 
	                         3 x 16mm²
	
	м.

	 
	                         4 x 1mm²
	
	м.

	 
	                         4 x 1,5mm²
	
	м.

	 
	                         4 x 2,5mm²
	
	м.

	 
	                         4 x 4mm²
	
	м.

	 
	                         4 x 6mm²
	
	м.

	 
	                         4 x 10mm²
	
	м.

	 
	                         4 x 16mm²
	
	м.

	 
	                         5 x 1mm²
	
	м.

	 
	                         5 x 1,5mm²
	
	м.

	 
	                         5 x 2,5mm²
	
	м.

	 
	                         5 x 4mm²
	
	м.

	 
	                         5 x 6mm²
	
	м.

	 
	                         5 x 10mm²
	
	м.

	 
	                         5 x 16mm²
	
	м.

	75
	Кабел ПВВ-МБ1 /мостов/ -   
	
	

	 
	                         2 х 1mm²
	
	м.

	 
	                         2 х 1,5mm²
	
	м.

	 
	                         2 х 2,5mm²
	
	м.

	 
	                         2 х 4mm²
	
	м.

	 
	                         2 х 6mm²
	
	м.

	 
	                         2 х 10mm²
	
	м.

	 
	                         3 х 1mm²
	
	м.

	 
	                         3 х 1,5mm²
	
	м.

	 
	                         3 х 2,5mm²
	
	м.

	 
	                         3 х 4mm²
	
	м.

	 
	                         3 х 6mm²
	
	м.

	 
	                         3 х 10mm²
	
	м.

	 
	                         4 х 1mm²
	
	м.

	 
	                         4 х 1,5mm²
	
	м.

	 
	                         4 х 2,5mm²
	
	м.

	 
	                         5 х 1mm²
	
	м.

	 
	                         5 х 1,5mm²
	
	м.

	 
	                         5 х 2,5mm²
	
	м.
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	Кабел ШВПС  –  2 х 0,5mm²
	
	м.

	 
	                               2 х 0,75mm²
	
	м.

	 
	                               2 х 1mm²
	
	м.

	 
	                               2 х 1,5mm²
	
	м.

	 
	                               2 х 2,5mm²
	
	м.

	 
	                               2 х 4mm²
	
	м.

	 
	                               3 х 1mm²
	
	м.

	 
	                               3 х 1,5mm²
	
	м.

	 
	                               3 х 2,5mm²
	
	м.

	 
	                               3 х 4mm²
	
	м.

	 
	                               3 х 6mm²
	
	м.

	 
	                               4 х 1mm²
	
	м.

	 
	                               4 х 1,5mm²
	
	м.

	 
	                               4 х 2,5mm²
	
	м.

	 
	                               4 х 4mm²
	
	м.

	 
	                               4 х 6mm²
	
	м.

	 
	                               5 х 1mm²
	
	м.

	 
	                               5 х 1,5mm²
	
	м.

	 
	                               5 х 2,5mm²
	
	м.

	 
	                               5 х 4mm²
	
	м.

	 
	                               5 х 6mm²
	
	м.
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	Проводник силиконов  –  
	
	

	 
	0,75mm²
	
	м.

	 
	1mm²
	
	м.

	 
	1,5mm²
	
	м.

	 
	2,5mm²
	
	м.

	 
	4mm²
	
	м.

	 
	6mm²
	
	м.

	78
	Проводник гъвкав ПВ-А2 / H05V-K/ -
	
	

	 
	0,5mm²
	
	м.

	 
	0,75mm²
	
	м.

	 
	1mm²
	
	м.

	 
	1,5mm²
	
	м.

	 
	2,5mm²
	
	м.

	 
	4mm²
	
	м.

	 
	6mm²
	
	м.

	 
	10mm²
	
	м.

	 
	16mm²
	
	м.

	 
	25mm²
	
	м.

	 
	35mm²
	
	м.
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	Каб. накрайник втулков изолиран -
	
	

	 
	0.75 / 8
	
	оп.

	 
	0.75 / 10
	
	оп.

	 
	1 / 8
	
	оп.

	 
	1 / 10
	
	оп.

	 
	1,5 / 10
	
	оп.

	 
	1,5 / 12
	
	оп.

	 
	2,5 / 10
	
	оп.

	 
	2,5 / 12
	
	оп.

	 
	4 / 10
	
	оп.

	 
	4 / 12
	
	оп.

	 
	6 / 12
	
	оп.

	 
	6 / 18
	
	оп.

	 
	10 / 12
	
	оп.

	 
	10 / 18
	
	оп.
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	Каб. накрайник втулков изолиран сдвоен -
	
	

	 
	2 х 0,75 / 8
	
	оп.

	 
	2 х 1 / 8
	
	оп.

	 
	2 х 1,5 / 10
	
	оп.

	 
	2 х 2,5 / 10
	
	оп.

	 
	2 х 4 / 12
	
	оп.

	 
	2 х 6 / 14
	
	оп.
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	Каб. накрайник изолиран тип „ухо” -
	
	

	 
	1 / Ø5
	
	оп.

	 
	1 / Ø6
	
	оп.

	 
	2,5 / Ø6
	
	оп.

	 
	2,5 / Ø8
	
	оп.

	 
	2,5 / Ø10
	
	оп.

	 
	6 / Ø6
	
	оп.

	 
	6 / Ø8
	
	оп.

	 
	6 / Ø10
	
	оп.

	 
	16 / Ø10
	
	оп.
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	Каб. накрайник вилков изолиран -
	
	

	 
	1 / Ø5
	
	оп.

	 
	1 / Ø6
	
	оп.

	 
	2,5 / Ø6
	
	оп.

	 
	2,5 / Ø8
	
	оп.

	 
	2,5 / Ø10
	
	оп.

	 
	6 / Ø6
	
	оп.

	 
	6 / Ø8
	
	оп.

	 
	6 / Ø10
	
	оп.

	 
	16 / Ø10
	
	оп.

	83
	Автоконектори изолирани /тип NI (женски)/
	
	

	 
	4,8-2,5 / 0,8
	
	оп.

	 
	6,3-2,5 / 0,8
	
	оп.

	 
	6,3-6 / 0,8
	
	оп.

	84
	Автоконектори изолирани /тип WI (мъжки)/
	
	

	 
	4,8-2,5 / 0,8
	
	оп.

	 
	6,3-2,5 / 0,8
	
	оп.

	 
	6,3-6 / 0,8
	
	оп.

	85
	Каб. накрайник съединителен изолиран /муфа/
	
	

	 
	1 (0,5-1)mm²
	
	оп.

	 
	2,5 (1,5-2,5)mm²
	
	оп.

	 
	6 (4-6)mm²
	
	оп.

	86
	Каб. обувки тръбни медни -
	
	

	 
	10 / Ø6
	
	бр.

	 
	10 / Ø8
	
	бр.

	 
	10 / Ø10
	
	бр.

	 
	10 / Ø12
	
	бр.

	 
	16 / Ø6
	
	бр.

	 
	16 / Ø8
	
	бр.

	 
	16 / Ø10
	
	бр.

	 
	16 / Ø12
	
	бр.

	 
	25 / Ø6
	
	бр.

	 
	25 / Ø8
	
	бр.

	 
	25 / Ø10
	
	бр.

	 
	25 / Ø12
	
	бр.

	 
	35 / Ø6
	
	бр.

	 
	35 / Ø8
	
	бр.

	 
	35 / Ø10
	
	бр.

	 
	35 / Ø12
	
	бр.
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	Термосвиваем шлаух -
	
	

	 
	Ø2,4:1,2mm
	
	м.

	 
	Ø3,2:1,6mm
	
	м.

	 
	Ø4,8:2,4mm
	
	м.

	 
	Ø6,4:3,2mm
	
	м.

	 
	Ø9,6:4,8mm
	
	м.

	 
	Ø12,7:6,35mm
	
	м.

	 
	Ø19,1:9,5mm
	
	м.

	 
	Ø25,4:12,7mm
	
	м.

	 
	Ø38,1:19,1mm
	
	м.

	 
	Ø50,8:25,4mm
	
	м.
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	PVC гофрирани тръби -
	
	

	 
	Ø11
	
	м.

	 
	Ø13,5
	
	м.

	 
	Ø16
	
	м.

	 
	Ø19
	
	м.

	 
	Ø23
	
	м.

	 
	Ø29
	
	м.

	 
	Ø36
	
	м.

	 
	Ø50
	
	м.
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	Прозрачна кабелна спирала -
	
	

	 
	Ø3 / Ø5
	
	м.

	 
	Ø4 / Ø6
	
	м.

	 
	Ø6 / Ø8
	
	м.

	 
	Ø8 / Ø10
	
	м.

	 
	Ø10 / Ø12
	
	м.

	 
	Ø12 / Ø14
	
	м.

	 
	Ø14 / Ø16
	
	м.
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	Кутия конзолна Ø60
	
	бр.

	91
	Кутия конзолна за гипскартон - 
	
	

	 
	единична
	
	бр.

	 
	двойна
	
	бр.

	 
	четворна
	
	бр.

	92
	Кутия разклонителна с капак-кръгла
	
	бр.

	93
	Кутия разклонителна с капак за гипскартон
	
	бр.

	94
	Кутия разклонителна за външен монтаж IP54-
	
	

	 
	Ø65 x 35
	
	бр.

	 
	Ø80 x 40
	
	бр.

	 
	80 x 80 x 40
	
	бр.

	 
	100 x 100 x 50
	
	бр.

	 
	120 x 80 x 50
	
	бр.

	 
	150 x 110 x 80
	
	бр.

	 
	240 x 190 x 90
	
	бр.

	 
	300 x 220 x 120
	
	бр.

	95
	Модулно табло за външен монтаж IP40 - 
	
	

	 
	8 DIN модула
	
	бр.

	 
	12 DIN модула
	
	бр.

	 
	18 DIN модула
	
	бр.

	 
	24 DIN модула (12х2)
	
	бр.

	 
	36 DIN модула (18х2)
	
	бр.

	 
	54 DIN модула (18Х3)
	
	бр.

	96
	Модулно табло за вграден монтаж IP40 -
	
	

	 
	8 DIN модула
	
	бр.

	 
	12 DIN модула
	
	бр.

	 
	18 DIN модула
	
	бр.

	 
	24 DIN модула (12х2)
	
	бр.

	 
	36 DIN модула (18х2)
	
	бр.

	 
	54 DIN модула (18Х3)
	
	бр.
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	Кабелни щуцери с гайка -
	
	

	 
	PG 7
	
	бр.

	 
	PG 9
	
	бр.

	 
	PG 11
	
	бр.

	 
	PG 13,5
	
	бр.

	 
	PG 16
	
	бр.

	 
	PG 21
	
	бр.

	 
	PG 29
	
	бр.

	 
	PG 36
	
	бр.

	98
	PVC кабелни канали -
	
	

	 
	11 x 10 mm
	
	м.

	 
	18 x 13 mm
	
	м.

	 
	24 x 22 mm
	
	м.

	 
	40 x 15 mm
	
	м.

	99
	Лустер клеми бакелитови -
	
	

	 
	2,5mm²
	
	бр.

	 
	4mm²
	
	бр.

	 
	6mm²
	
	бр.
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	Лустер клеми полипропиленови -
	
	

	 
	2,5mm²
	
	бр.

	 
	4mm²
	
	бр.

	 
	6mm²
	
	бр.

	 
	10mm²
	
	бр.

	 
	16mm²
	
	бр.

	 
	25mm²
	
	бр.
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	Лустер клеми порцеланови -
	
	

	 
	2,5mm² двойна
	
	бр.

	 
	2,5mm² тройна
	
	бр.

	 
	4mm² двойна
	
	бр.

	 
	4mm² тройна
	
	бр.

	 
	6mm² двойна
	
	бр.

	 
	6mm² тройна
	
	бр.
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	Клема редова - 
	
	

	 
	WK 2,5 / U
	
	бр.

	 
	WK 4 / U
	
	бр.

	 
	WK 6 / U
	
	бр.

	 
	WK 10 / U
	
	бр.

	 
	WK 16 / U
	
	бр.
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	Клема редова земна -
	
	

	 
	WK 4 SL / U
	
	бр.

	 
	WK 6  SL / U
	
	бр.

	 
	WK 10 SL / U
	
	бр.

	 
	WK 16 SL / U
	
	бр.
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	Монтажна шина за табла (DIN – шина) -
	
	

	 
	35mm x 7,5L - 2m
	
	бр.

	 
	35mm x 15L - 2m
	
	бр.

	105
	Захранващи (фазови) гребени - 
	
	

	 
	Гребен изолиран  1Р  57р  63А
	
	бр.

	 
	Гребен изолиран  3Р  19р  63А
	
	бр.

	 
	Гребен изолиран  4Р  16р  63А
	
	бр.

	 
	Гребен  за авт. прекъсвачи  1Р /12р/
	
	бр.

	 
	Гребен  за авт. прекъсвачи  2Р /12р/
	
	бр.

	 
	Гребен  за авт. прекъсвачи  3Р /12р/
	
	бр.

	 
	Гребен  за авт. прекъсвачи  4Р /12р/
	
	бр.

	 
	Гребен  за авт. прекъсвачи  1Р /48р/
	
	бр.

	 
	Гребен  за авт. прекъсвачи  2Р /48р/
	
	бр.

	 
	Гребен  за авт. прекъсвачи  3Р /48р/
	
	бр.

	 
	Гребен  за авт. прекъсвачи  4Р /48р/
	
	бр.
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	Модулни контактори -
	
	

	 
	16A 1NO 230/240V AC
	
	бр.

	 
	25A 1NO 230/240V AC
	
	бр.

	 
	16A 1NO+1NC 230/240V AC
	
	бр.

	 
	16A 2NO+2NC 230/240V AC
	
	бр.

	 
	25A 2NO+2NC 230/240V AC
	
	бр.

	 
	25A 2NO 230/240V AC
	
	бр.

	 
	40A 2NO 230/240V AC
	
	бр.

	 
	16A 3NO 230/240V AC
	
	бр.

	 
	25A 3NO 230/240V AC
	
	бр.

	 
	40A 3NO 230/240V AC
	
	бр.

	 
	63A 3NO 230/240V AC
	
	бр.

	 
	25A 4NO 230/240V AC
	
	бр.

	 
	40A 4NO 230/240V AC
	
	бр.

	 
	63A 4NO 230/240V AC
	
	бр.

	 
	25A 2NO 230/240V AC – ръчно управление
	
	бр.
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	Модулни импулсни релета -
	
	

	 
	16A 1NO 230V AC
	
	бр.

	 
	16A 2NO 230V AC
	
	бр.

	 
	32A 1NO 230V AC
	
	бр.
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	Модулен аналогов таймер 230V AC - дневен
	
	бр.

	109
	Модулен аналогов таймер 230V AC - седмичен
	
	бр.

	110
	Модулен цифров таймер 230V AC - дневен
	
	бр.

	111
	Модулен цифров таймер 230V AC - седмичен
	
	бр.

	112
	Модулен брояч на работни часове - 230V AC
	
	бр.
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	Контактор автоматичен /модел D/ - 
	
	

	 
	18А  3P  1NO/1NC  230V AC
	
	бр.

	 
	25А  3P  1NO/1NC  230V AC
	
	бр.

	 
	32А  3P  1NO/1NC  230V AC
	
	бр.

	 
	40А  3P  1NO/1NC  230V AC
	
	бр.

	 
	50А  3P  1NO/1NC  230V AC
	
	бр.

	 
	65А  3P  1NO/1NC  230V AC
	
	бр.

	 
	80А  3P  1NO/1NC  230V AC
	
	бр.

	 
	18А  3P  1NO/1NC  380V AC
	
	бр.

	 
	25А  3P  1NO/1NC  380V AC
	
	бр.

	 
	32А  3P  1NO/1NC  380V AC
	
	бр.

	 
	40А  3P  1NO/1NC  380V AC
	
	бр.

	 
	50А  3P  1NO/1NC  380V AC
	
	бр.

	 
	65А  3P  1NO/1NC  380V AC
	
	бр.

	 
	80А  3P  1NO/1NC  380V AC
	
	бр.
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	Контактор автоматичен /модел K/ -
	
	

	 
	  6A  3P  1NC  230V AC
	
	бр.

	 
	  6A  3P  1NO  230V AC
	
	бр.

	 
	  9A  3P  1NC  230V AC
	
	бр.

	 
	  9A  3P  1NO  230V AC
	
	бр.

	 
	12A  3P  1NC  230V AC
	
	бр.

	 
	12A  3P  1NO  230V AC
	
	бр.

	 
	16A  3P  1NC  230V AC
	
	бр.

	 
	16A  3P  1NO  230V AC
	
	бр.

	 
	  6A  3P  1NC  380V AC
	
	бр.

	 
	  6A  3P  1NO  380V AC
	
	бр.

	 
	  9A  3P  1NC  380V AC
	
	бр.

	 
	  9A  3P  1NO  380V AC
	
	бр.

	 
	12A  3P  1NC  380V AC
	
	бр.

	 
	12A  3P  1NO  380V AC
	
	бр.

	 
	16A  3P  1NC  380V AC
	
	бр.

	 
	16A  3P  1NO  380V AC
	
	бр.
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	Помощни контакти за контактор /модел D/ - 
	
	

	 
	2NO
	
	бр.

	 
	2NC
	
	бр.

	 
	1NO+1NC
	
	бр.

	 
	4NO
	
	бр.

	 
	3NO+1NC
	
	бр.

	 
	2NO+2NC
	
	бр.

	 
	1NO+3NC
	
	бр.

	 
	4NC
	
	бр.
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	Помощни контакти за контактор /модел K/ -
	
	

	 
	2NO
	
	бр.

	 
	2NC
	
	бр.

	 
	1NO+1NC
	
	бр.

	 
	4NO
	
	бр.

	 
	3NO+1NC
	
	бр.

	 
	2NO+2NC
	
	бр.

	 
	1NO+3NC
	
	бр.

	 
	4NC
	
	бр.
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	Триполюсно термо реле с/у претоварване (термична защита)  за  контактор /модел D/ -
	
	

	 
	0,40 – 0,63 А
	
	бр.

	 
	0,63 – 1 А
	
	бр.

	 
	1 – 1,6 А
	
	бр.

	 
	1,6 – 2,5 А
	
	бр.

	 
	2,5 – 4 А
	
	бр.

	 
	4 – 6 А
	
	бр.

	 
	5,5 – 8 А
	
	бр.

	 
	7 – 10 А
	
	бр.

	 
	9 – 13 А
	
	бр.

	 
	12 – 18 А
	
	бр.

	 
	16 – 24 А
	
	бр.

	 
	23 – 32 А
	
	бр.

	 
	30 – 40 А
	
	бр.

	 
	48 – 65 А
	
	бр.

	118
	Настройваема термична защита за мотори за монтаж на контактор /модел К/ -  
	
	

	 
	0,35 – 0,54 А
	
	бр.

	 
	0,54 – 0,8 А
	
	бр.

	 
	0,8 – 1,2 А
	
	бр.

	 
	1,2 – 1,8 А
	
	бр.

	 
	1,8 – 2,6 А
	
	бр.

	 
	2,6 – 3,7 А
	
	бр.

	 
	3,7 – 5,5 А
	
	бр.

	 
	5,5 – 8 А
	
	бр.

	 
	8 – 11,5 А
	
	бр.

	 
	10 – 14 А
	
	бр.

	 
	12 – 16 А
	
	бр.
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	Триполюсен термо-магнитен автоматичен прекъсвач (моторна защита) -
	
	

	 
	1 – 1,6 А
	
	бр.

	 
	1,6 – 2,5 А
	
	бр.

	 
	2,5 – 4 А
	
	бр.

	 
	4 – 6 А
	
	бр.

	 
	10 – 16 А
	
	бр.

	 
	16 – 25 А
	
	бр.

	 
	25 – 40 А
	
	бр.

	 
	40 – 63 А
	
	бр.

	 
	56 – 80 А
	
	бр.
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	Нереверсивни пускови устройства (пускатели въздушни /ПВ/) - 
	
	

	 
	0,54 – 0,8 А  220V  0,25kW
	
	бр.

	 
	0,8 – 1,2 А  220V  0,37kW
	
	бр.

	 
	1,2 – 1,8 А  220V  0,55kW
	
	бр.

	 
	1,8 – 2,6 А  220V  1,1kW
	
	бр.

	 
	2,6 – 3,7 А  220V  1,5kW
	
	бр.

	 
	3,7 – 5,5 А  220V  2,2kW
	
	бр.

	 
	5,5 – 8 А  220V  3kW
	
	бр.

	 
	8 – 11,5 А  220V 4kW
	
	бр.

	 
	10 – 14 А  220V  5,5kW
	
	бр.

	 
	12 – 16 А  220V  7,5kW
	
	бр.

	 
	1,2 – 1,8 А  380V  0,55kW
	
	бр.

	 
	1,8 – 2,6 А  380V  1,1kW
	
	бр.

	 
	2,6 – 3,7 А  380V  1,5kW
	
	бр.

	 
	3,7 – 5,5 А  380V  2,2kW
	
	бр.

	 
	5,5 – 8 А  380V  3kW
	
	бр.

	 
	8 – 11,5 А  380V 4kW
	
	бр.

	 
	10 – 14 А  380V  5,5kW
	
	бр.

	 
	12 – 16 А  380V  7,5kW
	
	бр.

	121
	Автоматични прекъсвачи за защита от ток на късо съединение и претоварване MOELLER /EATON/ или еквивалент :
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	АП с крива (х-ка) на изключване „B” -
	
	

	 
	1 - полюсни
	
	

	 
	6 А
	
	бр.

	 
	10 А
	
	бр.

	 
	16 А
	
	бр.

	 
	20 А
	
	бр.

	 
	25 А
	
	бр.

	 
	32 А
	
	бр.

	 
	40 А
	
	бр.

	 
	50 А
	
	бр.

	 
	63 А
	
	бр.

	 
	1+N - полюсни
	
	

	 
	6 А
	
	бр.

	 
	10 А
	
	бр.

	 
	16 А
	
	бр.

	 
	20 А
	
	бр.

	 
	25 А
	
	бр.

	 
	32 А
	
	бр.

	 
	40 А
	
	бр.

	 
	50 А
	
	бр.

	 
	63 А
	
	бр.

	 
	3 - полюсни
	
	

	 
	6 А
	
	бр.

	 
	10 А
	
	бр.

	 
	16 А
	
	бр.

	 
	20 А
	
	бр.

	 
	25 А
	
	бр.

	 
	32 А
	
	бр.

	 
	40 А
	
	бр.

	 
	50 А
	
	бр.

	 
	63 А
	
	бр.

	 
	3+N - полюсни
	
	

	 
	6 А
	
	бр.

	 
	10 А
	
	бр.

	 
	16 А
	
	бр.

	 
	20 А
	
	бр.

	 
	25 А
	
	бр.

	 
	32 А
	
	бр.

	 
	40 А
	
	бр.

	 
	50 А
	
	бр.

	 
	63 А
	
	бр.
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	АП с крива (х-ка) на изключване „C” -
	
	

	 
	1 - полюсни
	
	

	 
	6 А
	
	бр.

	 
	10 А
	
	бр.

	 
	16 А
	
	бр.

	 
	20 А
	
	бр.

	 
	25 А
	
	бр.

	 
	32 А
	
	бр.

	 
	40 А
	
	бр.

	 
	50 А
	
	бр.

	 
	63 А
	
	бр.

	 
	1+N - полюсни
	
	

	 
	6 А
	
	бр.

	 
	10 А
	
	бр.

	 
	16 А
	
	бр.

	 
	20 А
	
	бр.

	 
	25 А
	
	бр.

	 
	32 А
	
	бр.

	 
	40 А
	
	бр.

	 
	50 А
	
	бр.

	 
	63 А
	
	бр.

	 
	3 - полюсни
	
	

	 
	6 А
	
	бр.

	 
	10 А
	
	бр.

	 
	16 А
	
	бр.

	 
	20 А
	
	бр.

	 
	25 А
	
	бр.

	 
	32 А
	
	бр.

	 
	40 А
	
	бр.

	 
	50 А
	
	бр.

	 
	63 А
	
	бр.

	 
	3+N - полюсни
	
	

	 
	6 А
	
	бр.

	 
	10 А
	
	бр.

	 
	16 А
	
	бр.

	 
	20 А
	
	бр.

	 
	25 А
	
	бр.

	 
	32 А
	
	бр.

	 
	40 А
	
	бр.

	 
	50 А
	
	бр.

	 
	63 А
	
	бр.
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	Автоматични прекъсвачи за защита от ток на късо съединение и претоварване SCHNEIDER или еквивалент 
	
	

	125
	АП с крива (х-ка) на изключване „B” -
	
	

	 
	1 - полюсни
	
	

	 
	6 А
	
	бр.

	 
	10 А
	
	бр.

	 
	16 А
	
	бр.

	 
	20 А
	
	бр.

	 
	25 А
	
	бр.

	 
	32 А
	
	бр.

	 
	40 А
	
	бр.

	 
	50 А
	
	бр.

	 
	63 А
	
	бр.

	 
	3 - полюсни
	
	

	 
	6 А
	
	бр.

	 
	10 А
	
	бр.

	 
	16 А
	
	бр.

	 
	20 А
	
	бр.

	 
	25 А
	
	бр.

	 
	32 А
	
	бр.

	 
	40 А
	
	бр.

	 
	50 А
	
	бр.

	 
	63 А
	
	бр.

	 
	3+N - полюсни
	
	

	 
	6 А
	
	бр.

	 
	10 А
	
	бр.

	 
	16 А
	
	бр.

	 
	20 А
	
	бр.

	 
	25 А
	
	бр.

	 
	32 А
	
	бр.

	 
	40 А
	
	бр.

	 
	50 А
	
	бр.

	 
	63 А
	
	бр.

	126
	АП с крива (х-ка) на изключване „C” -
	
	

	 
	1 - полюсни
	
	

	 
	6 А
	
	бр.

	 
	10 А
	
	бр.

	 
	16 А
	
	бр.

	 
	20 А
	
	бр.

	 
	25 А
	
	бр.

	 
	32 А
	
	бр.

	 
	40 А
	
	бр.

	 
	50 А
	
	бр.

	 
	63 А
	
	бр.

	 
	3 - полюсни
	
	

	 
	6 А
	
	бр.

	 
	10 А
	
	бр.

	 
	16 А
	
	бр.

	 
	20 А
	
	бр.

	 
	25 А
	
	бр.

	 
	32 А
	
	бр.

	 
	40 А
	
	бр.

	 
	50 А
	
	бр.

	 
	63 А
	
	бр.

	 
	3+N - полюсни
	
	

	 
	6 А
	
	бр.

	 
	10 А
	
	бр.

	 
	16 А
	
	бр.

	 
	20 А
	
	бр.

	 
	25 А
	
	бр.

	 
	32 А
	
	бр.

	 
	40 А
	
	бр.

	 
	50 А
	
	бр.

	 
	63 А
	
	бр.

	127
	Автоматични прекъсвачи за защита от ток на късо съединение и претоварване  LEGRAND или еквивалент:
	
	

	128
	АП с крива (х-ка) на изключване „B” -
	
	

	 
	1 - полюсни
	
	

	 
	6 А
	
	бр.

	 
	10 А
	
	бр.

	 
	16 А
	
	бр.

	 
	20 А
	
	бр.

	 
	25 А
	
	бр.

	 
	32 А
	
	бр.

	 
	40 А
	
	бр.

	 
	50 А
	
	бр.

	 
	63 А
	
	бр.

	 
	3 - полюсни
	
	

	 
	6 А
	
	бр.

	 
	10 А
	
	бр.

	 
	16 А
	
	бр.

	 
	20 А
	
	бр.

	 
	25 А
	
	бр.

	 
	32 А
	
	бр.

	 
	40 А
	
	бр.

	 
	50 А
	
	бр.

	 
	63 А
	
	бр.

	 
	3+N - полюсни
	
	

	 
	6 А
	
	бр.

	 
	10 А
	
	бр.

	 
	16 А
	
	бр.

	 
	20 А
	
	бр.

	 
	25 А
	
	бр.

	 
	32 А
	
	бр.

	 
	40 А
	
	бр.

	 
	50 А
	
	бр.

	 
	63 А
	
	бр.

	129
	АП с крива (х-ка) на изключване „C” -
	
	

	 
	1 - полюсни
	
	

	 
	6 А
	
	бр.

	 
	10 А
	
	бр.

	 
	16 А
	
	бр.

	 
	20 А
	
	бр.

	 
	25 А
	
	бр.

	 
	32 А
	
	бр.

	 
	40 А
	
	бр.

	 
	50 А
	
	бр.

	 
	63 А
	
	бр.

	 
	3 - полюсни
	
	

	 
	6 А
	
	бр.

	 
	10 А
	
	бр.

	 
	16 А
	
	бр.

	 
	20 А
	
	бр.

	 
	25 А
	
	бр.

	 
	32 А
	
	бр.

	 
	40 А
	
	бр.

	 
	50 А
	
	бр.

	 
	63 А
	
	бр.

	 
	3+N - полюсни
	
	

	 
	6 А
	
	бр.

	 
	10 А
	
	бр.

	 
	16 А
	
	бр.

	 
	20 А
	
	бр.

	 
	25 А
	
	бр.

	 
	32 А
	
	бр.

	 
	40 А
	
	бр.

	 
	50 А
	
	бр.

	 
	63 А
	
	бр.

	130
	Защитни диференциални изключватели /ЗДИ/ (дефектнотокови защити) MOELLER /EATON/ или еквивалент:
	
	

	 
	ЗДИ - тип АС
	
	

	 
	2 (1+N) - полюсни
	
	

	 
	25 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	25 А / 0,3 mA
	
	бр.

	 
	40 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	40 А / 0,3 mA
	
	бр.

	 
	63 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	63 А / 0,3 mA
	
	бр.

	 
	4 (3+N) - полюсни
	
	

	 
	25 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	25 А / 0,3 mA
	
	бр.

	 
	40 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	40 А / 0,3 mA
	
	бр.

	 
	63 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	63 А / 0,3 mA
	
	бр.

	 
	ЗДИ - тип А
	
	

	 
	2 (1+N) - полюсни
	
	

	 
	25 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	25 А / 0,3 mA
	
	бр.

	 
	40 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	40 А / 0,3 mA
	
	бр.

	 
	63 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	63 А / 0,3 mA
	
	бр.

	 
	4 (3+N) - полюсни
	
	

	 
	25 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	25 А / 0,3 mA
	
	бр.

	 
	40 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	40 А / 0,3 mA
	
	бр.

	 
	63 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	63 А / 0,3 mA
	
	бр.

	131
	Защитни диференциални изключватели /ЗДИ/ (дефектнотокови защити) SCHNEIDER или еквивалент :
	
	

	 
	ЗДИ - тип АС
	
	

	 
	2 (1+N) - полюсни
	
	

	 
	25 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	25 А / 0,3 mA
	
	бр.

	 
	40 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	40 А / 0,3 mA
	
	бр.

	 
	63 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	63 А / 0,3 mA
	
	бр.

	 
	80 A / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	80 A / 0,3 mA
	
	бр.

	 
	4 (3+N) - полюсни
	
	

	 
	25 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	25 А / 0,3 mA
	
	бр.

	 
	40 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	40 А / 0,3 mA
	
	бр.

	 
	63 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	63 А / 0,3 mA
	
	бр.

	 
	80 A / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	80 A / 0,3 mA
	
	бр.

	 
	ЗДИ - тип А
	
	

	 
	2 (1+N) - полюсни
	
	

	 
	25 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	25 А / 0,3 mA
	
	бр.

	 
	40 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	40 А / 0,3 mA
	
	бр.

	 
	63 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	63 А / 0,3 mA
	
	бр.

	 
	80 A / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	80 A / 0,3 mA
	
	бр.

	 
	4 (3+N) - полюсни
	
	

	 
	25 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	25 А / 0,3 mA
	
	бр.

	 
	40 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	40 А / 0,3 mA
	
	бр.

	 
	63 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	63 А / 0,3 mA
	
	бр.

	 
	80 A / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	80 A / 0,3 mA
	
	бр.

	132
	ЗДИ с максималнотокова защита (комбинирана ДТЗ)  MOELLER /EATON/ или еквивалент:
	
	

	 
	2 (1+N) полюсни ЗДИ - тип АС - 
	
	

	 
	с крива (х-ка) на изключване „B” -
	
	

	 
	6 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	10 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	13 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	16 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	20 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	25 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	32 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	40 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	с крива (х-ка) на изключване „С” -
	
	

	 
	6 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	10 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	13 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	16 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	20 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	25 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	32 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	40 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	2 (1+N) полюсни ЗДИ - тип А - 
	
	

	 
	с крива (х-ка) на изключване „B” -
	
	

	 
	6 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	10 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	13 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	16 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	20 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	25 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	32 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	40 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	с крива (х-ка) на изключване „С” -
	
	

	 
	6 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	10 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	13 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	16 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	20 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	25 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	32 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	40 А / 0,03 mA
	
	бр.

	133
	ЗДИ с максималнотокова защита (комбинирана ДТЗ)  SCHNEIDER или еквивалент:
	
	

	 
	2 (1+N) полюсни ЗДИ -
	
	

	 
	10 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	16 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	20 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	25 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	32 А / 0,03 mA
	
	бр.

	 
	40 А / 0,03 mA
	
	бр.

	134
	Прекъсвач автоматичен 3Р тип А1 -
	
	

	 
	80 А
	
	бр.

	 
	100 А
	
	бр.

	 
	125 А
	
	бр.

	135
	Прекъсвач автоматичен 3Р тип А2 -
	
	

	 
	175 А
	
	бр.

	 
	200 А
	
	бр.

	 
	250 А
	
	бр.

	136
	Прекъсвач автоматичен 3Р тип А3 -
	
	

	 
	300 А
	
	бр.

	 
	350 А
	
	бр.

	 
	400 А
	
	бр.

	137
	Основа за стопяем предпазител - порцеланова
	
	

	 
	25 А
	
	бр.

	 
	63 А
	
	бр.

	 
	100 А
	
	бр.

	138
	Капачка за стопяем предпазител - порцеланова
	
	

	 
	25 А
	
	бр.

	 
	63 А
	
	бр.

	 
	100 А
	
	бр.

	139
	Стопяем предпазител -
	
	

	 
	6 А
	
	бр.

	 
	10 А
	
	бр.

	 
	16 А
	
	бр.

	 
	25 А
	
	бр.

	 
	35 А
	
	бр.

	 
	50 А
	
	бр.

	 
	63 А
	
	бр.

	140
	Стопяем предпазител стъклен (гилза) 5х20 -
	
	

	 
	0,315 А
	
	бр.

	 
	0,63 А
	
	бр.

	 
	1 А
	
	бр.

	 
	1,5 А
	
	бр.

	 
	2 А
	
	бр.

	 
	3 А
	
	бр.

	 
	5 А
	
	бр.

	 
	6,3 А
	
	бр.

	 
	10 А
	
	бр.

	141
	Фасунга с цокъл Е14 -
	
	

	 
	висяща бакелитова
	
	бр.

	 
	висяща порцеланова
	
	бр.

	 
	полилейна бакелитова
	
	бр.

	 
	стенна бакелитова
	
	бр.

	 
	стенна порцеланова
	
	бр.

	142
	Фасунга с цокъл Е27 -
	
	

	 
	висяща бакелитова
	
	бр.

	 
	висяща порцеланова
	
	бр.

	 
	стенна права бакелитова
	
	бр.

	 
	стенна права порцеланова
	
	бр.

	 
	стенна крива бакелитова
	
	бр.

	 
	стенна крива порцеланова
	
	бр.

	 
	полилейна бакелитова с ринг
	
	бр.

	 
	еднокорпусна порцеланова
	
	бр.

	143
	Фасунга с цокъл Е40 -
	
	

	144
	висяща порцеланова
	
	бр.

	 
	порцеланова фланцова
	
	бр.

	 
	порцеланова с планка
	
	бр.

	145
	Ел. ключ  единичен – скрит монтаж
	
	бр.

	146
	Ел. ключ  сериен – скрит монтаж
	
	бр.

	147
	Ел. ключ  девиаторен – скрит монтаж
	
	бр.

	148
	Ел. ключ  димер 60-500W – скрит монтаж
	
	бр.

	149
	Ел. бутон - скрит монтаж
	
	бр.

	150
	Ел. ключ  единичен – открит монтаж IP44
	
	бр.

	151
	Ел. ключ  сериен – открит монтаж IP44
	
	бр.

	152
	Ел. ключ  девиаторен – открит монтаж IP44
	
	бр.

	153
	Ел. ключ  димер 60-500W –открит монтаж IP44
	
	бр.

	154
	Ел. бутон - открит монтаж IP44
	
	бр.

	155
	Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - еднополюсен 
	
	бр.

	156
	Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - двуполюсен
	
	бр.

	157
	Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - еднополюсен със сигнализация
	
	бр.

	158
	Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - двуполюсен със сигнализация
	
	бр.

	159
	Ел. ключ тип ЦК /за закрепване/ с лост -
	
	

	160
	двупозиционен - еднополюсен
	
	

	 
	2А
	
	бр.

	 
	5А
	
	бр.

	 
	10А
	
	бр.

	161
	двупозиционен - двуполюсен
	
	

	 
	2А
	
	бр.

	 
	5А
	
	бр.

	 
	10А
	
	бр.

	162
	трипозиционен - еднополюсен
	
	

	 
	2А
	
	бр.

	 
	5А
	
	бр.

	 
	10А
	
	бр.

	163
	трипозиционен - двуполюсен
	
	

	 
	2А
	
	бр.

	 
	5А
	
	бр.

	 
	10А
	
	бр.

	164
	Фазомер
	
	бр.

	165
	Копчета за котлони
	
	бр.

	166
	Плочи за котлон
	
	

	 
	ф 145 мм
	
	бр.

	 
	ф 180 мм
	
	бр.

	 
	ф 220 мм
	
	бр.

	167
	Ел. ключ тип мързелив - двупозиционен
	
	бр.

	168
	Краен изключвател тип „шао-бао”– 1NO+1NC
	
	бр.

	169
	Ел. контакт „ШУКО”-единичен- скрит монтаж
	
	бр.

	170
	Ел. контакт „ШУКО”-двоен - скрит монтаж
	
	бр.

	171
	Ел. контакт „ШУКО”-сдвоен - скрит монтаж
	
	бр.

	172
	Ел. контакт „ШУКО”- единичен влагозащитен (с капачка) IP44 - скрит монтаж
	
	бр.

	173
	Ел. контакт „ШУКО”- единичен – открит монтаж
	
	бр.

	174
	Ел. контакт „ШУКО”- единичен влагозащитен (с капачка) IP44 - открит монтаж
	
	бр.

	175
	Ел. контакт противоударен (гумиран) 16А – преносим /чашка/
	
	бр.

	176
	Ел. контакт – трифазен 16А
	
	бр.

	177
	Ел. контакт – трифазен 25А
	
	бр.

	178
	Щепсел „ШУКО” 16А - бакелитов
	
	бр.

	179
	Щепсел „ШУКО” 16А - гумиран
	
	бр.

	180
	Щепсел монофазен 10А - плосък 
	
	бр.

	181
	Щепсел трифазен 16А
	
	бр.

	182
	Щепсел трифазен 25А
	
	бр.

	183
	Разклонител 2 гнезда - бакелит
	
	бр.

	184
	Разклонител 3 гнезда - бакелит
	
	бр.

	185
	Разклонител 3 гнезда – Eco-line
	
	бр.

	186
	Разклонител 4 гнезда – Eco-line
	
	бр.

	187
	Разклонител 5 гнезда – Eco-line
	
	бр.

	188
	Разклонител 6 гнезда – Eco-line
	
	бр.

	189
	Разклонител 3 гнезда с ключ – Eco-line
	
	бр.

	190
	Разклонител 4 гнезда с ключ – Eco-line
	
	бр.

	191
	Разклонител 5 гнезда с ключ – Eco-line
	
	бр.

	192
	Разклонител 6 гнезда с ключ – Eco-line
	
	бр.

	193
	Индустриални контакти /Евро стандарт/ за монтаж на стена IP44 -
	
	

	 
	16A  2P+E
	
	бр.

	 
	16A  3P+E
	
	бр.

	 
	16A  3P+N+E
	
	бр.

	 
	32A  2P+E
	
	бр.

	 
	32A  3P+E
	
	бр.

	 
	32A  3P+N+E
	
	бр.

	194
	Индустриални контакти /Евро стандарт/ - мобилни IP44 -
	
	

	 
	16A  2P+E
	
	бр.

	 
	16A  3P+E
	
	бр.

	 
	16A  3P+N+E
	
	бр.

	 
	32A  2P+E
	
	бр.

	 
	32A  3P+E
	
	бр.

	 
	32A  3P+N+E
	
	бр.

	195
	Индустриални щепсели /Евро стандарт/ - мобилни IP44 -
	
	

	 
	16A  2P+E
	
	бр.

	 
	16A  3P+E
	
	бр.

	 
	16A  3P+N+E
	
	бр.

	 
	32A  2P+E
	
	бр.

	 
	32A  3P+E
	
	бр.

	 
	32A  3P+N+E
	
	бр.

	196
	Луминесцентно осветително тяло за открит монтаж IP20 
	
	

	 
	1 x 18W
	
	бр.

	 
	2 x 18W
	
	бр.

	 
	4 x 18W
	
	бр.

	 
	1 x 36W
	
	бр.

	 
	2 x 36W
	
	бр.

	 
	3 x 36W
	
	бр.

	197
	Луминесцентно осветително тяло за открит монтаж IP54
	
	

	 
	1 x 18W
	
	бр.

	 
	2 x 18W
	
	бр.

	 
	4 x 18W
	
	бр.

	 
	1 x 36W
	
	бр.

	 
	2 x 36W
	
	бр.

	 
	3 x 36W
	
	бр.

	198
	Луминесцентно осветително тяло за вграждане в растерен окачен таван IP20
	
	

	 
	2 x 18W
	
	бр.

	 
	4 x 18W
	
	бр.

	 
	2 x 36W
	
	бр.

	199
	[bookmark: _GoBack]Луминесцентно осветително тяло за вграждане в растерен окачен таван IP54
	
	

	 
	2 x 18W
	
	бр.

	 
	4 x 18W
	
	бр.

	 
	2 x 36W
	
	бр.

	200
	Батерия алкална  L03 AAA  1,5 V
	
	бр.

	201
	Батерия алкална  LR6 AA  1,5 V
	
	бр.

	202
	Батерия алкална  LR20   1,5 V
	
	бр.

	203
	Батерия алкална  6F22  9 V 
	
	бр.

	204
	Спрей против корозия -400ml
	
	бр.

	205
	Спрей против корозия - дълбокопроникващ -400ml
	
	бр.

	206
	Спрей за почистване на ел.контакти -400ml
	
	бр.

	207
	Тефлонов спрей -400ml
	
	бр.

	208
	Силиконов спрей -400ml
	
	бр.

	209
	Тинол (с флюс-2,5%) 
	
	

	 
	Ø0,5mm
	
	бр.

	 
	Ø0,75mm
	
	бр.

	 
	Ø1mm
	
	бр.

	 
	Ø1,5mm
	
	бр.

	210
	Телефонни розетки единични
	
	бр.

	211
	Телефонни розетки двойни
	
	бр.

	212
	Телефонни контакти единични
	
	бр.

	213
	Телефонни контакти двойни
	
	бр.

	214
	Букси 
	
	

	 
	           - RJ - 11
	
	бр.

	 
	           - RJ - 45
	
	бр.

	215
	Реглета кроне -10 чифта
	
	бр.

	216
	Телефонен кабел –ТСВ/А/В
	
	

	 
	2 x 2 x 0,5mm²
	
	м.

	 
	4 x 2 x 0,5mm²
	
	м.

	 
	6 x 2 x 0,5mm²
	
	м.

	 
	8 x 2 x 0,5mm²
	
	м.

	 
	10 x 2 x 0,5mm²
	
	м.

	 
	12 x 2 x 0,5mm²
	
	м.

	 
	16 x 2 x 0,5mm²
	
	м.

	 
	20 x 2 x 0,5mm²
	
	м.

	217
	Телефонен кабел – ПТПВ  - 1 х 2 х 0,5mm²
	
	м.

	218
	Телефонен кабел – ШТПР -
	
	

	 
	2 жила
	
	м.

	 
	4 жила
	
	м.

	 
	6 жила
	
	м.

	219
	Телефонен кабел – ШТРВШ
	
	

	 
	4 x 0,14mm²
	
	м.

	 
	4 x 0,25mm²
	
	м.

	 
	4 x 0,34mm²
	
	м.

	 
	6 x 0,14mm²
	
	м.

	 
	6 x 0,34mm²
	
	м.

	220
	Скоби за такер СТ 60 -
	
	

	 
	8mm
	
	оп.

	 
	10mm
	
	оп.

	 
	12mm
	
	оп.

	 
	14mm
	
	оп.

	 
	16mm
	
	оп.

	221
	Пълнители /пръчки/ за пистолет /поялник/ за топъл силикон Ø11mm
	
	бр.



В Техническите спецификации не се съдържат изисквания, насочващи към определен производител или доставчик. В случай, че наименование или част от наименование на материал от Техническите спецификации съвпада с конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се приема, че възложителят е поставил изискването "или еквивалентно" по смисъла на чл. 49, ал. 2 от ЗОП.
Всеки участник трябва да представи оферта за всеки от артикулите от редовете на Техническите спецификации. 

2. Критерий за възлагане на поръчката: икономически най-изгодна оферта определена въз основа на критерия най-ниска цена, образувана от сбора на единичните цени.

